第二部分 钢结构计算书

1 设计依据

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》     （GB50018-2002）

《建筑结构荷载规范》             （GB50009-2012）

《建筑抗震设计规范》             （GB50011-2010）（2016年版）

《钢结构设计标准》               （GB50017-2017）

《建筑地基基础设计规范》         （GB50007-2011）

《钢结构焊接规范》               （GB50661-2011）

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 （JGJ82-2011）

2 计算简图

计算简图  (圆表示支座，数字为节点号)

3 荷载与组合

结构重要性系数：  1.00

3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |
| 2 | 风 |  |

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 单向杆件 | -- | 0.50 |
| 2 | 活 | 1 | 单向杆件 | -- | 0.50 |
| 3 | 风 | 2 | 单向杆件 | 1.60 | 0.40 |
| 4 | 风 | 2 | 单向杆件 | 0.40 | 0.40 |
| 5 | 风 | 2 | 单向杆件 | 0.40 | 0.40 |

3.2 单元荷载

1) 工况号:  0

*输入荷载库中的荷载:

| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 |  | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |

单元荷载分布图:

单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元）

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 单向杆件 | -- | 0.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

2) 工况号:  1

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 单向杆件 | -- | 0.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

3) 工况号:  2

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 单向杆件 | 1.60 | 0.40 |
| 2 | 风载 | 单向杆件 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 风载 | 单向杆件 | 0.40 | 0.40 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

面荷载序号 3 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

3.3 面荷载

3.4其它荷载

(1). 风总信息

基本风压：0.40(kN/m2)

地面粗糙度：B

风压高度变化修正系数η：1.00

风荷载计算用阻尼比：0.01

风荷载参数

高度(m)     μz（修正前）     η          μz          βz

7.37           1.00                1.00      1.00      2.24

8.38           1.00                1.00      1.00      2.46

(2). 地震作用

规范：    《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

地震烈度：  6度(0.05g)

水平地震影响系数最大值：    0.040

计算振型数：     9

建筑结构阻尼比： 0.010

特征周期值：     0.35

地震影响：       多遇地震

场地类别：      Ⅱ类

地震分组：      第一组

周期折减系数： 1.00

地震力计算方法： 振型分解法

| 振型号 | 周期（秒） | 各振型质量参与系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.8781 | 0.00% | 1.71% | 0.00% |
| 2 | 3.3561 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 2.6635 | 0.00% | 7.12% | 0.00% |
| 4 | 2.1253 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 1.7949 | 0.00% | 48.72% | 0.00% |
| 6 | 0.9409 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0.9335 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0.9327 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | 0.9326 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(3). 温度作用

计算温差1：   20.0 度

计算温差2：   -20.0 度

3.5荷载组合

(1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1

(2) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2

(3) 1.30 恒载 + 1.50 温度荷载

(4) 1.30 恒载 + 1.50 温度荷载

(5) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(6) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2

(7) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(8) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(9) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 温度荷载

(10) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 温度荷载

(11) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(12) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(13) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 温度荷载

(14) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 温度荷载

(15) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(16) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(17) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(18) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(19) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(20) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(21) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 x 0.60 温度荷载

(22) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 温度荷载

(23) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2 + 1.50 温度荷载

(24) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震

(25) 1.00 恒载 + 1.40 风载工况2

(26) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震

4 内力位移计算结果

4.1 内力

4.1.1 最不利内力

各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -11.6 | 110.9 | -185.8 | -2.6 | -58.6 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
|  | M3最大 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
| 1 | 合力最大 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -11.6 | 110.9 | -185.8 | -2.6 | -58.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 15.8 | -126.1 | 277.5 | 2.5 | 72.3 | 0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -11.6 | 110.9 | -185.8 | -2.6 | -58.6 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -11.6 | 110.9 | -185.8 | -2.6 | -58.6 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -11.6 | 110.9 | -185.8 | -2.6 | -58.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 4 | 1 | -11.6 | 110.9 | -185.8 | -2.6 | -58.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 119.0 | -15.0 | 132.0 | 0.6 | 349.1 | 0.6 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | 83.9 | 46.2 | 354.2 | -2.0 | 227.1 | 0.4 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 83.9 | 46.2 | 354.2 | -2.0 | 227.1 | 0.4 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 102.9 | -31.5 | 26.4 | 1.2 | 318.4 | 0.6 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 119.0 | -15.0 | 132.0 | 0.6 | 349.1 | 0.6 |
|  | M3最大 | 16 | 1 | 109.6 | -15.5 | 110.2 | 0.6 | 332.9 | 0.6 |
| 4 | 合力最大 | 23 | 1 | 83.9 | 46.2 | 354.2 | -2.0 | 227.1 | 0.4 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 29.6 | 43.5 | 251.5 | -2.0 | 77.1 | 0.2 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 48.6 | -34.2 | -76.3 | 1.2 | 168.3 | 0.4 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 48.6 | -34.2 | -76.3 | 1.2 | 168.3 | 0.4 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 29.6 | 43.5 | 251.5 | -2.0 | 77.1 | 0.2 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 29.6 | 43.5 | 251.5 | -2.0 | 77.1 | 0.2 |
|  | M3最小 | 4 | 1 | 29.6 | 43.5 | 251.5 | -2.0 | 77.1 | 0.2 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 119.0 | 15.0 | 131.9 | -0.6 | 348.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 48.7 | 34.3 | -76.4 | -1.2 | 168.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 83.8 | -46.2 | 354.1 | 2.0 | 226.5 | -0.1 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 29.5 | -43.5 | 251.4 | 2.0 | 76.7 | -0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 119.0 | 15.0 | 131.9 | -0.6 | 348.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 48.7 | 34.3 | -76.4 | -1.2 | 168.2 | 0.0 |
| 21 | 合力最大 | 23 | 1 | 83.8 | -46.2 | 354.1 | 2.0 | 226.5 | -0.1 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 29.5 | -43.5 | 251.4 | 2.0 | 76.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | 83.8 | -46.2 | 354.1 | 2.0 | 226.5 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 48.7 | 34.3 | -76.4 | -1.2 | 168.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 102.9 | 31.6 | 26.3 | -1.2 | 318.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 29.5 | -43.5 | 251.4 | 2.0 | 76.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | 83.8 | -46.2 | 354.1 | 2.0 | 226.5 | -0.1 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 15.7 | 126.2 | 277.6 | -2.5 | 72.5 | 0.1 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 15.7 | 126.2 | 277.6 | -2.5 | 72.5 | 0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 15.7 | 126.2 | 277.6 | -2.5 | 72.5 | 0.1 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -11.5 | -110.7 | -185.6 | 2.6 | -58.9 | -0.3 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 15.7 | 126.2 | 277.6 | -2.5 | 72.5 | 0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 13.8 | 121.8 | 256.3 | -2.5 | 66.8 | 0.2 |
| 23 | 合力最大 | 22 | 1 | 15.7 | 126.2 | 277.6 | -2.5 | 72.5 | 0.1 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -11.5 | -110.7 | -185.6 | 2.6 | -58.9 | -0.3 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -11.5 | -110.7 | -185.6 | 2.6 | -58.9 | -0.3 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -11.5 | -110.7 | -185.6 | 2.6 | -58.9 | -0.3 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 15.7 | 126.2 | 277.6 | -2.5 | 72.5 | 0.1 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -11.5 | -110.7 | -185.6 | 2.6 | -58.9 | -0.3 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | -9.6 | -106.4 | -164.3 | 2.6 | -53.2 | -0.4 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 14.6 | -132.7 | 295.2 | 0.7 | 52.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -11.7 | 114.6 | -181.0 | -0.8 | -45.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 14.6 | -132.7 | 295.2 | 0.7 | 52.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 13.3 | -128.8 | 275.2 | 0.7 | 50.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 14.6 | -132.7 | 295.2 | 0.7 | 52.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 0.8 | -4.4 | 38.4 | 0.5 | 2.7 | 0.0 |
| 35 | 合力最大 | 22 | 1 | 14.6 | -132.7 | 295.2 | 0.7 | 52.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -11.7 | 114.6 | -181.0 | -0.8 | -45.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 14.6 | -132.7 | 295.2 | 0.7 | 52.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -11.7 | 114.6 | -181.0 | -0.8 | -45.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 23 | 1 | -10.4 | 110.7 | -161.0 | -0.8 | -42.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -11.7 | 114.6 | -181.0 | -0.8 | -45.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 1.0 | -10.9 | 57.5 | -0.5 | 3.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 21.8 | -32.0 | 42.6 | 0.1 | 87.4 | 0.2 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | 2.0 | 46.1 | 392.3 | -0.2 | 7.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 2.0 | 46.1 | 392.3 | -0.2 | 7.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 8.3 | 6.8 | 145.5 | 0.5 | 34.3 | 0.1 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 21.8 | -32.0 | 42.6 | 0.1 | 87.4 | 0.2 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | 21.8 | -32.0 | 42.6 | 0.1 | 87.4 | 0.2 |
| 38 | 合力最大 | 23 | 1 | 2.0 | 46.1 | 392.3 | -0.2 | 7.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -2.8 | 44.3 | 318.7 | -0.2 | -12.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 17.0 | -33.8 | -31.0 | 0.1 | 67.6 | 0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 17.0 | -33.8 | -31.0 | 0.1 | 67.6 | 0.2 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 9.9 | 3.6 | 163.0 | -0.6 | 41.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -2.8 | 44.3 | 318.7 | -0.2 | -12.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -2.8 | 44.3 | 318.7 | -0.2 | -12.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 21.8 | 32.0 | 42.6 | -0.1 | 87.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 17.1 | 33.8 | -31.0 | -0.1 | 67.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 2.0 | -46.2 | 392.3 | 0.2 | 7.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 9.9 | -3.6 | 163.0 | 0.6 | 41.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 21.8 | 32.0 | 42.6 | -0.1 | 87.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 9.9 | -3.6 | 163.0 | 0.6 | 41.1 | 0.0 |
| 39 | 合力最大 | 23 | 1 | 2.0 | -46.2 | 392.3 | 0.2 | 7.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -2.8 | -44.3 | 318.7 | 0.2 | -12.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | 2.0 | -46.2 | 392.3 | 0.2 | 7.7 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 17.1 | 33.8 | -31.0 | -0.1 | 67.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 8.3 | -6.8 | 145.5 | -0.5 | 34.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -2.8 | -44.3 | 318.7 | 0.2 | -12.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 8.3 | -6.8 | 145.5 | -0.5 | 34.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 14.6 | 132.7 | 295.1 | -0.7 | 53.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 14.6 | 132.7 | 295.1 | -0.7 | 53.0 | 0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 14.6 | 132.7 | 295.1 | -0.7 | 53.0 | 0.1 |
|  | M1最大 | 23 | 1 | -10.4 | -110.8 | -161.2 | 0.8 | -42.4 | -0.1 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 14.6 | 132.7 | 295.1 | -0.7 | 53.0 | 0.1 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | 13.7 | 132.0 | 290.6 | -0.7 | 51.7 | 0.1 |
| 42 | 合力最大 | 22 | 1 | 14.6 | 132.7 | 295.1 | -0.7 | 53.0 | 0.1 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -11.7 | -114.6 | -181.1 | 0.8 | -45.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -11.7 | -114.6 | -181.1 | 0.8 | -45.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -11.7 | -114.6 | -181.1 | 0.8 | -45.1 | -0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 1 | 13.3 | 128.8 | 275.2 | -0.7 | 50.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -11.7 | -114.6 | -181.1 | 0.8 | -45.1 | -0.1 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -10.8 | -113.9 | -176.6 | 0.8 | -43.7 | -0.1 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.9 | 31.3 | 40.7 | -0.2 | 30.2 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 5.9 | 33.1 | -31.6 | -0.2 | 22.8 | -0.1 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 2.4 | -45.1 | 373.5 | 0.3 | 8.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 4.0 | -2.8 | 158.2 | 0.8 | 15.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.9 | 31.3 | 40.7 | -0.2 | 30.2 | -0.1 |
|  | M3最大 | 12 | 1 | -24.0 | -28.4 | 233.0 | 0.2 | -64.7 | 0.0 |
| 69 | 合力最大 | 10 | 1 | 2.4 | -45.1 | 373.5 | 0.3 | 8.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -24.0 | -28.4 | 233.0 | 0.2 | -64.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -12.9 | -45.4 | 372.5 | 0.3 | -33.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -9.4 | 32.9 | -32.6 | -0.2 | -19.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 3.4 | -7.8 | 145.7 | -0.8 | 12.8 | -0.1 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -24.0 | -28.4 | 233.0 | 0.2 | -64.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | 7.9 | 31.3 | 40.7 | -0.2 | 30.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 5.5 | 132.7 | 307.7 | -0.8 | 18.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 5.5 | 132.7 | 307.7 | -0.8 | 18.5 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 5.5 | 132.7 | 307.7 | -0.8 | 18.5 | 0.0 |
|  | M1最大 | 23 | 1 | -4.4 | -111.2 | -174.0 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 5.5 | 132.7 | 307.7 | -0.8 | 18.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 22 | 1 | 5.5 | 132.7 | 307.7 | -0.8 | 18.5 | 0.0 |
| 70 | 合力最大 | 22 | 1 | 5.5 | 132.7 | 307.7 | -0.8 | 18.5 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | -16.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | -16.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | -16.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 3 | 1 | 5.2 | 129.2 | 288.0 | -0.8 | 17.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | -16.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 4 | 1 | -4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | -16.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.5 | -43.3 | 301.2 | 0.3 | -1.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | -5.9 | 33.1 | -31.6 | -0.2 | -22.6 | 0.1 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -7.4 | -45.6 | 374.0 | 0.3 | -18.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -4.1 | -2.8 | 158.2 | 0.8 | -15.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.5 | -43.3 | 301.2 | 0.3 | -1.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -7.8 | 31.3 | 40.7 | -0.2 | -30.1 | 0.1 |
| 91 | 合力最大 | 23 | 1 | -7.4 | -45.6 | 374.0 | 0.3 | -18.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -15.0 | 15.3 | 108.0 | -0.1 | -41.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -7.4 | -45.6 | 374.0 | 0.3 | -18.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -5.9 | 33.1 | -31.6 | -0.2 | -22.6 | 0.1 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -3.4 | -7.8 | 145.6 | -0.8 | -12.8 | 0.1 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -15.0 | 15.3 | 108.0 | -0.1 | -41.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 12 | 1 | -9.8 | -28.7 | 235.3 | 0.2 | -21.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | 16.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -5.4 | 132.9 | 310.0 | -0.8 | -17.9 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -5.4 | 132.9 | 310.0 | -0.8 | -17.9 | -0.0 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | 4.6 | -111.6 | -178.2 | 0.8 | 15.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 4.6 | -114.2 | -187.2 | 0.8 | 16.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 4.6 | -114.2 | -187.2 | 0.8 | 16.6 | 0.0 |
| 92 | 合力最大 | 22 | 1 | -5.4 | 132.9 | 310.0 | -0.8 | -17.9 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -5.4 | 132.9 | 310.0 | -0.8 | -17.9 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | 16.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 4.7 | -114.8 | -193.7 | 0.8 | 16.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | -5.3 | 129.7 | 294.5 | -0.8 | -17.5 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -5.3 | 132.4 | 303.5 | -0.8 | -18.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -5.3 | 132.4 | 303.5 | -0.8 | -18.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 11.6 | 110.1 | -183.8 | -2.6 | 59.8 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 11.6 | 110.7 | -185.4 | -2.6 | 58.6 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -14.4 | -124.1 | 267.7 | 2.5 | -67.7 | -0.1 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -14.4 | -124.1 | 267.7 | 2.5 | -67.7 | -0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 11.6 | 110.1 | -183.8 | -2.6 | 59.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 11.6 | 110.1 | -183.8 | -2.6 | 59.8 | 0.0 |
| 123 | 合力最大 | 22 | 1 | -14.4 | -124.1 | 267.7 | 2.5 | -67.7 | -0.1 |
|  | N1最小 | 9 | 1 | -14.4 | -123.6 | 266.1 | 2.5 | -68.9 | -0.1 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -14.4 | -124.1 | 267.7 | 2.5 | -67.7 | -0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 11.6 | 110.7 | -185.4 | -2.6 | 58.6 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 11.6 | 110.7 | -185.4 | -2.6 | 58.6 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -14.4 | -123.6 | 266.1 | 2.5 | -68.9 | -0.1 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -14.4 | -123.6 | 266.1 | 2.5 | -68.9 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -29.6 | 43.3 | 251.2 | -2.0 | -77.1 | -0.2 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -54.7 | 44.8 | 303.6 | -2.0 | -147.3 | -0.3 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -54.7 | 44.8 | 303.6 | -2.0 | -147.3 | -0.3 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -73.7 | -32.7 | -23.7 | 1.2 | -238.6 | -0.5 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -30.3 | 43.6 | 261.1 | -2.0 | -70.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | -30.3 | 43.6 | 261.1 | -2.0 | -70.8 | -0.1 |
| 126 | 合力最大 | 23 | 1 | -54.7 | 44.8 | 303.6 | -2.0 | -147.3 | -0.3 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -80.4 | -16.7 | 59.9 | 0.5 | -253.2 | -0.5 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -48.6 | -34.2 | -76.2 | 1.2 | -168.3 | -0.4 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -48.6 | -34.2 | -76.2 | 1.2 | -168.3 | -0.4 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -29.6 | 43.3 | 251.2 | -2.0 | -77.1 | -0.2 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -79.7 | -17.0 | 50.0 | 0.5 | -259.4 | -0.6 |
|  | M3最小 | 7 | 1 | -79.7 | -17.0 | 50.0 | 0.5 | -259.4 | -0.6 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -29.6 | -43.4 | 251.3 | 2.0 | -77.0 | 0.2 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | -48.6 | 34.2 | -76.3 | -1.2 | -168.4 | 0.4 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -54.7 | -44.8 | 303.7 | 2.0 | -147.3 | 0.3 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -29.6 | -43.4 | 251.3 | 2.0 | -77.0 | 0.2 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -30.2 | -43.6 | 261.2 | 2.0 | -70.8 | 0.1 |
|  | M3最大 | 7 | 1 | -79.7 | 17.0 | 50.0 | -0.5 | -259.4 | 0.6 |
| 145 | 合力最大 | 23 | 1 | -54.7 | -44.8 | 303.7 | 2.0 | -147.3 | 0.3 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -80.4 | 16.8 | 59.9 | -0.5 | -253.2 | 0.5 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -54.7 | -44.8 | 303.7 | 2.0 | -147.3 | 0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -48.6 | 34.2 | -76.3 | -1.2 | -168.4 | 0.4 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -73.7 | 32.8 | -23.8 | -1.2 | -238.6 | 0.5 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -79.7 | 17.0 | 50.0 | -0.5 | -259.4 | 0.6 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -30.2 | -43.6 | 261.2 | 2.0 | -70.8 | 0.1 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 11.6 | -110.1 | -183.9 | 2.6 | 60.2 | 0.3 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -14.4 | 124.1 | 267.8 | -2.5 | -67.9 | -0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -14.4 | 124.1 | 267.8 | -2.5 | -67.9 | -0.1 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 11.6 | -110.7 | -185.5 | 2.6 | 58.9 | 0.3 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 11.6 | -110.1 | -183.9 | 2.6 | 60.2 | 0.3 |
|  | M3最大 | 23 | 1 | 11.1 | -108.4 | -173.9 | 2.6 | 57.9 | 0.3 |
| 146 | 合力最大 | 22 | 1 | -14.4 | 124.1 | 267.8 | -2.5 | -67.9 | -0.1 |
|  | N1最小 | 9 | 1 | -14.4 | 123.6 | 266.2 | -2.5 | -69.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 11.6 | -110.7 | -185.5 | 2.6 | 58.9 | 0.3 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 11.6 | -110.7 | -185.5 | 2.6 | 58.9 | 0.3 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -14.4 | 124.1 | 267.8 | -2.5 | -67.9 | -0.1 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -14.4 | 123.6 | 266.2 | -2.5 | -69.1 | -0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | -13.9 | 121.8 | 256.2 | -2.5 | -66.9 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.4 | -43.9 | 304.4 | 0.2 | 2.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | -17.0 | 33.8 | -31.0 | -0.1 | -67.5 | 0.2 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -6.1 | -45.9 | 378.3 | 0.2 | -17.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -10.0 | -3.6 | 163.0 | 0.6 | -41.3 | 0.1 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 1.4 | -43.9 | 304.4 | 0.2 | 2.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -21.8 | 32.0 | 42.6 | -0.1 | -87.3 | 0.2 |
| 147 | 合力最大 | 23 | 1 | -6.1 | -45.9 | 378.3 | 0.2 | -17.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -24.5 | 31.8 | 43.0 | -0.1 | -87.4 | 0.2 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -6.1 | -45.9 | 378.3 | 0.2 | -17.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -17.0 | 33.8 | -31.0 | -0.1 | -67.5 | 0.2 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -8.3 | -6.8 | 145.4 | -0.5 | -34.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -24.5 | 31.8 | 43.0 | -0.1 | -87.4 | 0.2 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -1.3 | -44.1 | 304.7 | 0.2 | 2.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 11.7 | -114.6 | -181.0 | 0.8 | 45.2 | 0.1 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -13.8 | 132.2 | 293.6 | -0.7 | -50.7 | -0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -13.8 | 132.2 | 293.6 | -0.7 | -50.7 | -0.1 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | 11.3 | -111.4 | -165.5 | 0.8 | 43.8 | 0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 11.7 | -114.3 | -178.0 | 0.8 | 46.1 | 0.1 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 11.7 | -114.3 | -178.0 | 0.8 | 46.1 | 0.1 |
| 148 | 合力最大 | 22 | 1 | -13.8 | 132.2 | 293.6 | -0.7 | -50.7 | -0.1 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -13.8 | 132.2 | 293.6 | -0.7 | -50.7 | -0.1 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 11.7 | -114.6 | -181.0 | 0.8 | 45.2 | 0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 11.7 | -114.6 | -181.0 | 0.8 | 45.2 | 0.1 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | -13.3 | 129.1 | 278.1 | -0.8 | -49.3 | -0.1 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -13.7 | 132.0 | 290.6 | -0.7 | -51.7 | -0.1 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -13.7 | 132.0 | 290.6 | -0.7 | -51.7 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 11.7 | 114.6 | -181.1 | -0.8 | 45.1 | -0.1 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 11.7 | 114.6 | -181.1 | -0.8 | 45.1 | -0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -13.8 | -132.3 | 293.7 | 0.7 | -50.7 | 0.1 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -13.3 | -128.8 | 275.2 | 0.7 | -50.3 | 0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 11.6 | 114.4 | -178.0 | -0.8 | 46.1 | -0.1 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -13.7 | -132.0 | 290.7 | 0.7 | -51.7 | 0.1 |
| 149 | 合力最大 | 22 | 1 | -13.8 | -132.3 | 293.7 | 0.7 | -50.7 | 0.1 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -13.8 | -132.3 | 293.7 | 0.7 | -50.7 | 0.1 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -13.8 | -132.3 | 293.7 | 0.7 | -50.7 | 0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 11.7 | 114.6 | -181.1 | -0.8 | 45.1 | -0.1 |
|  | M1最小 | 23 | 1 | 11.2 | 111.2 | -162.6 | -0.8 | 44.7 | -0.1 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -13.7 | -132.0 | 290.7 | 0.7 | -51.7 | 0.1 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | 11.6 | 114.4 | -178.0 | -0.8 | 46.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.4 | 43.9 | 304.4 | -0.2 | 2.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -6.1 | 45.9 | 378.4 | -0.2 | -17.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -6.1 | 45.9 | 378.4 | -0.2 | -17.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -8.3 | 6.8 | 145.4 | 0.5 | -34.3 | -0.1 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 1.4 | 43.9 | 304.4 | -0.2 | 2.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | -1.3 | 44.1 | 304.8 | -0.2 | 2.7 | 0.0 |
| 150 | 合力最大 | 23 | 1 | -6.1 | 45.9 | 378.4 | -0.2 | -17.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -24.6 | -31.8 | 42.9 | 0.1 | -87.5 | -0.2 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -17.1 | -33.8 | -31.0 | 0.1 | -67.6 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -17.1 | -33.8 | -31.0 | 0.1 | -67.6 | -0.2 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -10.0 | 3.6 | 163.0 | -0.6 | -41.3 | -0.1 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -24.6 | -31.8 | 42.9 | 0.1 | -87.5 | -0.2 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -21.8 | -32.0 | 42.6 | 0.1 | -87.4 | -0.2 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | 16.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | 16.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -5.4 | -132.9 | 310.0 | 0.8 | -17.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | -5.3 | -129.7 | 294.5 | 0.8 | -17.5 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 4.6 | 114.2 | -187.2 | -0.8 | 16.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -5.3 | -132.4 | 303.5 | 0.8 | -18.2 | 0.0 |
| 151 | 合力最大 | 22 | 1 | -5.4 | -132.9 | 310.0 | 0.8 | -17.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -5.4 | -132.9 | 310.0 | 0.8 | -17.9 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -5.4 | -132.9 | 310.0 | 0.8 | -17.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | 16.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | 4.6 | 111.6 | -178.2 | -0.8 | 15.7 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -5.3 | -132.4 | 303.5 | 0.8 | -18.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | 4.6 | 114.2 | -187.2 | -0.8 | 16.5 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.4 | 43.3 | 301.1 | -0.3 | -1.4 | -0.0 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -7.3 | 45.6 | 373.9 | -0.3 | -18.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -7.3 | 45.6 | 373.9 | -0.3 | -18.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -3.4 | 7.8 | 145.6 | 0.8 | -12.8 | -0.1 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.4 | 43.3 | 301.1 | -0.3 | -1.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 12 | 1 | -9.8 | 28.7 | 235.3 | -0.2 | -21.2 | 0.0 |
| 152 | 合力最大 | 23 | 1 | -7.3 | 45.6 | 373.9 | -0.3 | -18.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -15.0 | -15.3 | 108.0 | 0.1 | -41.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -5.9 | -33.1 | -31.6 | 0.2 | -22.7 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -5.9 | -33.1 | -31.6 | 0.2 | -22.7 | -0.1 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -4.1 | 2.8 | 158.2 | -0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -15.0 | -15.3 | 108.0 | 0.1 | -41.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -7.9 | -31.3 | 40.7 | 0.2 | -30.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 5.5 | -132.7 | 307.7 | 0.8 | 18.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | -16.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 5.5 | -132.7 | 307.7 | 0.8 | 18.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | 5.4 | -129.5 | 292.2 | 0.8 | 18.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 5.5 | -132.7 | 307.7 | 0.8 | 18.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 4 | 1 | -4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | -16.2 | 0.0 |
| 153 | 合力最大 | 22 | 1 | 5.5 | -132.7 | 307.7 | 0.8 | 18.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | -16.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 5.5 | -132.7 | 307.7 | 0.8 | 18.5 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | -16.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -4.5 | 111.6 | -178.2 | -0.8 | -15.7 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -4.7 | 114.8 | -193.7 | -0.8 | -16.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | 5.5 | -132.7 | 307.7 | 0.8 | 18.5 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.9 | -31.3 | 40.7 | 0.2 | 30.1 | 0.1 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -12.9 | 45.4 | 372.6 | -0.3 | -33.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 2.4 | 45.1 | 373.5 | -0.3 | 8.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 3.4 | 7.8 | 145.7 | 0.8 | 12.8 | 0.1 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.9 | -31.3 | 40.7 | 0.2 | 30.1 | 0.1 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | 7.9 | -31.3 | 40.7 | 0.2 | 30.1 | 0.1 |
| 154 | 合力最大 | 10 | 1 | 2.4 | 45.1 | 373.5 | -0.3 | 8.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -24.0 | 28.4 | 233.0 | -0.2 | -64.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 5.9 | -33.1 | -31.6 | 0.2 | 22.7 | 0.1 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -9.4 | -32.9 | -32.6 | 0.2 | -19.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 4.0 | 2.8 | 158.2 | -0.8 | 15.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -24.0 | 28.4 | 233.0 | -0.2 | -64.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 12 | 1 | -24.0 | 28.4 | 233.0 | -0.2 | -64.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.4 | 232.6 | -0.7 | 349.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 102.8 | 0.6 | 193.2 | -1.1 | 318.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.4 | 232.6 | -0.7 | 349.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | 78.6 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.4 | 232.6 | -0.7 | 349.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 23 | 1 | 84.2 | -0.5 | 186.1 | 1.0 | 229.2 | 0.0 |
| 921 | 合力最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.4 | 232.6 | -0.7 | 349.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | 78.6 | 0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | 78.6 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | 78.6 | 0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 102.8 | 0.6 | 193.2 | -1.1 | 318.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | 78.6 | 0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | 48.4 | 0.6 | 88.8 | -1.1 | 167.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 21.6 | -0.1 | 208.5 | -0.1 | 86.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | 34.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 7.8 | 0.0 | 258.8 | 0.1 | 30.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 41.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 21.6 | -0.1 | 208.5 | -0.1 | 86.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 41.3 | 0.0 |
| 922 | 合力最大 | 17 | 1 | 7.8 | 0.0 | 258.8 | 0.1 | 30.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -2.6 | 0.1 | 152.6 | 0.1 | -11.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 41.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | 3.9 | -0.0 | 127.2 | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | 34.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -2.6 | 0.1 | 152.6 | 0.1 | -11.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.8 | -0.0 | 206.2 | -0.1 | 29.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | 12.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 4.4 | 0.0 | 240.0 | 0.1 | 16.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | 15.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.8 | -0.0 | 206.2 | -0.1 | 29.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
| 923 | 合力最大 | 8 | 1 | 4.4 | 0.0 | 240.0 | 0.1 | 16.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -23.9 | 0.0 | 133.2 | 0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | 15.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -21.3 | -0.0 | 101.6 | 0.0 | -56.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -23.9 | 0.0 | 133.2 | 0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.7 | 15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.5 | 0.0 | 135.2 | 0.2 | -1.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | -12.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -9.3 | 0.0 | 240.6 | 0.1 | -25.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.5 | 0.0 | 135.2 | 0.2 | -1.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | -12.8 | 0.0 |
| 924 | 合力最大 | 17 | 1 | -9.3 | 0.0 | 240.6 | 0.1 | -25.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -15.0 | -0.0 | 207.7 | -0.1 | -41.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.1 | -0.0 | 103.8 | 0.0 | -23.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -15.0 | -0.0 | 207.7 | -0.1 | -41.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.3 | 0.0 | 138.0 | 0.1 | 1.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | -34.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -11.9 | 0.0 | 244.5 | 0.1 | -40.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | -41.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 1.3 | 0.0 | 138.0 | 0.1 | 1.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.5 | -41.3 | 0.0 |
| 925 | 合力最大 | 17 | 1 | -11.9 | 0.0 | 244.5 | 0.1 | -40.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -24.3 | -0.1 | 208.9 | -0.1 | -86.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | -41.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.2 | -0.0 | 105.0 | 0.0 | -25.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | -34.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -24.3 | -0.1 | 208.9 | -0.1 | -86.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.6 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | -78.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -73.6 | 0.6 | 142.2 | -1.1 | -238.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -80.3 | 0.4 | 159.2 | -0.7 | -253.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | -78.6 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -30.5 | -0.5 | 91.9 | 1.0 | -72.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | -48.4 | 0.6 | 88.8 | -1.1 | -167.6 | 0.0 |
| 926 | 合力最大 | 16 | 1 | -80.3 | 0.4 | 159.2 | -0.7 | -253.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -80.3 | 0.4 | 159.2 | -0.7 | -253.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -29.8 | -0.5 | 81.6 | 1.1 | -78.6 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -31.2 | 0.0 | 81.4 | -0.0 | -84.9 | -0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -73.6 | 0.6 | 142.2 | -1.1 | -238.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -79.6 | 0.4 | 149.0 | -0.7 | -259.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | -54.9 | -0.5 | 135.0 | 1.0 | -149.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.2 | 232.6 | -0.4 | 349.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 102.8 | 0.3 | 193.2 | -0.6 | 318.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.2 | 232.6 | -0.4 | 349.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | 78.5 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.2 | 232.6 | -0.4 | 349.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 50.0 | -0.0 | 103.3 | 0.0 | 157.4 | 0.0 |
| 927 | 合力最大 | 18 | 1 | 119.0 | 0.2 | 232.6 | -0.4 | 349.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | 78.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | 78.5 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | 78.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 102.8 | 0.3 | 193.2 | -0.6 | 318.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | 78.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 41.7 | 0.0 | 86.1 | -0.0 | 131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 21.6 | -0.0 | 208.5 | -0.1 | 86.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | 34.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 7.8 | 0.0 | 258.8 | 0.1 | 30.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 41.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 21.6 | -0.0 | 208.5 | -0.1 | 86.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 41.3 | 0.0 |
| 928 | 合力最大 | 17 | 1 | 7.8 | 0.0 | 258.8 | 0.1 | 30.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -2.6 | 0.0 | 152.6 | 0.1 | -11.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | 41.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | 3.9 | -0.0 | 127.2 | 0.0 | 10.4 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | 34.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -2.6 | 0.0 | 152.6 | 0.1 | -11.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.8 | -0.0 | 206.2 | -0.1 | 29.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | 12.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 4.4 | 0.0 | 240.0 | 0.1 | 16.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | 15.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.8 | -0.0 | 206.2 | -0.1 | 29.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
| 929 | 合力最大 | 8 | 1 | 4.4 | 0.0 | 240.0 | 0.1 | 16.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -23.9 | 0.0 | 133.2 | 0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | 15.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -21.3 | -0.0 | 101.6 | 0.0 | -56.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -23.9 | 0.0 | 133.2 | 0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.7 | 15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.5 | 0.0 | 135.2 | 0.1 | -1.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.7 | -12.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -9.3 | 0.0 | 240.6 | 0.1 | -25.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.5 | 0.0 | 135.2 | 0.1 | -1.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.7 | -12.8 | 0.0 |
| 930 | 合力最大 | 17 | 1 | -9.3 | 0.0 | 240.6 | 0.1 | -25.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -15.0 | -0.0 | 207.7 | -0.0 | -41.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.1 | -0.0 | 103.8 | 0.0 | -23.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.7 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -15.0 | -0.0 | 207.7 | -0.0 | -41.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.8 | -15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.3 | 0.0 | 138.0 | 0.1 | 1.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | -34.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -11.9 | 0.0 | 244.5 | 0.1 | -40.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | -41.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 1.3 | 0.0 | 138.0 | 0.1 | 1.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.5 | -41.3 | 0.0 |
| 931 | 合力最大 | 17 | 1 | -11.9 | 0.0 | 244.5 | 0.1 | -40.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -24.3 | -0.0 | 208.9 | -0.1 | -86.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.6 | -41.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.2 | -0.0 | 105.0 | 0.0 | -25.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.5 | -34.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -24.3 | -0.0 | 208.9 | -0.1 | -86.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.6 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | -78.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -73.5 | 0.3 | 142.2 | -0.6 | -238.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -80.3 | 0.2 | 159.2 | -0.4 | -253.1 | 0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | -78.5 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -30.5 | -0.3 | 91.9 | 0.6 | -72.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -41.7 | 0.0 | 86.1 | -0.0 | -131.2 | 0.0 |
| 932 | 合力最大 | 16 | 1 | -80.3 | 0.2 | 159.2 | -0.4 | -253.1 | 0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -80.3 | 0.2 | 159.2 | -0.4 | -253.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -29.8 | -0.3 | 81.6 | 0.6 | -78.5 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -31.1 | 0.0 | 81.4 | -0.0 | -84.9 | -0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -73.5 | 0.3 | 142.2 | -0.6 | -238.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -79.6 | 0.2 | 149.0 | -0.4 | -259.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -50.0 | -0.0 | 103.3 | 0.0 | -157.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 99.9 | -0.1 | 194.9 | -0.4 | 295.4 | 0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 1 | 67.2 | -0.1 | 127.5 | -0.4 | 209.9 | 0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 99.9 | -0.1 | 194.9 | -0.4 | 295.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | 44.1 | -0.2 | 105.5 | -0.1 | 123.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 99.9 | -0.1 | 194.9 | -0.4 | 295.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 19 | 1 | 88.7 | -0.2 | 190.6 | -0.2 | 242.0 | 0.0 |
| 933 | 合力最大 | 18 | 1 | 99.9 | -0.1 | 194.9 | -0.4 | 295.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 24.0 | -0.2 | 70.1 | -0.1 | 60.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 1 | 44.1 | -0.2 | 105.5 | -0.1 | 123.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 24.0 | -0.2 | 70.1 | -0.1 | 60.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | 67.2 | -0.1 | 127.5 | -0.4 | 209.9 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 24.0 | -0.2 | 70.1 | -0.1 | 60.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 35.2 | -0.1 | 73.5 | -0.2 | 110.6 | 0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 19.6 | -0.0 | 176.2 | -0.0 | 78.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | 34.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 5.7 | 0.0 | 218.1 | 0.0 | 22.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 143.1 | 0.5 | 34.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 19.6 | -0.0 | 176.2 | -0.0 | 78.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 143.1 | 0.5 | 34.8 | 0.0 |
| 934 | 合力最大 | 17 | 1 | 5.7 | 0.0 | 218.1 | 0.0 | 22.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -3.5 | 0.0 | 131.2 | 0.0 | -14.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | 29.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | 3.4 | 0.0 | 108.6 | -0.0 | 9.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.5 | 29.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -3.5 | 0.0 | 131.2 | 0.0 | -14.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.5 | 29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.0 | -0.0 | 174.4 | -0.0 | 26.8 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.7 | 10.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 3.4 | 0.0 | 202.6 | 0.0 | 12.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 141.0 | 0.8 | 13.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.0 | -0.0 | 174.4 | -0.0 | 26.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| 935 | 合力最大 | 8 | 1 | 3.4 | 0.0 | 202.6 | 0.0 | 12.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -19.8 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | -53.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 141.0 | 0.8 | 13.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -17.4 | -0.0 | 87.6 | 0.0 | -45.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.7 | 10.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -19.8 | 0.0 | 115.0 | 0.0 | -53.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 141.0 | -0.7 | 13.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 116.7 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.7 | -10.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -7.4 | 0.0 | 203.0 | 0.0 | -20.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 141.0 | 0.8 | -13.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 116.7 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.7 | -10.8 | 0.0 |
| 936 | 合力最大 | 17 | 1 | -7.4 | 0.0 | 203.0 | 0.0 | -20.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -12.6 | -0.0 | 175.7 | -0.0 | -35.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 141.0 | 0.8 | -13.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -8.4 | -0.0 | 89.4 | 0.0 | -19.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.7 | -10.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -12.6 | -0.0 | 175.7 | -0.0 | -35.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 141.0 | 0.8 | -13.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 2.4 | 0.0 | 119.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.5 | -29.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -9.0 | 0.0 | 206.4 | 0.0 | -30.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 143.1 | 0.5 | -34.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 2.4 | 0.0 | 119.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | -34.8 | 0.0 |
| 937 | 合力最大 | 17 | 1 | -9.0 | 0.0 | 206.4 | 0.0 | -30.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -21.8 | -0.0 | 176.5 | -0.0 | -78.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 143.1 | 0.5 | -34.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -8.6 | -0.0 | 90.5 | 0.0 | -21.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.5 | -29.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -21.8 | -0.0 | 176.5 | -0.0 | -78.2 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | -29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -24.0 | -0.2 | 70.1 | -0.1 | -60.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 1 | -43.2 | -0.1 | 85.6 | -0.4 | -144.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -68.1 | -0.1 | 134.7 | -0.4 | -216.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | -44.1 | -0.2 | 105.5 | -0.1 | -123.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.6 | -0.2 | 78.4 | -0.1 | -55.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -35.2 | -0.1 | 73.5 | -0.2 | -110.6 | -0.0 |
| 938 | 合力最大 | 16 | 1 | -68.1 | -0.1 | 134.7 | -0.4 | -216.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -68.1 | -0.1 | 134.7 | -0.4 | -216.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 1 | -44.1 | -0.2 | 105.5 | -0.1 | -123.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -26.5 | -0.1 | 69.7 | -0.2 | -72.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | -43.2 | -0.1 | 85.6 | -0.4 | -144.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -67.6 | -0.1 | 126.4 | -0.4 | -221.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 17 | 1 | -56.9 | -0.2 | 130.4 | -0.2 | -162.9 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 99.9 | 0.1 | 194.9 | 0.4 | 295.4 | -0.0 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | 68.6 | 0.2 | 155.7 | 0.1 | 183.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 99.9 | 0.1 | 194.9 | 0.4 | 295.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 42.6 | 0.1 | 77.2 | 0.4 | 149.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 99.9 | 0.1 | 194.9 | 0.4 | 295.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 35.2 | 0.1 | 73.5 | 0.2 | 110.6 | -0.0 |
| 939 | 合力最大 | 18 | 1 | 99.9 | 0.1 | 194.9 | 0.4 | 295.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 24.0 | 0.2 | 70.1 | 0.1 | 60.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 42.6 | 0.1 | 77.2 | 0.4 | 149.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 24.0 | 0.2 | 70.1 | 0.1 | 60.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 23 | 1 | 68.6 | 0.2 | 155.7 | 0.1 | 183.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 24.0 | 0.2 | 70.1 | 0.1 | 60.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 19 | 1 | 88.7 | 0.2 | 190.6 | 0.2 | 242.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 19.6 | 0.0 | 176.2 | 0.0 | 78.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | 34.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 5.7 | -0.0 | 218.1 | -0.0 | 22.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | 29.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 19.6 | 0.0 | 176.2 | 0.0 | 78.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 143.1 | 0.5 | 34.8 | 0.0 |
| 940 | 合力最大 | 17 | 1 | 5.7 | -0.0 | 218.1 | -0.0 | 22.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -3.5 | -0.0 | 131.2 | -0.0 | -14.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | 29.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | 3.4 | 0.0 | 108.6 | -0.0 | 9.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | 34.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -3.5 | -0.0 | 131.2 | -0.0 | -14.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.5 | 29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.0 | 0.0 | 174.4 | 0.0 | 26.8 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 141.0 | -0.8 | 13.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 3.4 | -0.0 | 202.6 | -0.0 | 12.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.0 | 0.0 | 174.4 | 0.0 | 26.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| 941 | 合力最大 | 8 | 1 | 3.4 | -0.0 | 202.6 | -0.0 | 12.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -19.8 | -0.0 | 115.0 | -0.0 | -53.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -17.4 | -0.0 | 87.6 | -0.0 | -45.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 141.0 | -0.8 | 13.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -19.8 | -0.0 | 115.0 | -0.0 | -53.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 141.0 | -0.8 | 13.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 116.7 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 141.0 | -0.8 | -13.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -7.4 | -0.0 | 203.0 | -0.0 | -20.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.7 | -10.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 116.7 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.8 | -10.8 | 0.0 |
| 942 | 合力最大 | 17 | 1 | -7.4 | -0.0 | 203.0 | -0.0 | -20.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -12.6 | 0.0 | 175.7 | 0.0 | -35.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.7 | -10.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -8.4 | 0.0 | 89.4 | -0.0 | -19.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 141.0 | -0.8 | -13.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -12.6 | 0.0 | 175.7 | 0.0 | -35.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 141.0 | 0.7 | -13.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 2.4 | -0.0 | 119.2 | -0.0 | 6.8 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | -34.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -9.0 | -0.0 | 206.4 | -0.0 | -30.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | -29.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 2.4 | -0.0 | 119.2 | -0.0 | 6.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | -34.8 | 0.0 |
| 943 | 合力最大 | 17 | 1 | -9.0 | -0.0 | 206.4 | -0.0 | -30.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -21.8 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | -78.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | -29.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -8.6 | 0.0 | 90.5 | -0.0 | -21.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 143.1 | -0.5 | -34.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -21.8 | 0.0 | 176.5 | 0.0 | -78.2 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.5 | -29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -24.0 | 0.2 | 70.1 | 0.1 | -60.3 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -44.1 | 0.2 | 105.5 | 0.1 | -123.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -68.1 | 0.1 | 134.7 | 0.4 | -216.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | -43.2 | 0.1 | 85.6 | 0.4 | -144.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.6 | 0.2 | 78.4 | 0.1 | -55.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 1 | -56.9 | 0.2 | 130.4 | 0.2 | -162.9 | 0.0 |
| 944 | 合力最大 | 16 | 1 | -68.1 | 0.1 | 134.7 | 0.4 | -216.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -68.1 | 0.1 | 134.7 | 0.4 | -216.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 13 | 1 | -43.2 | 0.1 | 85.6 | 0.4 | -144.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -26.5 | 0.1 | 69.7 | 0.2 | -72.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -44.1 | 0.2 | 105.5 | 0.1 | -123.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -67.6 | 0.1 | 126.4 | 0.4 | -221.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -35.2 | 0.1 | 73.5 | 0.2 | -110.6 | 0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.4 | 232.7 | 0.7 | 349.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 29.8 | 0.5 | 81.7 | -1.1 | 78.6 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.4 | 232.7 | 0.7 | 349.6 | -0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 102.8 | -0.6 | 193.3 | 1.1 | 318.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.4 | 232.7 | 0.7 | 349.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 48.4 | -0.6 | 88.9 | 1.1 | 167.6 | 0.0 |
| 945 | 合力最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.4 | 232.7 | 0.7 | 349.6 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.5 | 81.7 | -1.1 | 78.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 102.8 | -0.6 | 193.3 | 1.1 | 318.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.5 | 81.7 | -1.1 | 78.6 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.5 | 81.7 | -1.1 | 78.6 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.5 | 81.7 | -1.1 | 78.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | 84.2 | 0.5 | 186.1 | -1.1 | 229.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 21.6 | 0.1 | 208.5 | 0.1 | 86.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | 41.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 7.8 | -0.0 | 258.8 | -0.1 | 30.9 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | 34.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 21.6 | 0.1 | 208.5 | 0.1 | 86.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.5 | 41.3 | 0.0 |
| 946 | 合力最大 | 17 | 1 | 7.8 | -0.0 | 258.8 | -0.1 | 30.9 | -0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -2.6 | -0.0 | 152.6 | -0.1 | -11.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | 34.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | 3.9 | 0.0 | 127.2 | -0.0 | 10.4 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | 41.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -2.6 | -0.0 | 152.6 | -0.1 | -11.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.6 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.8 | 0.0 | 206.2 | 0.1 | 29.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | 15.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 4.4 | -0.0 | 240.0 | -0.1 | 16.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.8 | 0.0 | 206.2 | 0.1 | 29.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
| 947 | 合力最大 | 8 | 1 | 4.4 | -0.0 | 240.0 | -0.1 | 16.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -23.9 | -0.0 | 133.2 | -0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -21.3 | 0.0 | 101.6 | -0.0 | -56.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | 15.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -23.9 | -0.0 | 133.2 | -0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | 15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.5 | -0.0 | 135.2 | -0.2 | -1.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | -15.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -9.3 | -0.0 | 240.6 | -0.1 | -25.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.5 | -0.0 | 135.2 | -0.2 | -1.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | -12.8 | 0.0 |
| 948 | 合力最大 | 17 | 1 | -9.3 | -0.0 | 240.6 | -0.1 | -25.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -15.0 | 0.0 | 207.7 | 0.1 | -41.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | -12.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.1 | 0.0 | 103.8 | -0.0 | -23.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | -15.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -15.0 | 0.0 | 207.7 | 0.1 | -41.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.7 | -15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.3 | -0.1 | 138.0 | -0.1 | 1.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | -41.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -11.9 | -0.0 | 244.5 | -0.1 | -40.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | -34.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 1.3 | -0.1 | 138.0 | -0.1 | 1.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | -41.3 | 0.0 |
| 949 | 合力最大 | 17 | 1 | -11.9 | -0.0 | 244.5 | -0.1 | -40.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -24.3 | 0.1 | 208.9 | 0.1 | -86.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | -34.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.2 | 0.0 | 105.0 | -0.0 | -25.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | -41.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -24.3 | 0.1 | 208.9 | 0.1 | -86.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -29.8 | 0.5 | 81.6 | -1.0 | -78.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -29.8 | 0.5 | 81.6 | -1.0 | -78.6 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -80.3 | -0.4 | 159.2 | 0.7 | -253.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -73.6 | -0.6 | 142.2 | 1.1 | -238.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -30.5 | 0.5 | 91.9 | -1.0 | -72.3 | 0.0 |
|  | M3最大 | 23 | 1 | -54.9 | 0.5 | 135.0 | -1.0 | -149.1 | 0.0 |
| 950 | 合力最大 | 16 | 1 | -80.3 | -0.4 | 159.2 | 0.7 | -253.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -80.3 | -0.4 | 159.2 | 0.7 | -253.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -73.6 | -0.6 | 142.2 | 1.1 | -238.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -31.2 | -0.0 | 81.4 | 0.0 | -84.9 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -29.8 | 0.5 | 81.6 | -1.0 | -78.6 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -79.6 | -0.4 | 149.0 | 0.7 | -259.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | -48.4 | -0.6 | 88.8 | 1.1 | -167.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.2 | 232.5 | 0.4 | 349.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | 78.5 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.2 | 232.5 | 0.4 | 349.5 | 0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 102.8 | -0.3 | 193.1 | 0.6 | 318.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.2 | 232.5 | 0.4 | 349.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 50.1 | -0.0 | 103.3 | 0.0 | 157.4 | 0.0 |
| 951 | 合力最大 | 18 | 1 | 119.0 | -0.2 | 232.5 | 0.4 | 349.5 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | 78.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 102.8 | -0.3 | 193.1 | 0.6 | 318.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | 78.5 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | 78.5 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | 78.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 41.7 | -0.0 | 86.0 | -0.0 | 131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 21.6 | 0.0 | 208.5 | 0.0 | 86.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | 41.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 7.8 | -0.0 | 258.8 | -0.1 | 30.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | 34.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 21.6 | 0.0 | 208.5 | 0.0 | 86.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 9.9 | -0.2 | 168.1 | 0.5 | 41.3 | 0.0 |
| 952 | 合力最大 | 17 | 1 | 7.8 | -0.0 | 258.8 | -0.1 | 30.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -2.6 | -0.0 | 152.6 | -0.1 | -11.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | 34.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | 3.9 | 0.0 | 127.2 | -0.0 | 10.4 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | 41.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -2.6 | -0.0 | 152.6 | -0.1 | -11.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.6 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 7.8 | 0.0 | 206.2 | 0.1 | 29.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | 15.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 4.4 | -0.0 | 240.0 | -0.1 | 16.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 7.8 | 0.0 | 206.2 | 0.1 | 29.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
| 953 | 合力最大 | 8 | 1 | 4.4 | -0.0 | 240.0 | -0.1 | 16.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -23.9 | -0.0 | 133.2 | -0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.8 | 12.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -21.3 | 0.0 | 101.6 | -0.0 | -56.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | 15.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -23.9 | -0.0 | 133.2 | -0.1 | -64.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | 15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.5 | -0.0 | 135.2 | -0.1 | -1.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | -15.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -9.3 | -0.0 | 240.6 | -0.1 | -25.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.7 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.5 | -0.0 | 135.2 | -0.1 | -1.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.8 | -12.8 | 0.0 |
| 954 | 合力最大 | 17 | 1 | -9.3 | -0.0 | 240.6 | -0.1 | -25.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -15.0 | 0.0 | 207.7 | 0.0 | -41.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.7 | -12.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.1 | 0.0 | 103.8 | -0.0 | -23.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -4.0 | 0.3 | 165.7 | -0.8 | -15.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -15.0 | 0.0 | 207.7 | 0.0 | -41.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -4.0 | -0.3 | 165.7 | 0.7 | -15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.3 | -0.0 | 138.0 | -0.1 | 1.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | -41.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -11.9 | -0.0 | 244.5 | -0.1 | -40.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | -34.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 1.3 | -0.0 | 138.0 | -0.1 | 1.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | -41.3 | 0.0 |
| 955 | 合力最大 | 17 | 1 | -11.9 | -0.0 | 244.5 | -0.1 | -40.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -24.3 | 0.0 | 208.9 | 0.0 | -86.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | -34.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -10.2 | 0.0 | 105.0 | -0.0 | -25.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -9.9 | 0.2 | 168.1 | -0.6 | -41.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -24.3 | 0.0 | 208.9 | 0.0 | -86.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.5 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | -78.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | -78.5 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -80.3 | -0.2 | 159.2 | 0.4 | -253.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -73.5 | -0.3 | 142.2 | 0.6 | -238.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -30.5 | 0.3 | 91.9 | -0.6 | -72.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -50.0 | 0.0 | 103.3 | -0.0 | -157.4 | 0.0 |
| 956 | 合力最大 | 16 | 1 | -80.3 | -0.2 | 159.2 | 0.4 | -253.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -80.3 | -0.2 | 159.2 | 0.4 | -253.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -73.5 | -0.3 | 142.2 | 0.6 | -238.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 25 | 1 | -31.1 | -0.0 | 81.4 | 0.0 | -84.9 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -29.8 | 0.3 | 81.6 | -0.6 | -78.5 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -79.6 | -0.2 | 149.0 | 0.4 | -259.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -41.7 | -0.0 | 86.1 | 0.0 | -131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.4 | -0.1 | 13.8 | 0.9 | 3.8 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.2 | 0.5 | 35.2 | -4.5 | 0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.6 | 0.1 | 130.5 | -0.9 | -3.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | 0.2 | -0.5 | 29.5 | 4.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.4 | -0.1 | 13.8 | 0.9 | 3.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 0.2 | 0.5 | 29.4 | -4.5 | 0.1 | -0.0 |
| 959 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.6 | 0.1 | 130.5 | -0.9 | -3.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.8 | 0.1 | 89.3 | -0.9 | -3.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | 0.2 | -0.5 | 29.5 | 4.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 1.2 | -0.1 | -27.4 | 0.9 | 3.5 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.2 | 0.5 | 35.2 | -4.5 | 0.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.8 | 0.1 | 89.3 | -0.9 | -3.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 17 | 1 | -0.2 | 0.1 | 112.2 | -0.5 | -1.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.1 | -0.4 | 20.0 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -1.1 | 0.4 | 44.1 | -3.7 | -2.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | -1.1 | 0.4 | 55.8 | -3.6 | -2.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 1.1 | -0.4 | 20.0 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.1 | -0.4 | 20.0 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.0 | -0.4 | 35.4 | 3.6 | 0.4 | 0.0 |
| 960 | 合力最大 | 10 | 1 | -1.1 | 0.4 | 55.8 | -3.6 | -2.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -1.1 | 0.4 | 44.1 | -3.7 | -2.8 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 1.1 | -0.4 | 20.0 | 3.8 | 3.7 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.7 | -0.3 | 6.9 | 2.3 | 2.4 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -1.1 | 0.4 | 44.1 | -3.7 | -2.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -1.1 | 0.4 | 44.1 | -3.7 | -2.8 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -0.0 | 0.4 | 29.4 | -3.5 | 0.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.2 | 0.5 | 34.6 | -4.6 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.6 | 0.3 | 91.9 | -3.1 | -2.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 3.0 | 2.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 0.1 | 0.5 | 28.9 | -4.6 | 0.0 | 0.0 |
| 961 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.6 | 0.3 | 91.9 | -3.1 | -2.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.6 | 0.3 | 76.4 | -3.0 | -2.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 1.0 | -0.3 | -15.4 | 3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.2 | 0.5 | 34.6 | -4.6 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.6 | 0.3 | 76.4 | -3.0 | -2.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.2 | -0.5 | 34.8 | 4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.6 | -0.3 | 12.4 | 3.1 | 1.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 35.2 | -4.2 | 0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.7 | 0.3 | 78.9 | -3.2 | -1.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.5 | 4.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.6 | -0.3 | 12.4 | 3.1 | 1.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 35.3 | 4.2 | 0.2 | 0.0 |
| 962 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.7 | 0.3 | 78.9 | -3.2 | -1.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.7 | 0.3 | 64.2 | -3.1 | -1.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.5 | 4.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.5 | -0.3 | -2.3 | 3.1 | 1.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 35.2 | -4.2 | 0.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.7 | 0.3 | 64.2 | -3.1 | -1.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.3 | -4.2 | 0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.7 | 34.8 | -6.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.0 | 0.3 | 83.6 | -3.1 | -0.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | 0.1 | -0.7 | 29.2 | 6.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.2 | -0.3 | -10.5 | 3.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 0.1 | 0.7 | 29.0 | -6.0 | -0.1 | 0.0 |
| 963 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.0 | 0.3 | 83.6 | -3.1 | -0.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | 0.0 | 0.3 | 60.6 | -3.1 | -0.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | 0.1 | -0.7 | 29.2 | 6.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | 0.2 | -0.3 | -22.1 | 3.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.7 | 34.8 | -6.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.3 | 72.0 | -3.1 | -0.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.7 | 35.0 | 6.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.3 | 72.0 | -3.1 | 0.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.7 | 34.8 | -6.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.0 | 0.3 | 87.8 | -3.1 | 0.5 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.7 | 29.2 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.3 | 76.2 | -3.1 | 0.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.7 | 35.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
| 964 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.0 | 0.3 | 87.8 | -3.1 | 0.5 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | -0.3 | 5.1 | 3.1 | -0.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | -0.1 | -0.7 | 29.2 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.2 | -0.3 | -10.7 | 3.1 | -0.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.7 | 34.8 | -6.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 3.1 | -0.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -0.1 | 0.7 | 29.0 | -6.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 64.2 | -3.1 | 1.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 35.2 | -4.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.7 | 0.3 | 75.9 | -3.1 | 1.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.4 | 4.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.7 | 0.3 | 53.4 | -3.1 | 1.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.3 | -4.3 | -0.2 | 0.0 |
| 965 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.7 | 0.3 | 75.9 | -3.1 | 1.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.6 | -0.3 | -1.4 | 3.1 | -1.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.4 | 4.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -0.5 | -0.3 | -13.1 | 3.1 | -1.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 35.2 | -4.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.5 | -0.3 | 9.4 | 3.1 | -1.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 35.3 | 4.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 76.4 | -3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.2 | 0.5 | 34.6 | -4.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.6 | 0.3 | 94.4 | -3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.6 | 0.3 | 82.9 | -3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.2 | -0.5 | 34.8 | 4.6 | -0.0 | 0.0 |
| 966 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.6 | 0.3 | 94.4 | -3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -1.0 | -0.3 | 2.6 | 2.9 | -2.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -1.0 | -0.3 | -15.4 | 3.0 | -2.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.2 | 0.5 | 34.6 | -4.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -1.0 | -0.3 | -3.9 | 3.0 | -2.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 4 | -0.1 | 0.5 | 28.9 | -4.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 44.1 | -3.8 | 2.8 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 44.1 | -3.8 | 2.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 1.1 | 0.4 | 55.8 | -3.8 | 2.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | -1.0 | -0.4 | 8.4 | 3.8 | -3.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 1.1 | 0.4 | 34.5 | -3.8 | 2.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 4 | 0.0 | 0.4 | 29.4 | -3.6 | -0.3 | 0.0 |
| 967 | 合力最大 | 10 | 1 | 1.1 | 0.4 | 55.8 | -3.8 | 2.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -1.1 | -0.4 | 20.2 | 3.8 | -3.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -1.1 | -0.4 | 20.2 | 3.8 | -3.5 | -0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.6 | -0.3 | 7.3 | 2.3 | -2.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | 1.1 | 0.4 | 55.8 | -3.8 | 2.7 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -1.0 | -0.4 | 29.7 | 3.8 | -3.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.0 | -0.4 | 35.4 | 3.5 | -0.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.8 | 0.1 | 89.3 | -1.1 | 3.3 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.2 | 0.5 | 35.2 | -4.6 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.8 | 0.1 | 109.3 | -1.1 | 3.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | -0.2 | -0.5 | 29.5 | 4.4 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.8 | 0.1 | 97.5 | -1.1 | 3.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 8 | 1 | 0.3 | 0.1 | 82.8 | -0.8 | 1.8 | 0.0 |
| 968 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.8 | 0.1 | 109.3 | -1.1 | 3.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -1.3 | -0.1 | -7.4 | 1.0 | -3.6 | 0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | -0.2 | -0.5 | 29.5 | 4.4 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -1.2 | -0.1 | -27.4 | 1.0 | -3.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.2 | 0.5 | 35.2 | -4.6 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -1.3 | -0.1 | -15.6 | 0.9 | -3.6 | 0.0 |
|  | M3最小 | 25 | 1 | -0.2 | 0.0 | 36.5 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.4 | 0.1 | 13.8 | -0.7 | 3.8 | 0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | 0.2 | 0.5 | 29.5 | -4.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.6 | -0.1 | 130.4 | 1.2 | -3.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.2 | -0.5 | 35.2 | 4.6 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.4 | 0.1 | 13.8 | -0.7 | 3.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 1 | -0.2 | -0.1 | 112.1 | 0.9 | -1.6 | 0.0 |
| 969 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.6 | -0.1 | 130.4 | 1.2 | -3.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.8 | -0.1 | 89.2 | 1.1 | -3.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.2 | -0.5 | 35.2 | 4.6 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 1.2 | 0.1 | -27.4 | -0.9 | 3.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | 0.2 | 0.5 | 29.5 | -4.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.8 | -0.1 | 89.2 | 1.1 | -3.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 0.2 | -0.5 | 29.4 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.1 | 0.4 | 20.0 | -3.7 | 3.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 9 | 1 | 1.0 | 0.4 | 29.7 | -3.7 | 3.5 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | -1.1 | -0.4 | 55.9 | 3.7 | -2.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 23 | 1 | -1.0 | -0.4 | 46.2 | 3.7 | -2.5 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.1 | 0.4 | 20.0 | -3.7 | 3.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -0.0 | -0.4 | 29.4 | 3.5 | 0.3 | 0.0 |
| 970 | 合力最大 | 10 | 1 | -1.1 | -0.4 | 55.9 | 3.7 | -2.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -1.1 | -0.4 | 44.2 | 3.7 | -2.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | -1.0 | -0.4 | 34.4 | 3.7 | -2.6 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.7 | 0.2 | 7.0 | -2.2 | 2.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 3 | 1 | 1.0 | 0.4 | 18.0 | -3.7 | 3.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -1.1 | -0.4 | 44.2 | 3.7 | -2.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.0 | 0.4 | 35.5 | -3.5 | 0.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -3.0 | 2.4 | 0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.6 | -0.3 | 91.9 | 3.0 | -2.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.2 | -0.5 | 34.6 | 4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -3.0 | 2.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.2 | 0.5 | 34.8 | -4.5 | 0.0 | 0.0 |
| 971 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.6 | -0.3 | 91.9 | 3.0 | -2.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.6 | -0.3 | 76.4 | 3.0 | -2.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.2 | -0.5 | 34.6 | 4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 1.0 | 0.3 | -15.4 | -3.0 | 2.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.6 | -0.3 | 76.4 | 3.0 | -2.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 0.1 | -0.5 | 28.9 | 4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.6 | 0.3 | 12.5 | -3.1 | 1.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 35.3 | -4.2 | 0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.7 | -0.3 | 79.0 | 3.1 | -1.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.3 | 4.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.6 | 0.3 | 12.5 | -3.1 | 1.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.3 | 4.2 | 0.2 | 0.0 |
| 972 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.7 | -0.3 | 79.0 | 3.1 | -1.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.7 | -0.3 | 64.2 | 3.1 | -1.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.3 | 4.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 | -2.3 | -3.1 | 1.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 35.3 | -4.2 | 0.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.7 | -0.3 | 64.2 | 3.1 | -1.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 35.3 | -4.2 | 0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -3.1 | 0.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | 0.1 | 0.7 | 29.1 | -6.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.0 | -0.3 | 83.6 | 3.1 | -0.5 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.7 | 34.8 | 6.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.2 | 0.3 | -10.5 | -3.1 | 0.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.7 | 35.0 | -6.0 | -0.1 | 0.0 |
| 973 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.0 | -0.3 | 83.6 | 3.1 | -0.5 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | 0.0 | -0.3 | 60.6 | 3.1 | -0.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.7 | 34.8 | 6.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | 0.2 | 0.3 | -22.1 | -3.1 | 0.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | 0.1 | 0.7 | 29.1 | -6.0 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | -0.3 | 72.0 | 3.1 | -0.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 0.1 | -0.7 | 29.0 | 6.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.3 | 72.0 | 3.1 | 0.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | -0.1 | 0.7 | 29.2 | -6.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.0 | -0.3 | 87.8 | 3.1 | 0.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.7 | 34.8 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.3 | 76.2 | 3.1 | 0.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.7 | 29.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
| 974 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.0 | -0.3 | 87.8 | 3.1 | 0.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.3 | 0.3 | 5.1 | -3.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.7 | 34.8 | 6.0 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.2 | 0.3 | -10.7 | -3.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | -0.1 | 0.7 | 29.2 | -6.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.3 | 0.3 | 0.9 | -3.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.7 | 35.0 | -6.0 | 0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.7 | -0.3 | 64.1 | 3.1 | 1.3 | 0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.4 | -4.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.7 | -0.3 | 75.9 | 3.2 | 1.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 35.2 | 4.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.7 | -0.3 | 53.4 | 3.1 | 1.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 35.3 | -4.3 | -0.2 | 0.0 |
| 975 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.7 | -0.3 | 75.9 | 3.2 | 1.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.6 | 0.3 | -1.3 | -3.1 | -1.8 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 35.2 | 4.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -0.5 | 0.3 | -13.1 | -3.1 | -1.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.4 | -4.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.5 | 0.3 | 9.4 | -3.1 | -1.8 | -0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.3 | 4.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.6 | -0.3 | 76.4 | 3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.6 | -0.3 | 94.4 | 3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.2 | -0.5 | 34.7 | 4.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.6 | -0.3 | 82.9 | 3.0 | 2.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 26 | 3 | -0.1 | -0.5 | 28.9 | 4.6 | -0.0 | 0.0 |
| 976 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.6 | -0.3 | 94.4 | 3.0 | 2.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -1.0 | 0.3 | 2.6 | -3.0 | -2.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.2 | -0.5 | 34.7 | 4.6 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -1.0 | 0.3 | -15.4 | -3.0 | -2.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -1.0 | 0.3 | -3.9 | -3.0 | -2.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.2 | 0.5 | 34.8 | -4.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 1.1 | -0.4 | 44.1 | 3.6 | 2.8 | -0.0 |
|  | N2最大 | 9 | 1 | -1.0 | 0.4 | 29.8 | -3.6 | -3.5 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 1.1 | -0.4 | 55.8 | 3.6 | 2.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 14 | 1 | 1.1 | -0.4 | 34.5 | 3.6 | 2.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 1.1 | -0.4 | 34.5 | 3.6 | 2.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.0 | 0.4 | 35.4 | -3.6 | -0.4 | 0.0 |
| 977 | 合力最大 | 10 | 1 | 1.1 | -0.4 | 55.8 | 3.6 | 2.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -1.1 | 0.4 | 20.2 | -3.6 | -3.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 14 | 1 | 1.1 | -0.4 | 34.5 | 3.6 | 2.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.6 | 0.2 | 7.3 | -2.2 | -2.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 9 | 1 | -1.0 | 0.4 | 29.8 | -3.6 | -3.5 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -1.0 | 0.4 | 29.8 | -3.6 | -3.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 26 | 3 | 0.0 | -0.4 | 29.4 | 3.5 | -0.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.8 | -0.1 | 89.3 | 0.8 | 3.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 26 | 4 | -0.2 | 0.5 | 29.5 | -4.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.8 | -0.1 | 109.3 | 0.9 | 3.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.2 | -0.5 | 35.3 | 4.5 | -0.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.8 | -0.1 | 97.5 | 0.8 | 3.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 25 | 1 | -0.2 | -0.0 | 36.5 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| 978 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.8 | -0.1 | 109.3 | 0.9 | 3.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -1.3 | 0.1 | -7.4 | -0.7 | -3.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.2 | -0.5 | 35.3 | 4.5 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -1.2 | 0.1 | -27.4 | -0.7 | -3.5 | -0.0 |
|  | M1最小 | 26 | 4 | -0.2 | 0.5 | 29.5 | -4.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -1.3 | 0.1 | -15.6 | -0.7 | -3.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 8 | 1 | 0.3 | -0.1 | 82.8 | 0.5 | 1.8 | -0.0 |

各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -7.6 | 73.3 | -120.2 | -1.7 | -38.6 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
|  | M3最大 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
| 1 | 合力最大 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -7.6 | 73.3 | -120.2 | -1.7 | -38.6 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 10.6 | -84.7 | 188.6 | 1.7 | 48.6 | 0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -7.6 | 73.3 | -120.2 | -1.7 | -38.6 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -7.6 | 73.3 | -120.2 | -1.7 | -38.6 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -7.6 | 73.3 | -120.2 | -1.7 | -38.6 | 0.0 |
|  | M3最小 | 4 | 1 | -7.6 | 73.3 | -120.2 | -1.7 | -38.6 | 0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 83.3 | -9.5 | 97.0 | 0.3 | 245.3 | 0.4 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | 59.9 | 31.2 | 245.1 | -1.4 | 164.0 | 0.3 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 59.9 | 31.2 | 245.1 | -1.4 | 164.0 | 0.3 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 72.6 | -20.5 | 26.6 | 0.8 | 224.8 | 0.4 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 83.3 | -9.5 | 97.0 | 0.3 | 245.3 | 0.4 |
|  | M3最大 | 16 | 1 | 77.1 | -9.8 | 82.5 | 0.3 | 234.5 | 0.4 |
| 4 | 合力最大 | 23 | 1 | 59.9 | 31.2 | 245.1 | -1.4 | 164.0 | 0.3 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 23.7 | 29.4 | 176.7 | -1.4 | 64.0 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 36.4 | -22.3 | -41.9 | 0.7 | 124.8 | 0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 36.4 | -22.3 | -41.9 | 0.7 | 124.8 | 0.3 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 23.7 | 29.4 | 176.7 | -1.4 | 64.0 | 0.1 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 23.7 | 29.4 | 176.7 | -1.4 | 64.0 | 0.1 |
|  | M3最小 | 4 | 1 | 23.7 | 29.4 | 176.7 | -1.4 | 64.0 | 0.1 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 83.4 | 9.6 | 96.9 | -0.3 | 245.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 36.4 | 22.4 | -41.9 | -0.7 | 124.7 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 59.9 | -31.3 | 245.0 | 1.4 | 163.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 23.7 | -29.5 | 176.6 | 1.4 | 63.7 | -0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 83.4 | 9.6 | 96.9 | -0.3 | 245.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 36.4 | 22.4 | -41.9 | -0.7 | 124.7 | 0.0 |
| 21 | 合力最大 | 23 | 1 | 59.9 | -31.3 | 245.0 | 1.4 | 163.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 23.7 | -29.5 | 176.6 | 1.4 | 63.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | 59.9 | -31.3 | 245.0 | 1.4 | 163.5 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 36.4 | 22.4 | -41.9 | -0.7 | 124.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 72.6 | 20.6 | 26.5 | -0.8 | 224.6 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 23.7 | -29.5 | 176.6 | 1.4 | 63.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | 59.9 | -31.3 | 245.0 | 1.4 | 163.5 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 10.6 | 84.7 | 188.7 | -1.7 | 48.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 10.6 | 84.7 | 188.7 | -1.7 | 48.7 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 10.6 | 84.7 | 188.7 | -1.7 | 48.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -7.6 | -73.2 | -120.1 | 1.7 | -38.8 | -0.2 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 10.6 | 84.7 | 188.7 | -1.7 | 48.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 9.3 | 81.8 | 174.5 | -1.7 | 45.0 | 0.1 |
| 23 | 合力最大 | 22 | 1 | 10.6 | 84.7 | 188.7 | -1.7 | 48.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -7.6 | -73.2 | -120.1 | 1.7 | -38.8 | -0.2 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -7.6 | -73.2 | -120.1 | 1.7 | -38.8 | -0.2 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -7.6 | -73.2 | -120.1 | 1.7 | -38.8 | -0.2 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 10.6 | 84.7 | 188.7 | -1.7 | 48.7 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -7.6 | -73.2 | -120.1 | 1.7 | -38.8 | -0.2 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | -6.3 | -70.3 | -105.9 | 1.7 | -35.1 | -0.3 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 9.8 | -89.2 | 201.6 | 0.5 | 35.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -7.7 | 75.7 | -115.8 | -0.5 | -29.7 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 9.8 | -89.2 | 201.6 | 0.5 | 35.5 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 8.9 | -86.6 | 188.3 | 0.5 | 33.7 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 9.8 | -89.2 | 201.6 | 0.5 | 35.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.8 | -5.0 | 39.6 | 0.4 | 2.7 | 0.0 |
| 35 | 合力最大 | 22 | 1 | 9.8 | -89.2 | 201.6 | 0.5 | 35.5 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -7.7 | 75.7 | -115.8 | -0.5 | -29.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 9.8 | -89.2 | 201.6 | 0.5 | 35.5 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -7.7 | 75.7 | -115.8 | -0.5 | -29.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 23 | 1 | -6.9 | 73.1 | -102.5 | -0.5 | -27.9 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -7.7 | 75.7 | -115.8 | -0.5 | -29.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.8 | -9.0 | 47.5 | -0.4 | 2.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 15.3 | -20.8 | 42.4 | 0.1 | 61.6 | 0.2 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | 2.1 | 31.3 | 275.5 | -0.1 | 8.5 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 2.1 | 31.3 | 275.5 | -0.1 | 8.5 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | 6.4 | 144.2 | 0.4 | 34.4 | 0.1 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 15.3 | -20.8 | 42.4 | 0.1 | 61.6 | 0.2 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | 15.3 | -20.8 | 42.4 | 0.1 | 61.6 | 0.2 |
| 38 | 合力最大 | 23 | 1 | 2.1 | 31.3 | 275.5 | -0.1 | 8.5 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -1.0 | 30.0 | 226.5 | -0.1 | -4.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 12.2 | -22.0 | -6.6 | 0.1 | 48.4 | 0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 12.2 | -22.0 | -6.6 | 0.1 | 48.4 | 0.1 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | 3.1 | 136.1 | -0.5 | 34.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -1.0 | 30.0 | 226.5 | -0.1 | -4.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -1.0 | 30.0 | 226.5 | -0.1 | -4.7 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 15.4 | 20.8 | 42.4 | -0.1 | 61.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 12.2 | 22.0 | -6.6 | -0.1 | 48.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 2.1 | -31.3 | 275.6 | 0.1 | 8.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | -3.2 | 136.1 | 0.5 | 34.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 15.4 | 20.8 | 42.4 | -0.1 | 61.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -3.2 | 136.1 | 0.5 | 34.3 | 0.0 |
| 39 | 合力最大 | 23 | 1 | 2.1 | -31.3 | 275.6 | 0.1 | 8.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -1.1 | -30.1 | 226.5 | 0.1 | -4.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | 2.1 | -31.3 | 275.6 | 0.1 | 8.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 12.2 | 22.0 | -6.6 | -0.1 | 48.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | -6.4 | 144.3 | -0.4 | 34.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -1.1 | -30.1 | 226.5 | 0.1 | -4.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 8.3 | -6.4 | 144.3 | -0.4 | 34.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 9.8 | 89.2 | 201.5 | -0.5 | 35.6 | 0.1 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 9.8 | 89.2 | 201.5 | -0.5 | 35.6 | 0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 9.8 | 89.2 | 201.5 | -0.5 | 35.6 | 0.1 |
|  | M1最大 | 23 | 1 | -6.8 | -73.1 | -102.6 | 0.5 | -28.0 | -0.1 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 9.8 | 89.2 | 201.5 | -0.5 | 35.6 | 0.1 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | 9.2 | 88.7 | 198.6 | -0.5 | 34.7 | 0.1 |
| 42 | 合力最大 | 22 | 1 | 9.8 | 89.2 | 201.5 | -0.5 | 35.6 | 0.1 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -7.7 | -75.7 | -115.9 | 0.5 | -29.8 | -0.1 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -7.7 | -75.7 | -115.9 | 0.5 | -29.8 | -0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -7.7 | -75.7 | -115.9 | 0.5 | -29.8 | -0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 1 | 8.9 | 86.6 | 188.3 | -0.5 | 33.8 | 0.1 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -7.7 | -75.7 | -115.9 | 0.5 | -29.8 | -0.1 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -7.1 | -75.2 | -112.9 | 0.5 | -28.9 | -0.1 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 5.6 | 20.3 | 41.0 | -0.1 | 21.4 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 4.3 | 21.6 | -7.3 | -0.1 | 16.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 1.9 | -30.6 | 262.8 | 0.2 | 7.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | -2.5 | 132.3 | 0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 5.6 | 20.3 | 41.0 | -0.1 | 21.4 | -0.1 |
|  | M3最大 | 12 | 1 | -15.7 | -19.5 | 169.1 | 0.1 | -41.9 | 0.0 |
| 69 | 合力最大 | 10 | 1 | 1.9 | -30.6 | 262.8 | 0.2 | 7.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -15.7 | -19.5 | 169.1 | 0.1 | -41.9 | 0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -8.3 | -30.8 | 262.2 | 0.2 | -21.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -5.9 | 21.4 | -7.9 | -0.1 | -11.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | -7.1 | 143.9 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -15.7 | -19.5 | 169.1 | 0.1 | -41.9 | 0.0 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | 5.6 | 20.3 | 41.0 | -0.1 | 21.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 3.7 | 89.2 | 210.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 3.7 | 89.2 | 210.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 3.7 | 89.2 | 210.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 23 | 1 | -2.9 | -73.4 | -111.2 | 0.6 | -10.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 3.7 | 89.2 | 210.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 22 | 1 | 3.7 | 89.2 | 210.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 |
| 70 | 合力最大 | 22 | 1 | 3.7 | 89.2 | 210.0 | -0.5 | 12.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | -10.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | -10.7 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | -10.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 3 | 1 | 3.5 | 86.8 | 196.9 | -0.5 | 11.9 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | -10.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 4 | 1 | -3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | -10.7 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.6 | -29.4 | 214.6 | 0.2 | -2.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | -4.3 | 21.6 | -7.3 | -0.1 | -16.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -5.2 | -30.9 | 263.1 | 0.2 | -13.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | -2.5 | 132.4 | 0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.6 | -29.4 | 214.6 | 0.2 | -2.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -5.6 | 20.3 | 41.0 | -0.1 | -21.3 | 0.1 |
| 91 | 合力最大 | 23 | 1 | -5.2 | -30.9 | 263.1 | 0.2 | -13.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -10.3 | 9.7 | 85.8 | -0.1 | -28.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -5.2 | -30.9 | 263.1 | 0.2 | -13.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -4.3 | 21.6 | -7.3 | -0.1 | -16.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | -7.1 | 143.9 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -10.3 | 9.7 | 85.8 | -0.1 | -28.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 12 | 1 | -6.8 | -19.7 | 170.7 | 0.1 | -15.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | 10.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -3.6 | 89.3 | 211.5 | -0.5 | -12.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -3.6 | 89.3 | 211.5 | -0.5 | -12.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | 3.0 | -73.6 | -114.0 | 0.6 | 10.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 3.0 | -75.4 | -120.0 | 0.6 | 11.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 3.0 | -75.4 | -120.0 | 0.6 | 11.0 | 0.0 |
| 92 | 合力最大 | 22 | 1 | -3.6 | 89.3 | 211.5 | -0.5 | -12.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -3.6 | 89.3 | 211.5 | -0.5 | -12.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | 10.7 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 3.1 | -75.8 | -124.3 | 0.6 | 10.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | -3.5 | 87.2 | 201.2 | -0.5 | -11.7 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -3.6 | 89.0 | 207.2 | -0.5 | -12.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -3.6 | 89.0 | 207.2 | -0.5 | -12.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 7.6 | 72.8 | -118.9 | -1.7 | 39.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 7.6 | 73.2 | -120.0 | -1.7 | 38.7 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -9.7 | -83.3 | 182.1 | 1.7 | -45.5 | -0.1 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -9.7 | -83.3 | 182.1 | 1.7 | -45.5 | -0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 7.6 | 72.8 | -118.9 | -1.7 | 39.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 7.6 | 72.8 | -118.9 | -1.7 | 39.5 | -0.0 |
| 123 | 合力最大 | 22 | 1 | -9.7 | -83.3 | 182.1 | 1.7 | -45.5 | -0.1 |
|  | N1最小 | 9 | 1 | -9.7 | -82.9 | 181.0 | 1.7 | -46.3 | -0.1 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -9.7 | -83.3 | 182.1 | 1.7 | -45.5 | -0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 7.6 | 73.2 | -120.0 | -1.7 | 38.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 7.6 | 73.2 | -120.0 | -1.7 | 38.7 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -9.7 | -82.9 | 181.0 | 1.7 | -46.3 | -0.1 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -9.7 | -82.9 | 181.0 | 1.7 | -46.3 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -23.7 | 29.3 | 176.4 | -1.4 | -64.0 | -0.1 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -40.5 | 30.3 | 211.4 | -1.4 | -110.8 | -0.2 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -40.5 | 30.3 | 211.4 | -1.4 | -110.8 | -0.2 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -53.1 | -21.4 | -6.9 | 0.7 | -171.7 | -0.3 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.2 | 29.5 | 183.0 | -1.4 | -59.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | -24.2 | 29.5 | 183.0 | -1.4 | -59.8 | -0.1 |
| 126 | 合力最大 | 23 | 1 | -40.5 | 30.3 | 211.4 | -1.4 | -110.8 | -0.2 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -57.6 | -10.7 | 48.9 | 0.3 | -181.4 | -0.4 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -36.4 | -22.3 | -41.8 | 0.7 | -124.8 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -36.4 | -22.3 | -41.8 | 0.7 | -124.8 | -0.3 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -23.7 | 29.3 | 176.4 | -1.4 | -64.0 | -0.1 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -57.1 | -10.9 | 42.3 | 0.3 | -185.6 | -0.4 |
|  | M3最小 | 7 | 1 | -57.1 | -10.9 | 42.3 | 0.3 | -185.6 | -0.4 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -23.7 | -29.4 | 176.5 | 1.4 | -64.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | -36.4 | 22.4 | -41.9 | -0.7 | -124.8 | 0.3 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -40.5 | -30.3 | 211.5 | 1.4 | -110.8 | 0.2 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -23.7 | -29.4 | 176.5 | 1.4 | -64.0 | 0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.2 | -29.6 | 183.1 | 1.4 | -59.8 | 0.1 |
|  | M3最大 | 7 | 1 | -57.1 | 10.9 | 42.3 | -0.3 | -185.6 | 0.4 |
| 145 | 合力最大 | 23 | 1 | -40.5 | -30.3 | 211.5 | 1.4 | -110.8 | 0.2 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -57.6 | 10.7 | 48.9 | -0.3 | -181.4 | 0.4 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -40.5 | -30.3 | 211.5 | 1.4 | -110.8 | 0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -36.4 | 22.4 | -41.9 | -0.7 | -124.8 | 0.3 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -53.1 | 21.4 | -6.9 | -0.7 | -171.7 | 0.3 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -57.1 | 10.9 | 42.3 | -0.3 | -185.6 | 0.4 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -24.2 | -29.6 | 183.1 | 1.4 | -59.8 | 0.1 |
|  | N1最大 | 14 | 1 | 7.6 | -72.9 | -119.0 | 1.7 | 39.7 | 0.2 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -9.7 | 83.3 | 182.2 | -1.7 | -45.7 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -9.7 | 83.3 | 182.2 | -1.7 | -45.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 7.6 | -73.2 | -120.0 | 1.7 | 38.9 | 0.2 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 7.6 | -72.9 | -119.0 | 1.7 | 39.7 | 0.2 |
|  | M3最大 | 23 | 1 | 7.3 | -71.7 | -112.3 | 1.7 | 38.2 | 0.2 |
| 146 | 合力最大 | 22 | 1 | -9.7 | 83.3 | 182.2 | -1.7 | -45.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 9 | 1 | -9.7 | 82.9 | 181.1 | -1.7 | -46.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 7.6 | -73.2 | -120.0 | 1.7 | 38.9 | 0.2 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 7.6 | -73.2 | -120.0 | 1.7 | 38.9 | 0.2 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -9.7 | 83.3 | 182.2 | -1.7 | -45.7 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -9.7 | 82.9 | 181.1 | -1.7 | -46.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | -9.4 | 81.8 | 174.4 | -1.7 | -45.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.1 | -29.8 | 216.9 | 0.1 | -1.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | -12.2 | 22.0 | -6.6 | -0.1 | -48.3 | 0.1 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -4.9 | -31.1 | 266.2 | 0.1 | -14.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | -3.2 | 136.2 | 0.5 | -34.4 | 0.1 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.1 | -29.8 | 216.9 | 0.1 | -1.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -15.3 | 20.8 | 42.4 | -0.1 | -61.5 | 0.2 |
| 147 | 合力最大 | 23 | 1 | -4.9 | -31.1 | 266.2 | 0.1 | -14.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -17.2 | 20.7 | 42.7 | -0.1 | -61.6 | 0.1 |
|  | N2最小 | 23 | 1 | -4.9 | -31.1 | 266.2 | 0.1 | -14.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -12.2 | 22.0 | -6.6 | -0.1 | -48.3 | 0.1 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | -6.3 | 144.2 | -0.4 | -34.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -17.2 | 20.7 | 42.7 | -0.1 | -61.6 | 0.1 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | -1.7 | -29.9 | 217.2 | 0.1 | -1.6 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 7.7 | -75.7 | -115.8 | 0.5 | 29.8 | 0.1 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -9.3 | 88.9 | 200.6 | -0.5 | -34.1 | -0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -9.3 | 88.9 | 200.6 | -0.5 | -34.1 | -0.1 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | 7.4 | -73.6 | -105.5 | 0.5 | 28.9 | 0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 7.7 | -75.5 | -113.8 | 0.5 | 30.5 | 0.1 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | 7.7 | -75.5 | -113.8 | 0.5 | 30.5 | 0.1 |
| 148 | 合力最大 | 22 | 1 | -9.3 | 88.9 | 200.6 | -0.5 | -34.1 | -0.1 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -9.3 | 88.9 | 200.6 | -0.5 | -34.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 7.7 | -75.7 | -115.8 | 0.5 | 29.8 | 0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 7.7 | -75.7 | -115.8 | 0.5 | 29.8 | 0.1 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | -9.0 | 86.8 | 190.3 | -0.5 | -33.2 | -0.1 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -9.2 | 88.7 | 198.6 | -0.5 | -34.7 | -0.1 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -9.2 | 88.7 | 198.6 | -0.5 | -34.7 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 7.7 | 75.7 | -115.9 | -0.5 | 29.8 | -0.1 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 7.7 | 75.7 | -115.9 | -0.5 | 29.8 | -0.1 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -9.3 | -88.9 | 200.6 | 0.5 | -34.1 | 0.1 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -8.9 | -86.6 | 188.3 | 0.5 | -33.8 | 0.1 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 7.7 | 75.5 | -113.9 | -0.5 | 30.5 | -0.1 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -9.2 | -88.7 | 198.6 | 0.5 | -34.7 | 0.1 |
| 149 | 合力最大 | 22 | 1 | -9.3 | -88.9 | 200.6 | 0.5 | -34.1 | 0.1 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -9.3 | -88.9 | 200.6 | 0.5 | -34.1 | 0.1 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -9.3 | -88.9 | 200.6 | 0.5 | -34.1 | 0.1 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 7.7 | 75.7 | -115.9 | -0.5 | 29.8 | -0.1 |
|  | M1最小 | 23 | 1 | 7.4 | 73.4 | -103.6 | -0.5 | 29.5 | -0.1 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -9.2 | -88.7 | 198.6 | 0.5 | -34.7 | 0.1 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | 7.7 | 75.5 | -113.9 | -0.5 | 30.5 | -0.1 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.2 | 29.8 | 217.0 | -0.1 | -1.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -4.8 | 31.1 | 266.3 | -0.1 | -14.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -4.8 | 31.1 | 266.3 | -0.1 | -14.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | 6.3 | 144.2 | 0.4 | -34.4 | -0.1 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.2 | 29.8 | 217.0 | -0.1 | -1.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 14 | 1 | -1.7 | 29.9 | 217.2 | -0.1 | -1.5 | 0.0 |
| 150 | 合力最大 | 23 | 1 | -4.8 | 31.1 | 266.3 | -0.1 | -14.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -17.2 | -20.7 | 42.6 | 0.1 | -61.7 | -0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -12.2 | -22.0 | -6.7 | 0.1 | -48.4 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -12.2 | -22.0 | -6.7 | 0.1 | -48.4 | -0.1 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | 3.2 | 136.2 | -0.5 | -34.4 | -0.1 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -17.2 | -20.7 | 42.6 | 0.1 | -61.7 | -0.1 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -15.4 | -20.8 | 42.4 | 0.1 | -61.6 | -0.2 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | 10.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | 10.7 | -0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | -3.6 | -89.3 | 211.5 | 0.5 | -12.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | -3.5 | -87.2 | 201.2 | 0.5 | -11.7 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 3.0 | 75.4 | -119.9 | -0.6 | 10.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | -3.6 | -89.0 | 207.2 | 0.5 | -12.2 | 0.0 |
| 151 | 合力最大 | 22 | 1 | -3.6 | -89.3 | 211.5 | 0.5 | -12.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -3.6 | -89.3 | 211.5 | 0.5 | -12.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -3.6 | -89.3 | 211.5 | 0.5 | -12.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | 10.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | 3.0 | 73.6 | -113.9 | -0.6 | 10.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -3.6 | -89.0 | 207.2 | 0.5 | -12.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 14 | 1 | 3.0 | 75.4 | -119.9 | -0.6 | 10.9 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.6 | 29.4 | 214.6 | -0.2 | -2.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -5.2 | 30.9 | 263.1 | -0.2 | -13.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -5.2 | 30.9 | 263.1 | -0.2 | -13.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | 7.1 | 143.9 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.6 | 29.4 | 214.6 | -0.2 | -2.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 12 | 1 | -6.8 | 19.7 | 170.7 | -0.1 | -15.3 | 0.0 |
| 152 | 合力最大 | 23 | 1 | -5.2 | 30.9 | 263.1 | -0.2 | -13.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -10.3 | -9.6 | 85.8 | 0.1 | -28.8 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -4.3 | -21.6 | -7.3 | 0.1 | -16.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -4.3 | -21.6 | -7.3 | 0.1 | -16.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | 2.5 | 132.4 | -0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -10.3 | -9.6 | 85.8 | 0.1 | -28.8 | -0.0 |
|  | M3最小 | 9 | 1 | -5.6 | -20.3 | 41.0 | 0.1 | -21.3 | -0.1 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 3.7 | -89.2 | 210.0 | 0.5 | 12.4 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | -10.7 | 0.0 |
|  | N3最大 | 22 | 1 | 3.7 | -89.2 | 210.0 | 0.5 | 12.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | 3.6 | -87.1 | 199.7 | 0.5 | 12.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 3.7 | -89.2 | 210.0 | 0.5 | 12.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 4 | 1 | -3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | -10.7 | 0.0 |
| 153 | 合力最大 | 22 | 1 | 3.7 | -89.2 | 210.0 | 0.5 | 12.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | -10.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 3.7 | -89.2 | 210.0 | 0.5 | 12.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | -10.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -3.0 | 73.6 | -114.0 | -0.6 | -10.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -3.1 | 75.8 | -124.3 | -0.6 | -10.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 22 | 1 | 3.7 | -89.2 | 210.0 | 0.5 | 12.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 5.6 | -20.3 | 41.0 | 0.1 | 21.3 | 0.1 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | -8.3 | 30.8 | 262.2 | -0.2 | -21.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 1.9 | 30.6 | 262.8 | -0.2 | 7.1 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | 7.1 | 143.9 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 5.6 | -20.3 | 41.0 | 0.1 | 21.3 | 0.1 |
|  | M3最大 | 9 | 1 | 5.6 | -20.3 | 41.0 | 0.1 | 21.3 | 0.1 |
| 154 | 合力最大 | 10 | 1 | 1.9 | 30.6 | 262.8 | -0.2 | 7.1 | 0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -15.7 | 19.5 | 169.1 | -0.1 | -41.9 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 4.3 | -21.6 | -7.3 | 0.1 | 16.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -5.9 | -21.4 | -7.9 | 0.1 | -11.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | 2.5 | 132.3 | -0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -15.7 | 19.5 | 169.1 | -0.1 | -41.9 | -0.0 |
|  | M3最小 | 12 | 1 | -15.7 | 19.5 | 169.1 | -0.1 | -41.9 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 83.4 | 0.2 | 163.8 | -0.5 | 245.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 72.5 | 0.4 | 137.5 | -0.7 | 224.7 | 0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 83.4 | 0.2 | 163.8 | -0.5 | 245.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | 65.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 83.4 | 0.2 | 163.8 | -0.5 | 245.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 23 | 1 | 60.1 | -0.4 | 132.8 | 0.7 | 165.4 | 0.0 |
| 921 | 合力最大 | 18 | 1 | 83.4 | 0.2 | 163.8 | -0.5 | 245.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | 65.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | 65.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | 65.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 72.5 | 0.4 | 137.5 | -0.7 | 224.7 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | 65.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | 36.3 | 0.4 | 67.9 | -0.7 | 124.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 15.2 | -0.0 | 152.9 | -0.1 | 61.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 6.0 | 0.0 | 186.4 | 0.1 | 23.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 15.2 | -0.0 | 152.9 | -0.1 | 61.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
| 922 | 合力最大 | 17 | 1 | 6.0 | 0.0 | 186.4 | 0.1 | 23.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -0.9 | 0.0 | 115.7 | 0.1 | -4.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 12.0 | -0.0 | 102.9 | -0.1 | 47.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -0.9 | 0.0 | 115.7 | 0.1 | -4.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 5.5 | -0.0 | 151.2 | -0.1 | 21.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 3.2 | 0.0 | 173.7 | 0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 5.5 | -0.0 | 151.2 | -0.1 | 21.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
| 923 | 合力最大 | 8 | 1 | 3.2 | 0.0 | 173.7 | 0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -15.6 | 0.0 | 102.5 | 0.1 | -41.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -13.5 | -0.0 | 101.4 | -0.1 | -33.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -15.6 | 0.0 | 102.5 | 0.1 | -41.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.7 | 0.0 | 103.9 | 0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -6.5 | 0.0 | 174.1 | 0.1 | -18.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.7 | 0.0 | 103.9 | 0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
| 924 | 合力最大 | 17 | 1 | -6.5 | 0.0 | 174.1 | 0.1 | -18.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -10.3 | -0.0 | 152.2 | -0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -4.2 | -0.0 | 102.0 | -0.1 | -16.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -10.3 | -0.0 | 152.2 | -0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 105.9 | 0.1 | -2.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -8.7 | 0.0 | 177.0 | 0.1 | -30.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 105.9 | 0.1 | -2.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
| 925 | 合力最大 | 17 | 1 | -8.7 | 0.0 | 177.0 | 0.1 | -30.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -17.0 | -0.0 | 153.2 | -0.1 | -61.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -12.0 | -0.0 | 102.9 | -0.1 | -47.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -17.0 | -0.0 | 153.2 | -0.1 | -61.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | -65.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -53.1 | 0.4 | 103.5 | -0.7 | -171.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -57.6 | 0.2 | 114.9 | -0.5 | -181.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | -65.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.3 | -0.4 | 70.0 | 0.7 | -60.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | -36.3 | 0.4 | 67.9 | -0.7 | -124.3 | 0.0 |
| 926 | 合力最大 | 16 | 1 | -57.6 | 0.2 | 114.9 | -0.5 | -181.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -57.6 | 0.2 | 114.9 | -0.5 | -181.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | -65.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -23.9 | -0.4 | 63.2 | 0.7 | -65.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -53.1 | 0.4 | 103.5 | -0.7 | -171.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -57.1 | 0.2 | 108.1 | -0.5 | -185.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | -40.6 | -0.4 | 98.8 | 0.7 | -112.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 83.3 | 0.1 | 163.8 | -0.3 | 245.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | 72.5 | 0.2 | 137.5 | -0.4 | 224.7 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 83.3 | 0.1 | 163.8 | -0.3 | 245.6 | -0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | 23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | 64.9 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 83.3 | 0.1 | 163.8 | -0.3 | 245.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 41.7 | -0.0 | 86.1 | 0.0 | 131.2 | 0.0 |
| 927 | 合力最大 | 18 | 1 | 83.3 | 0.1 | 163.8 | -0.3 | 245.6 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | 64.9 | 0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | 64.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | 64.9 | 0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | 72.5 | 0.2 | 137.5 | -0.4 | 224.7 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | 64.9 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 41.7 | 0.0 | 86.1 | -0.0 | 131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 15.2 | -0.0 | 152.9 | -0.0 | 61.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 6.0 | 0.0 | 186.4 | 0.0 | 23.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 15.2 | -0.0 | 152.9 | -0.0 | 61.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
| 928 | 合力最大 | 17 | 1 | 6.0 | 0.0 | 186.4 | 0.0 | 23.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -0.9 | 0.0 | 115.7 | 0.0 | -4.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 12.0 | -0.0 | 102.9 | -0.0 | 47.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -0.9 | 0.0 | 115.7 | 0.0 | -4.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 5.5 | -0.0 | 151.2 | -0.1 | 21.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 3.2 | 0.0 | 173.7 | 0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 5.5 | -0.0 | 151.2 | -0.1 | 21.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
| 929 | 合力最大 | 8 | 1 | 3.2 | 0.0 | 173.7 | 0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -15.6 | 0.0 | 102.5 | 0.0 | -41.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -13.5 | -0.0 | 101.4 | -0.0 | -33.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -15.6 | 0.0 | 102.5 | 0.0 | -41.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.7 | 0.0 | 103.9 | 0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -6.5 | 0.0 | 174.1 | 0.1 | -18.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.7 | 0.0 | 103.9 | 0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
| 930 | 合力最大 | 17 | 1 | -6.5 | 0.0 | 174.1 | 0.1 | -18.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -10.3 | -0.0 | 152.2 | -0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -4.2 | -0.0 | 102.0 | -0.1 | -16.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -10.3 | -0.0 | 152.2 | -0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 105.9 | 0.1 | -2.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -8.7 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | -30.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 105.9 | 0.1 | -2.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
| 931 | 合力最大 | 17 | 1 | -8.7 | 0.0 | 177.0 | 0.0 | -30.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -17.0 | -0.0 | 153.2 | -0.0 | -61.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -12.0 | -0.0 | 102.9 | -0.0 | -47.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -17.0 | -0.0 | 153.2 | -0.0 | -61.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | -64.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 22 | 1 | -53.0 | 0.2 | 103.5 | -0.4 | -171.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -57.5 | 0.1 | 114.9 | -0.3 | -181.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 4 | 1 | -23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | -64.9 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.3 | -0.2 | 70.0 | 0.4 | -60.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -41.7 | 0.0 | 86.1 | -0.0 | -131.2 | 0.0 |
| 932 | 合力最大 | 16 | 1 | -57.5 | 0.1 | 114.9 | -0.3 | -181.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -57.5 | 0.1 | 114.9 | -0.3 | -181.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 4 | 1 | -23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | -64.9 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -23.9 | -0.2 | 63.2 | 0.4 | -64.9 | -0.0 |
|  | M1最小 | 22 | 1 | -53.0 | 0.2 | 103.5 | -0.4 | -171.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -57.1 | 0.1 | 108.1 | -0.2 | -185.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -41.7 | -0.0 | 86.1 | 0.0 | -131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 70.0 | -0.1 | 137.5 | -0.3 | 207.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 1 | 48.2 | -0.1 | 92.5 | -0.3 | 150.7 | 0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 70.0 | -0.1 | 137.5 | -0.3 | 207.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | 32.8 | -0.2 | 77.9 | -0.1 | 92.9 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 70.0 | -0.1 | 137.5 | -0.3 | 207.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 19 | 1 | 62.5 | -0.2 | 134.6 | -0.1 | 172.1 | 0.0 |
| 933 | 合力最大 | 18 | 1 | 70.0 | -0.1 | 137.5 | -0.3 | 207.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 19.4 | -0.2 | 54.3 | -0.1 | 51.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 1 | 32.8 | -0.2 | 77.9 | -0.1 | 92.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 19.4 | -0.2 | 54.3 | -0.1 | 51.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | 48.2 | -0.1 | 92.5 | -0.3 | 150.7 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 19.4 | -0.2 | 54.3 | -0.1 | 51.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 35.2 | -0.1 | 73.5 | -0.2 | 110.6 | 0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 13.7 | -0.0 | 129.5 | -0.0 | 55.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | 29.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 4.5 | 0.0 | 157.4 | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | 29.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 13.7 | -0.0 | 129.5 | -0.0 | 55.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | 29.0 | 0.0 |
| 934 | 合力最大 | 17 | 1 | 4.5 | 0.0 | 157.4 | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -1.7 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | -6.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | 29.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 11.1 | -0.0 | 88.5 | -0.0 | 44.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | 29.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -1.7 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | -6.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | 29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 4.9 | -0.0 | 128.1 | -0.0 | 18.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | 10.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 2.5 | 0.0 | 146.9 | 0.0 | 9.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 4.9 | -0.0 | 128.1 | -0.0 | 18.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
| 935 | 合力最大 | 8 | 1 | 2.5 | 0.0 | 146.9 | 0.0 | 9.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -12.9 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | -34.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -4.5 | -0.0 | 87.3 | -0.0 | -8.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | 10.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -12.9 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | -34.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | 10.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.3 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | -1.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | -10.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -5.2 | 0.0 | 147.2 | 0.0 | -14.6 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | -10.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.3 | 0.0 | 89.7 | 0.0 | -1.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | -10.8 | 0.0 |
| 936 | 合力最大 | 17 | 1 | -5.2 | 0.0 | 147.2 | 0.0 | -14.6 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -8.7 | -0.0 | 129.0 | -0.0 | -24.6 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | -10.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -3.9 | -0.0 | 87.8 | -0.0 | -14.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | -10.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -8.7 | -0.0 | 129.0 | -0.0 | -24.6 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | -10.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.9 | 0.0 | 91.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | -29.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -6.7 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | -23.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | -29.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.9 | 0.0 | 91.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | -29.0 | 0.0 |
| 937 | 合力最大 | 17 | 1 | -6.7 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | -23.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -15.2 | -0.0 | 129.7 | -0.0 | -55.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | -29.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -11.1 | -0.0 | 88.5 | -0.0 | -44.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | -29.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -15.2 | -0.0 | 129.7 | -0.0 | -55.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | -29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -19.4 | -0.2 | 54.3 | -0.1 | -51.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 1 | -32.2 | -0.1 | 64.6 | -0.3 | -106.9 | -0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -48.8 | -0.1 | 97.4 | -0.3 | -155.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 10 | 1 | -32.8 | -0.2 | 77.9 | -0.1 | -92.9 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -19.8 | -0.2 | 59.8 | -0.1 | -47.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -35.2 | -0.1 | 73.5 | -0.2 | -110.6 | -0.0 |
| 938 | 合力最大 | 16 | 1 | -48.8 | -0.1 | 97.4 | -0.3 | -155.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -48.8 | -0.1 | 97.4 | -0.3 | -155.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 1 | -32.8 | -0.2 | 77.9 | -0.1 | -92.9 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -19.4 | -0.2 | 54.3 | -0.1 | -51.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 13 | 1 | -32.2 | -0.1 | 64.6 | -0.3 | -106.9 | -0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -48.5 | -0.1 | 91.8 | -0.3 | -158.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -35.2 | -0.1 | 73.5 | -0.2 | -110.7 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 70.0 | 0.1 | 137.5 | 0.3 | 207.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 23 | 1 | 49.2 | 0.2 | 111.3 | 0.1 | 133.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 70.0 | 0.1 | 137.5 | 0.3 | 207.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 31.8 | 0.1 | 59.0 | 0.3 | 110.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 70.0 | 0.1 | 137.5 | 0.3 | 207.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 35.2 | 0.1 | 73.5 | 0.2 | 110.6 | -0.0 |
| 939 | 合力最大 | 18 | 1 | 70.0 | 0.1 | 137.5 | 0.3 | 207.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 19.4 | 0.2 | 54.3 | 0.1 | 51.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | 31.8 | 0.1 | 59.0 | 0.3 | 110.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 19.4 | 0.2 | 54.3 | 0.1 | 51.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 23 | 1 | 49.2 | 0.2 | 111.3 | 0.1 | 133.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 19.4 | 0.2 | 54.3 | 0.1 | 51.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 19 | 1 | 62.5 | 0.2 | 134.6 | 0.1 | 172.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 13.7 | 0.0 | 129.5 | 0.0 | 55.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | 29.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 4.5 | -0.0 | 157.4 | -0.0 | 17.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | 29.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 13.7 | 0.0 | 129.5 | 0.0 | 55.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | 29.0 | 0.0 |
| 940 | 合力最大 | 17 | 1 | 4.5 | -0.0 | 157.4 | -0.0 | 17.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -1.7 | -0.0 | 99.4 | -0.0 | -6.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | 29.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 11.1 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | 44.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | 29.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -1.7 | -0.0 | 99.4 | -0.0 | -6.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | 29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 4.9 | 0.0 | 128.1 | 0.0 | 18.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | 10.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 2.5 | -0.0 | 146.9 | -0.0 | 9.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 4.9 | 0.0 | 128.1 | 0.0 | 18.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
| 941 | 合力最大 | 8 | 1 | 2.5 | -0.0 | 146.9 | -0.0 | 9.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -12.9 | -0.0 | 88.5 | -0.0 | -34.6 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | 10.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -4.5 | 0.0 | 87.3 | 0.0 | -8.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | 10.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -12.9 | -0.0 | 88.5 | -0.0 | -34.6 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | 10.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.3 | -0.0 | 89.7 | -0.0 | -1.0 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | -10.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -5.2 | -0.0 | 147.2 | -0.0 | -14.6 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | -10.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.3 | -0.0 | 89.7 | -0.0 | -1.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | -10.8 | 0.0 |
| 942 | 合力最大 | 17 | 1 | -5.2 | -0.0 | 147.2 | -0.0 | -14.6 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -8.7 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | -24.6 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | -10.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -3.9 | 0.0 | 87.8 | 0.0 | -14.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -2.8 | 0.3 | 117.5 | -0.6 | -10.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -8.7 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | -24.6 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -2.8 | -0.3 | 117.5 | 0.6 | -10.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.9 | -0.0 | 91.4 | -0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | -29.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -6.7 | -0.0 | 149.6 | -0.0 | -23.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | -29.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.9 | -0.0 | 91.4 | -0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | -29.0 | 0.0 |
| 943 | 合力最大 | 17 | 1 | -6.7 | -0.0 | 149.6 | -0.0 | -23.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -15.2 | 0.0 | 129.7 | 0.0 | -55.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | -29.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -11.1 | 0.0 | 88.5 | 0.0 | -44.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -7.0 | 0.2 | 119.2 | -0.4 | -29.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -15.2 | 0.0 | 129.7 | 0.0 | -55.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -7.0 | -0.2 | 119.2 | 0.4 | -29.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -19.4 | 0.2 | 54.3 | 0.1 | -51.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 1 | -32.8 | 0.2 | 77.9 | 0.1 | -92.9 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -48.8 | 0.1 | 97.4 | 0.3 | -155.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 13 | 1 | -32.2 | 0.1 | 64.6 | 0.3 | -106.9 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -19.8 | 0.2 | 59.8 | 0.1 | -47.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -35.2 | 0.1 | 73.5 | 0.2 | -110.7 | 0.0 |
| 944 | 合力最大 | 16 | 1 | -48.8 | 0.1 | 97.4 | 0.3 | -155.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -48.8 | 0.1 | 97.4 | 0.3 | -155.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 13 | 1 | -32.2 | 0.1 | 64.6 | 0.3 | -106.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -19.4 | 0.2 | 54.3 | 0.1 | -51.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 10 | 1 | -32.8 | 0.2 | 77.9 | 0.1 | -92.9 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -48.5 | 0.1 | 91.8 | 0.3 | -158.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -35.2 | 0.1 | 73.5 | 0.2 | -110.6 | 0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 83.4 | -0.3 | 163.9 | 0.5 | 245.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 23.9 | 0.3 | 63.2 | -0.7 | 65.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 83.4 | -0.3 | 163.9 | 0.5 | 245.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 72.6 | -0.4 | 137.6 | 0.7 | 224.7 | -0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 83.4 | -0.3 | 163.9 | 0.5 | 245.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 36.3 | -0.4 | 68.0 | 0.7 | 124.3 | 0.0 |
| 945 | 合力最大 | 18 | 1 | 83.4 | -0.3 | 163.9 | 0.5 | 245.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.3 | 63.2 | -0.7 | 65.0 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 72.6 | -0.4 | 137.6 | 0.7 | 224.7 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.3 | 63.2 | -0.7 | 65.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.3 | 63.2 | -0.7 | 65.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.3 | 63.2 | -0.7 | 65.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 23 | 1 | 60.1 | 0.3 | 132.8 | -0.7 | 165.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 15.2 | 0.0 | 152.9 | 0.1 | 61.1 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 6.0 | -0.0 | 186.4 | -0.1 | 23.9 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 15.2 | 0.0 | 152.9 | 0.1 | 61.1 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
| 946 | 合力最大 | 17 | 1 | 6.0 | -0.0 | 186.4 | -0.1 | 23.9 | -0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -0.9 | -0.0 | 115.7 | -0.1 | -4.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 12.0 | 0.0 | 102.9 | 0.1 | 47.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -0.9 | -0.0 | 115.7 | -0.1 | -4.2 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 5.5 | 0.0 | 151.2 | 0.1 | 21.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 3.2 | -0.0 | 173.7 | -0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 5.5 | 0.0 | 151.2 | 0.1 | 21.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
| 947 | 合力最大 | 8 | 1 | 3.2 | -0.0 | 173.7 | -0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -15.6 | -0.0 | 102.5 | -0.1 | -41.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -13.5 | 0.0 | 101.4 | 0.1 | -33.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -15.6 | -0.0 | 102.5 | -0.1 | -41.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.7 | -0.0 | 103.9 | -0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -6.5 | -0.0 | 174.1 | -0.1 | -18.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.7 | -0.0 | 103.9 | -0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
| 948 | 合力最大 | 17 | 1 | -6.5 | -0.0 | 174.1 | -0.1 | -18.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -10.3 | 0.0 | 152.2 | 0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -4.2 | 0.0 | 102.0 | 0.1 | -16.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -10.3 | 0.0 | 152.2 | 0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 105.9 | -0.1 | -2.1 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -8.7 | -0.0 | 177.0 | -0.1 | -30.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 105.9 | -0.1 | -2.1 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
| 949 | 合力最大 | 17 | 1 | -8.7 | -0.0 | 177.0 | -0.1 | -30.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -17.0 | 0.0 | 153.2 | 0.1 | -61.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -12.0 | 0.0 | 102.9 | 0.1 | -47.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -17.0 | 0.0 | 153.2 | 0.1 | -61.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -23.9 | 0.4 | 63.2 | -0.7 | -65.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -23.9 | 0.4 | 63.2 | -0.7 | -65.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -57.6 | -0.2 | 114.9 | 0.5 | -181.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -53.1 | -0.4 | 103.5 | 0.7 | -171.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.3 | 0.4 | 70.0 | -0.7 | -60.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 23 | 1 | -40.6 | 0.4 | 98.8 | -0.7 | -112.0 | 0.0 |
| 950 | 合力最大 | 16 | 1 | -57.6 | -0.2 | 114.9 | 0.5 | -181.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -57.6 | -0.2 | 114.9 | 0.5 | -181.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -53.1 | -0.4 | 103.5 | 0.7 | -171.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -23.9 | 0.4 | 63.2 | -0.7 | -65.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -23.9 | 0.4 | 63.2 | -0.7 | -65.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -57.1 | -0.2 | 108.1 | 0.5 | -185.6 | 0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | -36.3 | -0.4 | 67.9 | 0.7 | -124.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 18 | 1 | 83.3 | -0.2 | 163.7 | 0.3 | 245.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | 23.9 | 0.2 | 63.1 | -0.4 | 64.9 | -0.0 |
|  | N3最大 | 18 | 1 | 83.3 | -0.2 | 163.7 | 0.3 | 245.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | 72.5 | -0.2 | 137.5 | 0.4 | 224.7 | 0.0 |
|  | M2最大 | 18 | 1 | 83.3 | -0.2 | 163.7 | 0.3 | 245.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 41.7 | -0.0 | 86.0 | 0.0 | 131.2 | 0.0 |
| 951 | 合力最大 | 18 | 1 | 83.3 | -0.2 | 163.7 | 0.3 | 245.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.2 | 63.1 | -0.4 | 64.9 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | 72.5 | -0.2 | 137.5 | 0.4 | 224.7 | 0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.2 | 63.1 | -0.4 | 64.9 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.2 | 63.1 | -0.4 | 64.9 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 23.9 | 0.2 | 63.1 | -0.4 | 64.9 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 41.7 | -0.0 | 86.0 | -0.0 | 131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 15.2 | 0.0 | 152.9 | 0.0 | 61.1 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | 6.0 | -0.0 | 186.4 | -0.0 | 23.9 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 15.2 | 0.0 | 152.9 | 0.0 | 61.1 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
| 952 | 合力最大 | 17 | 1 | 6.0 | -0.0 | 186.4 | -0.0 | 23.9 | -0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | -0.9 | -0.0 | 115.7 | -0.1 | -4.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | 34.4 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 12.0 | 0.0 | 102.9 | 0.0 | 47.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 14 | 1 | -0.9 | -0.0 | 115.7 | -0.1 | -4.2 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | 34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 5.5 | 0.0 | 151.2 | 0.1 | 21.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 8 | 1 | 3.2 | -0.0 | 173.7 | -0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 9 | 1 | 5.5 | 0.0 | 151.2 | 0.1 | 21.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
| 953 | 合力最大 | 8 | 1 | 3.2 | -0.0 | 173.7 | -0.1 | 12.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 12 | 1 | -15.6 | -0.0 | 102.5 | -0.0 | -41.7 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | 3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | 12.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -13.5 | 0.0 | 101.4 | 0.0 | -33.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -15.6 | -0.0 | 102.5 | -0.0 | -41.7 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | 12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.7 | -0.0 | 103.9 | -0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -6.5 | -0.0 | 174.1 | -0.1 | -18.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.7 | -0.0 | 103.9 | -0.1 | -2.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
| 954 | 合力最大 | 17 | 1 | -6.5 | -0.0 | 174.1 | -0.1 | -18.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 18 | 1 | -10.3 | 0.0 | 152.2 | 0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -4.2 | 0.0 | 102.0 | 0.1 | -16.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -3.4 | 0.3 | 138.1 | -0.6 | -12.8 | 0.0 |
|  | M2最小 | 18 | 1 | -10.3 | 0.0 | 152.2 | 0.0 | -28.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -3.4 | -0.3 | 138.1 | 0.6 | -12.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 105.9 | -0.0 | -2.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 17 | 1 | -8.7 | -0.0 | 177.0 | -0.0 | -30.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 105.9 | -0.0 | -2.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
| 955 | 合力最大 | 17 | 1 | -8.7 | -0.0 | 177.0 | -0.0 | -30.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -17.0 | 0.0 | 153.2 | 0.0 | -61.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -12.0 | 0.0 | 102.9 | 0.0 | -47.8 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 3 | -8.3 | 0.2 | 140.1 | -0.4 | -34.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 22 | 1 | -17.0 | 0.0 | 153.2 | 0.0 | -61.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -8.3 | -0.2 | 140.1 | 0.4 | -34.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -23.9 | 0.2 | 63.2 | -0.4 | -64.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 4 | 1 | -23.9 | 0.2 | 63.2 | -0.4 | -64.9 | 0.0 |
|  | N3最大 | 16 | 1 | -57.5 | -0.1 | 114.9 | 0.2 | -181.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 22 | 1 | -53.0 | -0.2 | 103.5 | 0.4 | -171.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -24.3 | 0.2 | 70.0 | -0.4 | -60.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -41.7 | 0.0 | 86.1 | -0.0 | -131.2 | 0.0 |
| 956 | 合力最大 | 16 | 1 | -57.5 | -0.1 | 114.9 | 0.2 | -181.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 16 | 1 | -57.5 | -0.1 | 114.9 | 0.2 | -181.3 | -0.0 |
|  | N2最小 | 22 | 1 | -53.0 | -0.2 | 103.5 | 0.4 | -171.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 4 | 1 | -23.9 | 0.2 | 63.2 | -0.4 | -64.9 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -23.9 | 0.2 | 63.2 | -0.4 | -64.9 | 0.0 |
|  | M2最小 | 7 | 1 | -57.1 | -0.1 | 108.1 | 0.2 | -185.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -41.7 | -0.0 | 86.1 | 0.0 | -131.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.0 | -0.0 | 12.4 | 0.6 | 2.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.2 | 0.4 | 29.4 | -3.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.4 | 0.1 | 90.2 | -0.6 | -2.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.2 | -0.4 | 29.5 | 3.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.0 | -0.0 | 12.4 | 0.6 | 2.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 0.8 | -0.1 | -15.1 | 0.6 | 2.3 | -0.0 |
| 959 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.4 | 0.1 | 90.2 | -0.6 | -2.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.5 | 0.1 | 62.7 | -0.6 | -2.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.2 | -0.4 | 29.5 | 3.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.8 | -0.1 | -15.1 | 0.6 | 2.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.2 | 0.4 | 29.4 | -3.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.5 | 0.1 | 62.7 | -0.6 | -2.2 | -0.0 |
|  | M3最小 | 17 | 1 | -0.1 | 0.0 | 78.0 | -0.4 | -1.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.7 | -0.3 | 16.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.0 | 0.3 | 29.4 | -2.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | -0.7 | 0.3 | 40.4 | -2.4 | -1.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.7 | -0.3 | 16.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
| 960 | 合力最大 | 10 | 1 | -0.7 | 0.3 | 40.4 | -2.4 | -1.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.7 | 0.3 | 32.6 | -2.4 | -1.8 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.5 | -0.2 | 7.8 | 1.5 | 1.6 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.0 | 0.3 | 29.4 | -2.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.7 | 0.3 | 32.6 | -2.4 | -1.8 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.0 | 0.3 | 29.4 | -2.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.7 | -0.2 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 28.9 | -3.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.4 | 0.2 | 64.4 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.0 | 3.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.7 | -0.2 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 28.9 | -3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 961 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.4 | 0.2 | 64.4 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.4 | 0.2 | 54.1 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.0 | 3.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.7 | -0.2 | -7.2 | 2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 28.9 | -3.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.4 | 0.2 | 54.1 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.0 | 3.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.4 | -0.2 | 11.5 | 2.1 | 1.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.3 | -3.3 | 0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.5 | 0.2 | 55.8 | -2.1 | -0.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.4 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.4 | -0.2 | 11.5 | 2.1 | 1.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.4 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
| 962 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.5 | 0.2 | 55.8 | -2.1 | -0.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.5 | 0.2 | 46.0 | -2.1 | -0.9 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.4 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.3 | -0.2 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.3 | -3.3 | 0.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.5 | 0.2 | 46.0 | -2.1 | -0.9 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.3 | -3.3 | 0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 0.2 | -0.2 | 3.7 | 2.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.0 | 0.2 | 58.9 | -2.1 | -0.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.1 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.2 | -0.2 | -3.9 | 2.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | -0.1 | 0.0 |
| 963 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.0 | 0.2 | 58.9 | -2.1 | -0.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | 0.0 | 0.2 | 43.6 | -2.1 | -0.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.1 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | 0.2 | -0.2 | -11.6 | 2.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.2 | 51.1 | -2.1 | -0.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.1 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.2 | 51.1 | -2.1 | 0.4 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.0 | 0.2 | 61.7 | -2.1 | 0.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.1 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.0 | 0.2 | 53.9 | -2.1 | 0.4 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.1 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
| 964 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.0 | 0.2 | 61.7 | -2.1 | 0.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.2 | -0.2 | 6.5 | 2.1 | -0.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.1 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.2 | -0.2 | -4.0 | 2.1 | -0.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.2 | -0.2 | 3.7 | 2.1 | -0.2 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.0 | -4.6 | 0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 45.9 | -2.1 | 0.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.3 | -3.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.5 | 0.2 | 53.8 | -2.1 | 0.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.4 | 3.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.5 | 0.2 | 38.8 | -2.1 | 0.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.3 | -3.3 | -0.2 | 0.0 |
| 965 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.5 | 0.2 | 53.8 | -2.1 | 0.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.4 | -0.2 | 2.3 | 2.0 | -1.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.4 | 3.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -0.3 | -0.2 | -5.6 | 2.0 | -1.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.3 | -3.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.3 | -0.2 | 9.5 | 2.1 | -1.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.4 | 3.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.4 | 0.2 | 54.1 | -2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 28.9 | -3.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.4 | 0.2 | 66.1 | -2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.0 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.4 | 0.2 | 58.4 | -2.0 | 1.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.0 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 966 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.4 | 0.2 | 66.1 | -2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.7 | -0.2 | 4.9 | 2.0 | -1.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.0 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.7 | -0.2 | -7.1 | 2.0 | -1.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 28.9 | -3.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 2.0 | -1.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 28.9 | -3.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 32.6 | -2.5 | 1.8 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.0 | 0.3 | 29.4 | -2.7 | -0.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.7 | 0.3 | 40.4 | -2.5 | 1.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | -0.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.7 | 0.3 | 26.2 | -2.5 | 1.8 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.0 | 0.3 | 29.4 | -2.7 | -0.3 | 0.0 |
| 967 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.7 | 0.3 | 40.4 | -2.5 | 1.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.7 | -0.3 | 16.6 | 2.5 | -2.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | -0.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.4 | -0.2 | 8.0 | 1.5 | -1.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.0 | 0.3 | 29.4 | -2.7 | -0.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.7 | -0.3 | 23.0 | 2.5 | -2.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | -0.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 62.7 | -0.8 | 2.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.2 | 0.4 | 29.4 | -3.5 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.5 | 0.1 | 76.0 | -0.8 | 2.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.2 | -0.4 | 29.5 | 3.4 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.5 | 0.1 | 68.2 | -0.7 | 2.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 58.4 | -0.5 | 1.2 | 0.0 |
| 968 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.5 | 0.1 | 76.0 | -0.8 | 2.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.9 | -0.1 | -1.8 | 0.6 | -2.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.2 | -0.4 | 29.5 | 3.4 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.8 | -0.1 | -15.1 | 0.6 | -2.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.2 | 0.4 | 29.4 | -3.5 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.9 | -0.1 | -7.2 | 0.6 | -2.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 11 | 1 | -0.6 | -0.0 | 9.5 | 0.4 | -1.4 | 0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 1.0 | 0.0 | 12.4 | -0.5 | 2.5 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.2 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.4 | -0.1 | 90.1 | 0.8 | -2.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.2 | -0.4 | 29.4 | 3.5 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 1.0 | 0.0 | 12.4 | -0.5 | 2.5 | 0.0 |
|  | M3最大 | 17 | 1 | -0.1 | -0.1 | 77.9 | 0.6 | -1.1 | 0.0 |
| 969 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.4 | -0.1 | 90.1 | 0.8 | -2.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.5 | -0.1 | 62.6 | 0.7 | -2.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.2 | -0.4 | 29.4 | 3.5 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.8 | 0.0 | -15.1 | -0.6 | 2.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.2 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.5 | -0.1 | 62.6 | 0.7 | -2.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 1 | 0.8 | 0.0 | -15.1 | -0.6 | 2.3 | 0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.7 | 0.3 | 16.5 | -2.4 | 2.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.0 | 0.3 | 29.5 | -2.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | -0.7 | -0.3 | 40.5 | 2.5 | -1.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.7 | 0.3 | 16.5 | -2.4 | 2.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
| 970 | 合力最大 | 10 | 1 | -0.7 | -0.3 | 40.5 | 2.5 | -1.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.7 | -0.3 | 32.6 | 2.5 | -1.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.0 | -0.3 | 29.5 | 2.7 | 0.3 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.5 | 0.2 | 7.8 | -1.4 | 1.6 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.0 | 0.3 | 29.5 | -2.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.7 | -0.3 | 32.6 | 2.5 | -1.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.0 | 0.3 | 29.5 | -2.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | -2.0 | 1.6 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.0 | -3.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.4 | -0.2 | 64.4 | 2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 28.9 | 3.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | -2.0 | 1.6 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.0 | -3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 971 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.4 | -0.2 | 64.4 | 2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.4 | -0.2 | 54.1 | 2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 28.9 | 3.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.7 | 0.2 | -7.2 | -2.0 | 1.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.0 | -3.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.4 | -0.2 | 54.1 | 2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 28.9 | 3.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 22 | 1 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | -2.1 | 1.3 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | 0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.5 | -0.2 | 55.8 | 2.1 | -0.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.3 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.4 | 0.2 | 11.5 | -2.1 | 1.3 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.3 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
| 972 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.5 | -0.2 | 55.8 | 2.1 | -0.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 4 | 1 | -0.5 | -0.2 | 46.0 | 2.1 | -0.9 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 29.3 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | -2.1 | 1.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | 0.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.5 | -0.2 | 46.0 | 2.1 | -0.9 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | 0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | -2.0 | 0.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.1 | -4.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.0 | -0.2 | 58.8 | 2.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 22 | 1 | 0.2 | 0.2 | -3.8 | -2.0 | 0.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.1 | -4.6 | -0.1 | 0.0 |
| 973 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.0 | -0.2 | 58.8 | 2.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 14 | 1 | 0.0 | -0.2 | 43.6 | 2.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | 0.2 | 0.2 | -11.6 | -2.0 | 0.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.5 | 29.1 | -4.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | -0.2 | 51.1 | 2.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.2 | 51.1 | 2.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.1 | -4.6 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | -0.0 | -0.2 | 61.7 | 2.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | -0.0 | -0.2 | 53.9 | 2.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
| 974 | 合力最大 | 23 | 1 | -0.0 | -0.2 | 61.7 | 2.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.2 | 0.2 | 6.5 | -2.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.5 | 29.0 | 4.6 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.2 | 0.2 | -4.0 | -2.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.1 | -4.6 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.2 | 0.2 | 3.7 | -2.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.5 | 29.1 | -4.6 | 0.1 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.5 | -0.2 | 45.9 | 2.1 | 0.9 | 0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.5 | -0.2 | 53.8 | 2.1 | 0.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.3 | 3.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.5 | -0.2 | 38.8 | 2.1 | 0.9 | 0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | -0.2 | 0.0 |
| 975 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.5 | -0.2 | 53.8 | 2.1 | 0.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.4 | 0.2 | 2.3 | -2.1 | -1.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.3 | 3.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 13 | 1 | -0.3 | 0.2 | -5.5 | -2.1 | -1.2 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.1 | 0.4 | 29.4 | -3.3 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.3 | 0.2 | 9.5 | -2.1 | -1.3 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.1 | -0.4 | 29.3 | 3.3 | -0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.4 | -0.2 | 54.1 | 2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.0 | -3.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.4 | -0.2 | 66.1 | 2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 28.9 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.4 | -0.2 | 58.4 | 2.0 | 1.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 28.9 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
| 976 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.4 | -0.2 | 66.1 | 2.0 | 1.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.7 | 0.2 | 4.9 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.1 | -0.4 | 28.9 | 3.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.7 | 0.2 | -7.1 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.0 | -3.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | -2.0 | -1.5 | -0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 4 | -0.1 | 0.4 | 29.0 | -3.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.7 | -0.3 | 32.6 | 2.4 | 1.8 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | 0.0 | 0.3 | 29.5 | -2.7 | -0.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 10 | 1 | 0.7 | -0.3 | 40.4 | 2.4 | 1.7 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | 0.0 | -0.3 | 29.4 | 2.7 | -0.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.7 | -0.3 | 26.2 | 2.4 | 1.8 | -0.0 |
|  | M3最大 | 24 | 4 | 0.0 | 0.3 | 29.5 | -2.7 | -0.3 | 0.0 |
| 977 | 合力最大 | 10 | 1 | 0.7 | -0.3 | 40.4 | 2.4 | 1.7 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.7 | 0.3 | 16.7 | -2.4 | -2.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | 0.0 | -0.3 | 29.4 | 2.7 | -0.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.4 | 0.2 | 8.1 | -1.4 | -1.4 | 0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | 0.0 | 0.3 | 29.5 | -2.7 | -0.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.7 | 0.3 | 23.0 | -2.4 | -2.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 24 | 3 | 0.0 | -0.3 | 29.4 | 2.7 | -0.3 | -0.0 |
|  | N1最大 | 4 | 1 | 0.5 | -0.1 | 62.7 | 0.6 | 2.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 24 | 4 | -0.2 | 0.4 | 29.5 | -3.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 23 | 1 | 0.5 | -0.1 | 76.0 | 0.6 | 2.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 24 | 3 | -0.2 | -0.4 | 29.4 | 3.5 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 14 | 1 | 0.5 | -0.1 | 68.2 | 0.6 | 2.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 11 | 1 | -0.6 | 0.0 | 9.6 | -0.3 | -1.4 | -0.0 |
| 978 | 合力最大 | 23 | 1 | 0.5 | -0.1 | 76.0 | 0.6 | 2.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 22 | 1 | -0.9 | 0.0 | -1.8 | -0.5 | -2.4 | -0.0 |
|  | N2最小 | 24 | 3 | -0.2 | -0.4 | 29.4 | 3.5 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.8 | 0.0 | -15.1 | -0.5 | -2.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 24 | 4 | -0.2 | 0.4 | 29.5 | -3.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 9 | 1 | -0.9 | 0.0 | -7.2 | -0.5 | -2.4 | -0.0 |
|  | M3最小 | 8 | 1 | 0.2 | -0.0 | 58.4 | 0.4 | 1.2 | -0.0 |

4.1.2 内力包络及统计

按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 854 | 18 | 1 | 0.000 | 191.2 | 91.6 | -0.7 | 0.1 | -1.2 | 132.4 |
| 2 | 327 | 18 | 1 | 0.000 | 191.2 | 91.6 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 132.4 |
| 3 | 239 | 18 | 1 | 0.000 | 191.2 | 91.6 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 132.4 |
| 4 | 766 | 18 | 1 | 0.000 | 191.2 | 91.6 | -0.4 | 0.1 | -0.7 | 132.4 |
| 5 | 942 | 18 | 1 | 0.000 | 190.1 | 90.9 | -0.8 | 0.1 | -1.9 | 132.4 |
| 6 | 415 | 18 | 1 | 0.000 | 190.0 | 90.9 | 0.8 | -0.1 | 1.8 | 132.5 |
| 7 | 141 | 22 | 1 | 0.000 | 188.3 | 148.6 | 0.4 | -0.0 | 0.6 | 33.7 |
| 8 | 1396 | 22 | 1 | 0.000 | 188.1 | 148.7 | -0.4 | -0.0 | -0.6 | 34.1 |
| 9 | 1857 | 4 | 1 | 1.202 | 187.4 | 5.7 | 0.1 | -0.0 | 0.8 | -2.4 |
| 10 | 1850 | 4 | 1 | 0.000 | 187.2 | -5.7 | -0.1 | -0.4 | 0.6 | -2.4 |

按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1065 | 18 | 1 | 3.299 | -409.0 | -2.7 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | 7.5 |
| 2 | 1070 | 18 | 1 | 3.299 | -409.0 | -2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 7.5 |
| 3 | 1069 | 18 | 1 | 3.299 | -408.9 | -2.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 7.5 |
| 4 | 1066 | 18 | 1 | 3.299 | -408.9 | -2.7 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 7.5 |
| 5 | 1071 | 18 | 1 | 3.299 | -407.9 | -2.6 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 7.5 |
| 6 | 1064 | 18 | 1 | 3.299 | -407.8 | -2.6 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 7.4 |
| 7 | 1165 | 23 | 1 | 0.000 | -344.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 7.7 |
| 8 | 597 | 23 | 1 | 5.725 | -344.0 | -2.0 | -0.1 | -0.0 | 0.2 | 7.7 |
| 9 | 1067 | 18 | 1 | 3.299 | -342.0 | -2.3 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | 6.3 |
| 10 | 1068 | 18 | 1 | 3.299 | -342.0 | -2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 6.3 |

按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1033 | 23 | 1 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | -6.9 | 0.0 | 8.5 | 1.9 |
| 2 | 417 | 10 | 1 | 0.000 | 0.0 | 14.3 | -6.3 | 0.0 | 7.8 | 10.1 |
| 3 | 952 | 10 | 1 | 0.000 | -15.4 | 37.6 | -1.8 | -0.2 | 7.5 | 10.4 |
| 4 | 503 | 23 | 1 | 0.000 | -15.0 | 48.5 | -1.8 | -0.2 | 7.4 | 12.7 |
| 5 | 504 | 10 | 1 | 0.000 | 0.0 | 7.8 | -6.0 | 0.0 | 7.4 | 5.4 |
| 6 | 1032 | 13 | 1 | 0.000 | -0.0 | 3.9 | -6.0 | 0.0 | 7.4 | 3.1 |
| 7 | 418 | 13 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.2 | -6.0 | 0.0 | 7.3 | -0.0 |
| 8 | 505 | 3 | 1 | 0.000 | -0.0 | 5.4 | -5.9 | 0.0 | 7.2 | 4.0 |
| 9 | 1031 | 13 | 1 | 0.000 | 19.9 | -10.2 | -1.7 | -0.2 | 7.2 | 1.6 |
| 10 | 945 | 23 | 1 | 0.000 | 0.0 | 2.6 | -5.9 | 0.0 | 7.2 | 2.9 |

按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 418 | 10 | 1 | 0.000 | 0.0 | 14.3 | 6.4 | -0.0 | -7.9 | 10.1 |
| 2 | 1033 | 3 | 1 | 0.000 | -0.0 | 5.4 | 6.2 | -0.0 | -7.6 | 4.0 |
| 3 | 1032 | 10 | 1 | 0.000 | 0.0 | 7.8 | 6.2 | -0.0 | -7.6 | 5.4 |
| 4 | 505 | 23 | 1 | 0.000 | 0.0 | 2.0 | 6.1 | -0.0 | -7.5 | 1.9 |
| 5 | 417 | 13 | 1 | 0.000 | -0.0 | 6.5 | 6.0 | -0.0 | -7.3 | 5.3 |
| 6 | 424 | 10 | 1 | 0.000 | -15.4 | 37.6 | 1.8 | 0.2 | -7.3 | 10.4 |
| 7 | 952 | 13 | 1 | 0.000 | 18.9 | -17.4 | 1.7 | 0.2 | -7.3 | 0.3 |
| 8 | 504 | 13 | 1 | 0.000 | -0.0 | 3.9 | 5.9 | -0.0 | -7.2 | 3.1 |
| 9 | 944 | 10 | 1 | 0.000 | 0.0 | 14.3 | 5.9 | -0.0 | -7.2 | 10.1 |
| 10 | 1031 | 10 | 1 | 0.000 | -15.3 | 37.7 | 1.8 | 0.2 | -7.2 | 10.9 |

按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1596 | 18 | 1 | 3.000 | -231.5 | -119.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 349.4 |
| 2 | 1549 | 18 | 1 | 3.000 | -231.6 | -119.0 | -0.3 | -0.0 | -0.7 | 349.4 |
| 3 | 1465 | 18 | 1 | 3.000 | -231.4 | -118.9 | -0.2 | -0.0 | -0.4 | 349.2 |
| 4 | 1584 | 18 | 1 | 3.000 | -231.5 | -118.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 349.2 |
| 5 | 1116 | 18 | 1 | 3.000 | -145.6 | -118.5 | 0.7 | -0.0 | 1.2 | 348.5 |
| 6 | 1553 | 18 | 1 | 3.000 | -145.7 | -118.5 | -0.7 | 0.0 | -1.2 | 348.3 |
| 7 | 1571 | 18 | 1 | 3.000 | -194.0 | -99.8 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 295.2 |
| 8 | 1577 | 18 | 1 | 3.000 | -194.0 | -99.8 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 295.2 |
| 9 | 1587 | 16 | 1 | 0.000 | -150.7 | 80.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 206.5 |
| 10 | 1466 | 16 | 1 | 0.000 | -150.7 | 80.3 | 0.2 | -0.0 | -0.2 | 206.5 |

按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1593 | 18 | 1 | 0.000 | -224.0 | -119.0 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -331.6 |
| 2 | 1548 | 18 | 1 | 0.000 | -224.0 | -119.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -331.6 |
| 3 | 1464 | 18 | 1 | 0.000 | -224.0 | -118.9 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -331.6 |
| 4 | 1581 | 18 | 1 | 0.000 | -224.0 | -118.9 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -331.5 |
| 5 | 1099 | 18 | 1 | 0.000 | -138.7 | -118.6 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -330.3 |
| 6 | 1552 | 18 | 1 | 0.000 | -138.8 | -118.6 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -330.1 |
| 7 | 1423 | 18 | 1 | 0.275 | 55.6 | 179.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | -324.1 |
| 8 | 1393 | 18 | 1 | 0.275 | 55.6 | 179.5 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -324.1 |
| 9 | 1389 | 18 | 1 | 0.275 | 55.6 | 179.5 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -324.0 |
| 10 | 1419 | 18 | 1 | 0.275 | 55.6 | 179.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -324.0 |

4.2 位移

4.2.1 组合位移

“Ux”最大的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1135 | 7 | 1 | 23.6 | -0.5 | -5.6 | 24.3 |
| 2 | 127 | 9 | 1 | 23.6 | 5.5 | 0.9 | 24.3 |
| 3 | 142 | 9 | 1 | 23.6 | -5.6 | 0.9 | 24.3 |
| 4 | 1157 | 7 | 1 | 23.6 | 0.5 | -5.6 | 24.3 |
| 5 | 140 | 9 | 1 | 23.5 | -3.9 | 0.6 | 23.9 |
| 6 | 130 | 9 | 1 | 23.5 | 3.8 | 0.6 | 23.8 |
| 7 | 138 | 9 | 1 | 23.5 | -2.2 | 0.6 | 23.6 |
| 8 | 132 | 9 | 1 | 23.5 | 2.1 | 0.6 | 23.6 |
| 9 | 124 | 9 | 1 | 23.3 | 1.5 | 1.9 | 23.5 |
| 10 | 141 | 9 | 1 | 23.3 | -1.5 | 1.9 | 23.5 |

“Uy”最大的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -7.8 | 21.1 |
| 2 | 76 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -7.8 | 21.1 |
| 3 | 74 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 4 | 77 | 24 | 3 | -0.0 | 19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 5 | 73 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 6 | 78 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 7 | 71 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 8 | 79 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 9 | 72 | 24 | 3 | -0.0 | 19.6 | -0.8 | 19.6 |
| 10 | 80 | 24 | 3 | 0.0 | 19.6 | -0.8 | 19.6 |

“Uz”最大的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 761 | 11 | 1 | 0.0 | -3.1 | 5.9 | 6.6 |
| 2 | 351 | 11 | 1 | 0.0 | 3.1 | 5.9 | 6.7 |
| 3 | 621 | 11 | 1 | 0.0 | -1.2 | 5.8 | 5.9 |
| 4 | 211 | 11 | 1 | 0.0 | 1.3 | 5.8 | 5.9 |
| 5 | 281 | 11 | 1 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | 6.2 |
| 6 | 691 | 11 | 1 | 0.0 | -2.1 | 5.8 | 6.1 |
| 7 | 762 | 11 | 1 | -0.1 | -2.6 | 5.8 | 6.3 |
| 8 | 352 | 11 | 1 | -0.1 | 2.6 | 5.8 | 6.3 |
| 9 | 622 | 11 | 1 | -0.1 | -1.0 | 5.6 | 5.7 |
| 10 | 212 | 11 | 1 | -0.1 | 1.1 | 5.6 | 5.7 |

“Uxyz”最大的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 788 | 19 | 1 | -6.1 | 3.0 | -31.4 | 32.2 |
| 2 | 718 | 19 | 1 | -6.2 | 2.2 | -31.5 | 32.2 |
| 3 | 378 | 19 | 1 | -6.1 | -2.3 | -31.5 | 32.1 |
| 4 | 308 | 19 | 1 | -6.2 | -1.4 | -31.5 | 32.1 |
| 5 | 648 | 19 | 1 | -6.2 | 1.4 | -31.5 | 32.1 |
| 6 | 238 | 19 | 1 | -6.2 | -0.7 | -31.5 | 32.1 |
| 7 | 719 | 19 | 1 | -6.0 | 1.4 | -31.4 | 32.0 |
| 8 | 789 | 19 | 1 | -5.9 | 1.9 | -31.4 | 32.0 |
| 9 | 309 | 19 | 1 | -6.0 | -0.6 | -31.4 | 32.0 |
| 10 | 649 | 19 | 1 | -6.0 | 1.0 | -31.4 | 32.0 |

“Ux”最小的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1181 | 16 | 1 | -27.2 | -0.5 | -5.7 | 27.8 |
| 2 | 1161 | 16 | 1 | -27.2 | 0.5 | -5.7 | 27.8 |
| 3 | 1159 | 16 | 1 | -25.5 | 0.5 | -5.7 | 26.1 |
| 4 | 1183 | 16 | 1 | -25.4 | -0.5 | -5.7 | 26.0 |
| 5 | 983 | 16 | 1 | -24.7 | -0.4 | 0.5 | 24.7 |
| 6 | 988 | 16 | 1 | -24.7 | 0.4 | 0.5 | 24.7 |
| 7 | 987 | 16 | 1 | -24.6 | 0.2 | 0.5 | 24.7 |
| 8 | 984 | 16 | 1 | -24.6 | -0.2 | 0.5 | 24.7 |
| 9 | 982 | 16 | 1 | -24.6 | -0.6 | 0.6 | 24.7 |
| 10 | 989 | 16 | 1 | -24.6 | 0.6 | 0.6 | 24.6 |

“Uy”最小的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -7.9 | 21.1 |
| 2 | 75 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -7.9 | 21.1 |
| 3 | 77 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 4 | 74 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 5 | 78 | 24 | 4 | 0.0 | -19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 6 | 73 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 7 | 79 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 8 | 71 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -9.3 | 21.7 |
| 9 | 80 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -0.8 | 19.6 |
| 10 | 72 | 24 | 4 | -0.0 | -19.6 | -0.8 | 19.6 |

“Uz”最小的前 10 个节点位移表（单位：mm）

| 序号 | 节点号 | 组合号 | 情况号 | Ux | Uy | Uz | 位移平方和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 718 | 19 | 1 | -6.2 | 2.2 | -31.5 | 32.2 |
| 2 | 308 | 19 | 1 | -6.2 | -1.4 | -31.5 | 32.1 |
| 3 | 238 | 19 | 1 | -6.2 | -0.7 | -31.5 | 32.1 |
| 4 | 648 | 19 | 1 | -6.2 | 1.4 | -31.5 | 32.1 |
| 5 | 378 | 19 | 1 | -6.1 | -2.3 | -31.5 | 32.1 |
| 6 | 788 | 19 | 1 | -6.1 | 3.0 | -31.4 | 32.2 |
| 7 | 379 | 19 | 1 | -5.9 | -1.2 | -31.4 | 32.0 |
| 8 | 719 | 19 | 1 | -6.0 | 1.4 | -31.4 | 32.0 |
| 9 | 309 | 19 | 1 | -6.0 | -0.6 | -31.4 | 32.0 |
| 10 | 789 | 19 | 1 | -5.9 | 1.9 | -31.4 | 32.0 |

5 设计验算结果

本工程有 2 种材料：

Q235B：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。

Q355B：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。

设计验算结果表 (强度和整体稳定)

| 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.228 | 0.000 | 0.506 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 2 | 0.233 | 0.000 | 0.513 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 3 | 0.007 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 4 | 0.054 | 0.000 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 5 | 0.182 | 0.000 | 0.734 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 6 | 0.014 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 7 | 0.177 | 0.000 | 0.713 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 8 | 0.018 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 9 | 0.174 | 0.000 | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 10 | 0.020 | 0.000 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 11 | 0.173 | 0.000 | 0.347 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 12 | 0.021 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 13 | 0.174 | 0.000 | 0.701 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 14 | 0.020 | 0.000 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 15 | 0.177 | 0.000 | 0.714 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 16 | 0.018 | 0.000 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 17 | 0.182 | 0.000 | 0.735 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 18 | 0.014 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 19 | 0.087 | 0.000 | 0.179 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 20 | 0.086 | 0.000 | 0.182 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 21 | 0.008 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 22 | 0.054 | 0.000 | 0.197 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 23 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 24 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 25 | 0.004 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 26 | 0.004 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 27 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 28 | 0.004 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 29 | 0.004 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 30 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 31 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 32 | 0.227 | 0.000 | 0.505 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 33 | 0.233 | 0.000 | 0.513 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 34 | 0.087 | 0.000 | 0.178 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 35 | 0.086 | 0.000 | 0.181 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 36 | 0.220 | 0.000 | 0.307 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 37 | 0.351 | 0.000 | 0.906 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 38 | 0.351 | 0.000 | 0.904 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 39 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 40 | 0.250 | 0.000 | 0.420 | 0.009 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 41 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 42 | 0.351 | 0.000 | 0.904 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 43 | 0.351 | 0.000 | 0.906 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 44 | 0.220 | 0.000 | 0.307 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 45 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 46 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 47 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 48 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 49 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 50 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 51 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 52 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 53 | 0.219 | 0.000 | 0.304 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 54 | 0.351 | 0.000 | 0.905 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 55 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 56 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 57 | 0.249 | 0.000 | 0.420 | 0.009 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 58 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 59 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 60 | 0.351 | 0.000 | 0.905 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 61 | 0.219 | 0.000 | 0.304 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 62 | 0.230 | 0.000 | 0.507 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 63 | 0.233 | 0.000 | 0.513 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 64 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 65 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 66 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 67 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 68 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 69 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 70 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 71 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 72 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 73 | 0.220 | 0.000 | 0.304 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 74 | 0.351 | 0.000 | 0.905 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 75 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 76 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 77 | 0.249 | 0.000 | 0.420 | 0.009 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 78 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 79 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 80 | 0.351 | 0.000 | 0.905 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 81 | 0.220 | 0.000 | 0.304 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 82 | 0.088 | 0.000 | 0.184 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 83 | 0.093 | 0.000 | 0.185 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 84 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 85 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 86 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 87 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 88 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 89 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 90 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 91 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 92 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 93 | 0.220 | 0.000 | 0.307 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 94 | 0.351 | 0.000 | 0.905 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 95 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 96 | 0.351 | 0.000 | 0.902 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 97 | 0.249 | 0.000 | 0.420 | 0.009 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 98 | 0.351 | 0.000 | 0.902 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 99 | 0.351 | 0.000 | 0.903 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 100 | 0.351 | 0.000 | 0.905 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 101 | 0.220 | 0.000 | 0.307 | 0.014 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 102 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 103 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 104 | 0.004 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 105 | 0.004 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 106 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 107 | 0.004 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 108 | 0.004 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 109 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 110 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 111 | 0.094 | 0.000 | 0.186 | 0.003 | 0.001 | 99 | 99 | 满足 |
| 112 | 0.087 | 0.000 | 0.184 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 113 | 0.053 | 0.000 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 114 | 0.007 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 115 | 0.181 | 0.000 | 0.730 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 116 | 0.014 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 117 | 0.176 | 0.000 | 0.709 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 118 | 0.018 | 0.000 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 119 | 0.173 | 0.000 | 0.697 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 120 | 0.020 | 0.000 | 0.079 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 121 | 0.020 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 122 | 0.172 | 0.000 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 123 | 0.173 | 0.000 | 0.698 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 124 | 0.020 | 0.000 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 125 | 0.176 | 0.000 | 0.710 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 126 | 0.017 | 0.000 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 127 | 0.181 | 0.000 | 0.731 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 128 | 0.013 | 0.000 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 129 | 0.053 | 0.000 | 0.198 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 130 | 0.007 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 139 | 139 | 满足 |
| 131 | 0.233 | 0.000 | 0.513 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 132 | 0.231 | 0.000 | 0.508 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 133 | 0.114 | 0.000 | 0.140 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 134 | 0.100 | 0.137 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 135 | 0.100 | 0.137 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 136 | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.004 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 137 | 0.114 | 0.000 | 0.140 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 138 | 0.172 | 0.236 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 139 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 140 | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.004 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 141 | 0.629 | 0.378 | 0.333 | 0.235 | 0.001 | 39 | 48 | 满足 |
| 142 | 0.724 | 0.441 | 0.390 | 0.237 | 0.001 | 6 | 48 | 满足 |
| 143 | 0.123 | 0.087 | 0.091 | 0.026 | 0.002 | 39 | 48 | 满足 |
| 144 | 0.156 | 0.124 | 0.128 | 0.089 | 0.005 | 6 | 48 | 满足 |
| 145 | 0.101 | 0.073 | 0.069 | 0.035 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 146 | 0.116 | 0.114 | 0.116 | 0.033 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 147 | 0.055 | 0.048 | 0.048 | 0.012 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 148 | 0.060 | 0.059 | 0.064 | 0.010 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 149 | 0.052 | 0.044 | 0.044 | 0.012 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 150 | 0.057 | 0.055 | 0.060 | 0.010 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 151 | 0.102 | 0.072 | 0.068 | 0.036 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 152 | 0.118 | 0.115 | 0.117 | 0.033 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 153 | 0.113 | 0.000 | 0.138 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 154 | 0.131 | 0.000 | 0.131 | 0.005 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 155 | 0.113 | 0.000 | 0.138 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 156 | 0.131 | 0.000 | 0.131 | 0.005 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 157 | 0.063 | 0.000 | 0.077 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 158 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 0.015 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 159 | 0.063 | 0.000 | 0.077 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 160 | 0.080 | 0.000 | 0.080 | 0.015 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 161 | 0.157 | 0.116 | 0.090 | 0.095 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 162 | 0.325 | 0.352 | 0.249 | 0.097 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 163 | 0.326 | 0.501 | 0.362 | 0.098 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 164 | 0.174 | 0.290 | 0.202 | 0.063 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 165 | 0.177 | 0.284 | 0.202 | 0.042 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 166 | 0.197 | 0.308 | 0.221 | 0.036 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 167 | 0.204 | 0.323 | 0.230 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 168 | 0.204 | 0.337 | 0.230 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 169 | 0.201 | 0.314 | 0.226 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 170 | 0.190 | 0.301 | 0.215 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 171 | 0.165 | 0.278 | 0.193 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 172 | 0.137 | 0.247 | 0.167 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 173 | 0.134 | 0.242 | 0.163 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 174 | 0.249 | 0.396 | 0.283 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 175 | 0.235 | 0.257 | 0.194 | 0.054 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 176 | 0.143 | 0.142 | 0.106 | 0.051 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 177 | 0.167 | 0.152 | 0.112 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 178 | 0.283 | 0.300 | 0.225 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 179 | 0.292 | 0.464 | 0.331 | 0.092 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 180 | 0.146 | 0.281 | 0.185 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 181 | 0.132 | 0.249 | 0.165 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 182 | 0.144 | 0.262 | 0.176 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 183 | 0.151 | 0.271 | 0.184 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 184 | 0.164 | 0.273 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 185 | 0.166 | 0.276 | 0.193 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 186 | 0.159 | 0.268 | 0.186 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 187 | 0.139 | 0.244 | 0.166 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 188 | 0.108 | 0.223 | 0.142 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 189 | 0.099 | 0.212 | 0.132 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 190 | 0.218 | 0.357 | 0.252 | 0.080 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 191 | 0.205 | 0.216 | 0.162 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 192 | 0.127 | 0.150 | 0.091 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 193 | 0.138 | 0.130 | 0.096 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 194 | 0.231 | 0.248 | 0.186 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 195 | 0.246 | 0.396 | 0.283 | 0.083 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 196 | 0.143 | 0.305 | 0.194 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 197 | 0.143 | 0.305 | 0.194 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 198 | 0.134 | 0.275 | 0.176 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 199 | 0.150 | 0.269 | 0.179 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 200 | 0.161 | 0.273 | 0.190 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 201 | 0.161 | 0.273 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 202 | 0.150 | 0.272 | 0.179 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 203 | 0.135 | 0.272 | 0.175 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 204 | 0.118 | 0.265 | 0.161 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 205 | 0.103 | 0.232 | 0.142 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 206 | 0.246 | 0.396 | 0.283 | 0.082 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 207 | 0.231 | 0.248 | 0.186 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 208 | 0.138 | 0.198 | 0.096 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 209 | 0.127 | 0.123 | 0.087 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 210 | 0.205 | 0.216 | 0.162 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 211 | 0.218 | 0.388 | 0.262 | 0.087 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 212 | 0.143 | 0.333 | 0.205 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 213 | 0.143 | 0.334 | 0.206 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 214 | 0.145 | 0.312 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 215 | 0.159 | 0.312 | 0.204 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 216 | 0.166 | 0.318 | 0.210 | 0.015 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 217 | 0.164 | 0.313 | 0.206 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 218 | 0.147 | 0.294 | 0.190 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 219 | 0.121 | 0.273 | 0.166 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 220 | 0.095 | 0.254 | 0.149 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 221 | 0.146 | 0.299 | 0.185 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 222 | 0.292 | 0.496 | 0.342 | 0.094 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 223 | 0.283 | 0.300 | 0.225 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 224 | 0.166 | 0.152 | 0.113 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 225 | 0.143 | 0.167 | 0.127 | 0.057 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 226 | 0.254 | 0.308 | 0.237 | 0.063 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 227 | 0.296 | 0.512 | 0.357 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 228 | 0.186 | 0.369 | 0.242 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 229 | 0.141 | 0.297 | 0.185 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 230 | 0.164 | 0.278 | 0.193 | 0.036 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 231 | 0.190 | 0.324 | 0.219 | 0.047 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 232 | 0.246 | 0.431 | 0.298 | 0.058 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 233 | 0.324 | 0.530 | 0.377 | 0.065 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 234 | 0.355 | 0.568 | 0.409 | 0.040 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 235 | 0.357 | 0.570 | 0.410 | 0.040 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 236 | 0.332 | 0.541 | 0.386 | 0.061 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 237 | 0.261 | 0.450 | 0.313 | 0.103 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 238 | 0.358 | 0.569 | 0.411 | 0.166 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 239 | 0.361 | 0.345 | 0.256 | 0.121 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 240 | 0.165 | 0.116 | 0.090 | 0.108 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 241 | 0.054 | 0.065 | 0.060 | 0.022 | 0.002 | 138 | 8 | 满足 |
| 242 | 0.054 | 0.065 | 0.060 | 0.022 | 0.002 | 138 | 8 | 满足 |
| 243 | 0.107 | 0.148 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 244 | 0.028 | 0.039 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 245 | 0.074 | 0.040 | 0.033 | 0.031 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 246 | 0.217 | 0.324 | 0.140 | 0.026 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 247 | 0.124 | 0.081 | 0.071 | 0.046 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 248 | 0.170 | 0.247 | 0.096 | 0.026 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 249 | 0.174 | 0.128 | 0.105 | 0.095 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 250 | 0.332 | 0.335 | 0.254 | 0.097 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 251 | 0.337 | 0.501 | 0.371 | 0.098 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 252 | 0.188 | 0.297 | 0.214 | 0.063 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 253 | 0.181 | 0.287 | 0.205 | 0.042 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 254 | 0.199 | 0.310 | 0.223 | 0.036 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 255 | 0.204 | 0.323 | 0.230 | 0.029 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 256 | 0.205 | 0.323 | 0.231 | 0.028 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 257 | 0.204 | 0.316 | 0.228 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 258 | 0.192 | 0.302 | 0.216 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 259 | 0.165 | 0.279 | 0.194 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 260 | 0.137 | 0.247 | 0.167 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 261 | 0.135 | 0.243 | 0.165 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 262 | 0.250 | 0.398 | 0.285 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 263 | 0.237 | 0.258 | 0.195 | 0.054 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 264 | 0.146 | 0.143 | 0.108 | 0.051 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 265 | 0.168 | 0.154 | 0.114 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 266 | 0.285 | 0.301 | 0.226 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 267 | 0.294 | 0.466 | 0.333 | 0.092 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 268 | 0.148 | 0.283 | 0.187 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 269 | 0.133 | 0.250 | 0.166 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 270 | 0.144 | 0.263 | 0.177 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 271 | 0.151 | 0.272 | 0.184 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 272 | 0.165 | 0.274 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 273 | 0.167 | 0.277 | 0.194 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 274 | 0.160 | 0.268 | 0.186 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 275 | 0.139 | 0.244 | 0.166 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 276 | 0.108 | 0.223 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 277 | 0.101 | 0.213 | 0.133 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 278 | 0.220 | 0.358 | 0.253 | 0.080 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 279 | 0.207 | 0.217 | 0.163 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 280 | 0.130 | 0.151 | 0.092 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 281 | 0.139 | 0.131 | 0.097 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 282 | 0.232 | 0.248 | 0.187 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 283 | 0.247 | 0.397 | 0.285 | 0.083 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 284 | 0.144 | 0.306 | 0.195 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 285 | 0.144 | 0.306 | 0.195 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 286 | 0.134 | 0.276 | 0.176 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 287 | 0.150 | 0.269 | 0.179 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 288 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 289 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 290 | 0.150 | 0.272 | 0.179 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 291 | 0.135 | 0.272 | 0.175 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 292 | 0.118 | 0.265 | 0.161 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 293 | 0.105 | 0.233 | 0.143 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 294 | 0.247 | 0.398 | 0.285 | 0.082 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 295 | 0.232 | 0.248 | 0.187 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 296 | 0.139 | 0.200 | 0.097 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 297 | 0.130 | 0.125 | 0.089 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 298 | 0.207 | 0.217 | 0.163 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 299 | 0.220 | 0.390 | 0.263 | 0.087 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 300 | 0.144 | 0.334 | 0.206 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 301 | 0.144 | 0.334 | 0.206 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 302 | 0.145 | 0.312 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 303 | 0.160 | 0.312 | 0.205 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 304 | 0.167 | 0.319 | 0.210 | 0.015 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 305 | 0.165 | 0.314 | 0.207 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 306 | 0.147 | 0.295 | 0.191 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 307 | 0.121 | 0.273 | 0.167 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 308 | 0.096 | 0.255 | 0.149 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 309 | 0.148 | 0.301 | 0.187 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 310 | 0.294 | 0.498 | 0.344 | 0.094 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 311 | 0.285 | 0.301 | 0.226 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 312 | 0.168 | 0.154 | 0.115 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 313 | 0.146 | 0.169 | 0.129 | 0.057 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 314 | 0.256 | 0.309 | 0.238 | 0.063 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 315 | 0.297 | 0.514 | 0.359 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 316 | 0.187 | 0.371 | 0.244 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 317 | 0.142 | 0.297 | 0.186 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 318 | 0.165 | 0.279 | 0.194 | 0.037 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 319 | 0.192 | 0.326 | 0.221 | 0.047 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 320 | 0.249 | 0.433 | 0.301 | 0.058 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 321 | 0.324 | 0.530 | 0.378 | 0.065 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 322 | 0.357 | 0.569 | 0.410 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 323 | 0.359 | 0.572 | 0.413 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 324 | 0.336 | 0.544 | 0.390 | 0.061 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 325 | 0.267 | 0.454 | 0.318 | 0.103 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 326 | 0.369 | 0.577 | 0.420 | 0.166 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 327 | 0.367 | 0.349 | 0.262 | 0.121 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 328 | 0.182 | 0.128 | 0.105 | 0.108 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 329 | 0.079 | 0.091 | 0.091 | 0.022 | 0.004 | 138 | 8 | 满足 |
| 330 | 0.079 | 0.091 | 0.091 | 0.022 | 0.004 | 138 | 8 | 满足 |
| 331 | 0.086 | 0.063 | 0.058 | 0.025 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 332 | 0.129 | 0.247 | 0.094 | 0.017 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 333 | 0.098 | 0.062 | 0.053 | 0.037 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 334 | 0.217 | 0.324 | 0.140 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 335 | 0.055 | 0.092 | 0.059 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 336 | 0.077 | 0.107 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 337 | 0.193 | 0.143 | 0.123 | 0.094 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 338 | 0.338 | 0.340 | 0.261 | 0.097 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 339 | 0.351 | 0.510 | 0.382 | 0.098 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 340 | 0.204 | 0.308 | 0.228 | 0.063 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 341 | 0.184 | 0.289 | 0.208 | 0.042 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 342 | 0.201 | 0.310 | 0.224 | 0.036 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 343 | 0.204 | 0.322 | 0.230 | 0.029 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 344 | 0.205 | 0.323 | 0.231 | 0.028 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 345 | 0.205 | 0.317 | 0.230 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 346 | 0.192 | 0.303 | 0.217 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 347 | 0.167 | 0.281 | 0.196 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 348 | 0.138 | 0.248 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 349 | 0.137 | 0.245 | 0.167 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 350 | 0.255 | 0.401 | 0.288 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 351 | 0.241 | 0.261 | 0.198 | 0.056 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 352 | 0.147 | 0.143 | 0.108 | 0.053 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 353 | 0.169 | 0.153 | 0.116 | 0.064 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 354 | 0.286 | 0.302 | 0.227 | 0.070 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 355 | 0.296 | 0.467 | 0.335 | 0.092 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 356 | 0.149 | 0.283 | 0.188 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 357 | 0.133 | 0.250 | 0.166 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 358 | 0.144 | 0.262 | 0.177 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 359 | 0.151 | 0.271 | 0.184 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 360 | 0.165 | 0.274 | 0.192 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 361 | 0.167 | 0.277 | 0.194 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 362 | 0.159 | 0.268 | 0.186 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 363 | 0.138 | 0.243 | 0.165 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 364 | 0.109 | 0.225 | 0.144 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 365 | 0.105 | 0.214 | 0.135 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 366 | 0.222 | 0.360 | 0.255 | 0.080 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 367 | 0.210 | 0.218 | 0.164 | 0.050 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 368 | 0.130 | 0.162 | 0.093 | 0.044 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 369 | 0.139 | 0.130 | 0.097 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 370 | 0.233 | 0.249 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 371 | 0.249 | 0.399 | 0.286 | 0.083 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 372 | 0.145 | 0.308 | 0.196 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 373 | 0.145 | 0.308 | 0.196 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 374 | 0.134 | 0.277 | 0.176 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 375 | 0.150 | 0.269 | 0.179 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 376 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 377 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 378 | 0.150 | 0.272 | 0.179 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 379 | 0.135 | 0.272 | 0.175 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 380 | 0.118 | 0.265 | 0.162 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 381 | 0.106 | 0.235 | 0.144 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 382 | 0.249 | 0.399 | 0.287 | 0.082 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 383 | 0.233 | 0.249 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 384 | 0.139 | 0.210 | 0.105 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 385 | 0.130 | 0.137 | 0.088 | 0.044 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 386 | 0.210 | 0.218 | 0.164 | 0.050 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 387 | 0.222 | 0.392 | 0.265 | 0.087 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 388 | 0.145 | 0.336 | 0.208 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 389 | 0.146 | 0.336 | 0.208 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 390 | 0.145 | 0.313 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 391 | 0.159 | 0.311 | 0.204 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 392 | 0.167 | 0.318 | 0.210 | 0.015 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 393 | 0.165 | 0.313 | 0.207 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 394 | 0.147 | 0.294 | 0.191 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 395 | 0.121 | 0.273 | 0.166 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 396 | 0.096 | 0.255 | 0.150 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 397 | 0.149 | 0.302 | 0.188 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 398 | 0.295 | 0.499 | 0.345 | 0.094 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 399 | 0.285 | 0.301 | 0.226 | 0.070 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 400 | 0.167 | 0.153 | 0.118 | 0.064 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 401 | 0.148 | 0.175 | 0.129 | 0.059 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 402 | 0.260 | 0.310 | 0.240 | 0.065 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 403 | 0.300 | 0.517 | 0.362 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 404 | 0.189 | 0.373 | 0.246 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 405 | 0.143 | 0.299 | 0.187 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 406 | 0.167 | 0.281 | 0.196 | 0.036 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 407 | 0.192 | 0.326 | 0.221 | 0.047 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 408 | 0.250 | 0.434 | 0.302 | 0.058 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 409 | 0.324 | 0.529 | 0.377 | 0.065 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 410 | 0.357 | 0.569 | 0.410 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 411 | 0.360 | 0.573 | 0.413 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 412 | 0.339 | 0.545 | 0.392 | 0.061 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 413 | 0.271 | 0.457 | 0.322 | 0.103 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 414 | 0.384 | 0.587 | 0.432 | 0.166 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 415 | 0.375 | 0.355 | 0.269 | 0.120 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 416 | 0.201 | 0.143 | 0.123 | 0.107 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 417 | 0.117 | 0.129 | 0.137 | 0.022 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 418 | 0.119 | 0.130 | 0.138 | 0.022 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 419 | 0.103 | 0.141 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 420 | 0.074 | 0.101 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 421 | 0.111 | 0.154 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 422 | 0.052 | 0.091 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 90 | 36 | 满足 |
| 423 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 424 | 0.140 | 0.155 | 0.131 | 0.055 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 425 | 0.184 | 0.231 | 0.179 | 0.042 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 426 | 0.227 | 0.316 | 0.209 | 0.050 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 427 | 0.130 | 0.193 | 0.110 | 0.050 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 428 | 0.183 | 0.197 | 0.131 | 0.060 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 429 | 0.174 | 0.184 | 0.140 | 0.058 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 430 | 0.060 | 0.133 | 0.063 | 0.040 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 431 | 0.102 | 0.126 | 0.063 | 0.021 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 432 | 0.103 | 0.139 | 0.067 | 0.012 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 433 | 0.090 | 0.139 | 0.067 | 0.024 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 434 | 0.068 | 0.149 | 0.072 | 0.040 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 435 | 0.071 | 0.140 | 0.066 | 0.029 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 436 | 0.078 | 0.161 | 0.080 | 0.021 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 437 | 0.080 | 0.164 | 0.082 | 0.007 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 438 | 0.070 | 0.145 | 0.070 | 0.018 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 439 | 0.077 | 0.154 | 0.078 | 0.036 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 440 | 0.048 | 0.097 | 0.050 | 0.025 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 441 | 0.067 | 0.103 | 0.056 | 0.019 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 442 | 0.085 | 0.190 | 0.083 | 0.032 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 443 | 0.084 | 0.187 | 0.079 | 0.027 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 444 | 0.141 | 0.185 | 0.084 | 0.037 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 445 | 0.134 | 0.170 | 0.091 | 0.060 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 446 | 0.098 | 0.172 | 0.076 | 0.039 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 447 | 0.129 | 0.195 | 0.096 | 0.017 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 448 | 0.129 | 0.195 | 0.095 | 0.014 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 449 | 0.106 | 0.187 | 0.087 | 0.034 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 450 | 0.108 | 0.161 | 0.067 | 0.053 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 451 | 0.113 | 0.182 | 0.076 | 0.023 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 452 | 0.084 | 0.196 | 0.086 | 0.014 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 453 | 0.084 | 0.196 | 0.086 | 0.020 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 454 | 0.042 | 0.110 | 0.043 | 0.010 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 455 | 0.073 | 0.153 | 0.074 | 0.028 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 456 | 0.065 | 0.136 | 0.066 | 0.026 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 457 | 0.045 | 0.092 | 0.033 | 0.011 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 458 | 0.089 | 0.212 | 0.092 | 0.028 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 459 | 0.090 | 0.213 | 0.093 | 0.020 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 460 | 0.128 | 0.201 | 0.085 | 0.032 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 461 | 0.122 | 0.171 | 0.077 | 0.058 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 462 | 0.107 | 0.198 | 0.090 | 0.037 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 463 | 0.135 | 0.217 | 0.107 | 0.016 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 464 | 0.135 | 0.217 | 0.107 | 0.016 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 465 | 0.107 | 0.203 | 0.094 | 0.037 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 466 | 0.122 | 0.189 | 0.084 | 0.057 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 467 | 0.128 | 0.203 | 0.085 | 0.026 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 468 | 0.086 | 0.206 | 0.085 | 0.017 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 469 | 0.081 | 0.204 | 0.084 | 0.026 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 470 | 0.039 | 0.107 | 0.039 | 0.008 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 471 | 0.062 | 0.138 | 0.064 | 0.020 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 472 | 0.075 | 0.160 | 0.076 | 0.028 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 473 | 0.047 | 0.126 | 0.049 | 0.010 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 474 | 0.095 | 0.219 | 0.098 | 0.022 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 475 | 0.095 | 0.219 | 0.098 | 0.016 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 476 | 0.113 | 0.194 | 0.081 | 0.028 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 477 | 0.108 | 0.177 | 0.071 | 0.055 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 478 | 0.106 | 0.197 | 0.089 | 0.035 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 479 | 0.129 | 0.205 | 0.098 | 0.015 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 480 | 0.129 | 0.206 | 0.098 | 0.019 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 481 | 0.098 | 0.187 | 0.082 | 0.039 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 482 | 0.130 | 0.183 | 0.093 | 0.058 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 483 | 0.137 | 0.200 | 0.086 | 0.037 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 484 | 0.083 | 0.200 | 0.084 | 0.027 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 485 | 0.079 | 0.200 | 0.083 | 0.034 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 486 | 0.061 | 0.111 | 0.056 | 0.017 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 487 | 0.048 | 0.105 | 0.051 | 0.019 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 488 | 0.081 | 0.168 | 0.082 | 0.036 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 489 | 0.070 | 0.153 | 0.070 | 0.018 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 490 | 0.081 | 0.178 | 0.083 | 0.007 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 491 | 0.080 | 0.177 | 0.082 | 0.021 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 492 | 0.071 | 0.153 | 0.066 | 0.029 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 493 | 0.067 | 0.158 | 0.072 | 0.040 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 494 | 0.090 | 0.156 | 0.074 | 0.024 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 495 | 0.102 | 0.156 | 0.074 | 0.014 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 496 | 0.102 | 0.136 | 0.068 | 0.024 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 497 | 0.059 | 0.143 | 0.063 | 0.048 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 498 | 0.192 | 0.206 | 0.164 | 0.071 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 499 | 0.202 | 0.197 | 0.153 | 0.077 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 500 | 0.143 | 0.193 | 0.110 | 0.059 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 501 | 0.238 | 0.316 | 0.209 | 0.054 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 502 | 0.196 | 0.246 | 0.191 | 0.045 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 503 | 0.151 | 0.167 | 0.141 | 0.064 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 504 | 0.103 | 0.109 | 0.121 | 0.012 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 505 | 0.104 | 0.111 | 0.123 | 0.012 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 506 | 0.035 | 0.047 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 507 | 0.016 | 0.020 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 508 | 0.054 | 0.095 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 90 | 36 | 满足 |
| 509 | 0.077 | 0.107 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 510 | 0.075 | 0.102 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 511 | 0.054 | 0.075 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 512 | 0.125 | 0.092 | 0.066 | 0.081 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 513 | 0.272 | 0.279 | 0.208 | 0.083 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 514 | 0.269 | 0.413 | 0.300 | 0.082 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 515 | 0.142 | 0.244 | 0.168 | 0.053 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 516 | 0.148 | 0.238 | 0.168 | 0.035 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 517 | 0.166 | 0.260 | 0.186 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 518 | 0.173 | 0.272 | 0.194 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 519 | 0.173 | 0.272 | 0.194 | 0.024 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 520 | 0.169 | 0.263 | 0.188 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 521 | 0.159 | 0.251 | 0.179 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 522 | 0.137 | 0.233 | 0.161 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 523 | 0.116 | 0.209 | 0.141 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 524 | 0.116 | 0.206 | 0.139 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 525 | 0.215 | 0.337 | 0.240 | 0.072 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 526 | 0.208 | 0.225 | 0.169 | 0.048 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 527 | 0.124 | 0.120 | 0.089 | 0.046 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 528 | 0.139 | 0.127 | 0.092 | 0.053 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 529 | 0.238 | 0.251 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 530 | 0.243 | 0.388 | 0.275 | 0.077 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 531 | 0.121 | 0.236 | 0.154 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 532 | 0.111 | 0.208 | 0.138 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 533 | 0.122 | 0.220 | 0.148 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 534 | 0.129 | 0.229 | 0.155 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 535 | 0.139 | 0.230 | 0.161 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 536 | 0.141 | 0.233 | 0.163 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 537 | 0.135 | 0.225 | 0.157 | 0.019 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 538 | 0.117 | 0.204 | 0.139 | 0.024 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 539 | 0.090 | 0.188 | 0.119 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 540 | 0.086 | 0.178 | 0.111 | 0.043 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 541 | 0.186 | 0.302 | 0.213 | 0.068 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 542 | 0.181 | 0.186 | 0.139 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 543 | 0.110 | 0.128 | 0.077 | 0.038 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 544 | 0.117 | 0.109 | 0.080 | 0.041 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 545 | 0.197 | 0.210 | 0.157 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 546 | 0.207 | 0.333 | 0.237 | 0.070 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 547 | 0.118 | 0.255 | 0.161 | 0.044 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 548 | 0.118 | 0.255 | 0.161 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 549 | 0.114 | 0.229 | 0.146 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 550 | 0.128 | 0.226 | 0.151 | 0.023 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 551 | 0.137 | 0.230 | 0.160 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 552 | 0.137 | 0.230 | 0.160 | 0.021 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 553 | 0.128 | 0.229 | 0.151 | 0.019 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 554 | 0.113 | 0.229 | 0.147 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 555 | 0.098 | 0.222 | 0.134 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 556 | 0.087 | 0.194 | 0.118 | 0.044 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 557 | 0.207 | 0.333 | 0.237 | 0.069 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 558 | 0.197 | 0.210 | 0.157 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 559 | 0.117 | 0.166 | 0.080 | 0.041 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 560 | 0.111 | 0.106 | 0.073 | 0.038 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 561 | 0.181 | 0.186 | 0.139 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 562 | 0.186 | 0.328 | 0.221 | 0.074 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 563 | 0.120 | 0.280 | 0.172 | 0.043 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 564 | 0.120 | 0.280 | 0.172 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 565 | 0.123 | 0.260 | 0.160 | 0.024 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 566 | 0.135 | 0.261 | 0.171 | 0.017 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 567 | 0.141 | 0.267 | 0.176 | 0.013 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 568 | 0.139 | 0.263 | 0.173 | 0.017 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 569 | 0.125 | 0.248 | 0.161 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 570 | 0.103 | 0.229 | 0.140 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 571 | 0.080 | 0.212 | 0.124 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 572 | 0.121 | 0.251 | 0.154 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 573 | 0.243 | 0.414 | 0.283 | 0.079 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 574 | 0.237 | 0.251 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 575 | 0.139 | 0.127 | 0.093 | 0.053 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 576 | 0.124 | 0.137 | 0.106 | 0.051 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 577 | 0.223 | 0.262 | 0.201 | 0.056 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 578 | 0.251 | 0.431 | 0.300 | 0.072 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 579 | 0.157 | 0.310 | 0.203 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 580 | 0.118 | 0.247 | 0.154 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 581 | 0.137 | 0.233 | 0.161 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 582 | 0.159 | 0.270 | 0.182 | 0.040 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 583 | 0.206 | 0.359 | 0.247 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 584 | 0.272 | 0.442 | 0.314 | 0.054 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 585 | 0.296 | 0.473 | 0.339 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 586 | 0.297 | 0.474 | 0.339 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 587 | 0.275 | 0.449 | 0.319 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 588 | 0.214 | 0.372 | 0.257 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 589 | 0.295 | 0.475 | 0.339 | 0.137 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 590 | 0.301 | 0.290 | 0.214 | 0.102 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 591 | 0.131 | 0.092 | 0.067 | 0.091 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 592 | 0.025 | 0.035 | 0.027 | 0.018 | 0.001 | 138 | 8 | 满足 |
| 593 | 0.026 | 0.035 | 0.027 | 0.018 | 0.001 | 138 | 8 | 满足 |
| 594 | 0.053 | 0.088 | 0.057 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 595 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 596 | 0.126 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 597 | 0.219 | 0.392 | 0.155 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 598 | 0.173 | 0.119 | 0.108 | 0.056 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 599 | 0.228 | 0.495 | 0.249 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 600 | 0.125 | 0.092 | 0.067 | 0.081 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 601 | 0.272 | 0.279 | 0.208 | 0.083 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 602 | 0.269 | 0.413 | 0.300 | 0.082 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 603 | 0.143 | 0.244 | 0.168 | 0.053 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 604 | 0.148 | 0.238 | 0.168 | 0.035 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 605 | 0.166 | 0.260 | 0.186 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 606 | 0.173 | 0.272 | 0.194 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 607 | 0.173 | 0.272 | 0.194 | 0.024 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 608 | 0.169 | 0.263 | 0.188 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 609 | 0.159 | 0.251 | 0.179 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 610 | 0.137 | 0.233 | 0.161 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 611 | 0.116 | 0.209 | 0.141 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 612 | 0.115 | 0.206 | 0.139 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 613 | 0.214 | 0.337 | 0.240 | 0.072 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 614 | 0.208 | 0.225 | 0.169 | 0.048 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 615 | 0.124 | 0.120 | 0.089 | 0.046 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 616 | 0.139 | 0.127 | 0.092 | 0.053 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 617 | 0.237 | 0.251 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 618 | 0.243 | 0.388 | 0.275 | 0.077 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 619 | 0.121 | 0.236 | 0.154 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 620 | 0.111 | 0.208 | 0.138 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 621 | 0.122 | 0.220 | 0.148 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 622 | 0.129 | 0.229 | 0.155 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 623 | 0.139 | 0.230 | 0.161 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 624 | 0.141 | 0.233 | 0.163 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 625 | 0.135 | 0.225 | 0.157 | 0.019 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 626 | 0.117 | 0.204 | 0.139 | 0.024 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 627 | 0.090 | 0.188 | 0.119 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 628 | 0.086 | 0.178 | 0.111 | 0.043 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 629 | 0.186 | 0.302 | 0.213 | 0.068 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 630 | 0.181 | 0.186 | 0.139 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 631 | 0.111 | 0.128 | 0.077 | 0.038 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 632 | 0.117 | 0.109 | 0.080 | 0.041 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 633 | 0.197 | 0.210 | 0.157 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 634 | 0.207 | 0.333 | 0.237 | 0.070 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 635 | 0.118 | 0.255 | 0.161 | 0.044 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 636 | 0.118 | 0.255 | 0.161 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 637 | 0.114 | 0.229 | 0.146 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 638 | 0.128 | 0.226 | 0.151 | 0.023 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 639 | 0.137 | 0.230 | 0.160 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 640 | 0.137 | 0.230 | 0.160 | 0.021 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 641 | 0.128 | 0.229 | 0.151 | 0.019 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 642 | 0.113 | 0.229 | 0.147 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 643 | 0.098 | 0.222 | 0.134 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 644 | 0.087 | 0.194 | 0.118 | 0.044 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 645 | 0.207 | 0.333 | 0.237 | 0.069 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 646 | 0.197 | 0.210 | 0.157 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 647 | 0.117 | 0.166 | 0.080 | 0.041 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 648 | 0.111 | 0.106 | 0.073 | 0.038 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 649 | 0.181 | 0.186 | 0.139 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 650 | 0.186 | 0.328 | 0.221 | 0.074 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 651 | 0.120 | 0.280 | 0.172 | 0.043 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 652 | 0.120 | 0.280 | 0.172 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 653 | 0.123 | 0.260 | 0.160 | 0.024 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 654 | 0.135 | 0.261 | 0.171 | 0.017 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 655 | 0.141 | 0.267 | 0.176 | 0.013 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 656 | 0.139 | 0.263 | 0.173 | 0.017 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 657 | 0.125 | 0.248 | 0.161 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 658 | 0.104 | 0.229 | 0.141 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 659 | 0.081 | 0.212 | 0.124 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 660 | 0.121 | 0.250 | 0.154 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 661 | 0.243 | 0.413 | 0.283 | 0.079 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 662 | 0.238 | 0.251 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 663 | 0.139 | 0.127 | 0.094 | 0.053 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 664 | 0.124 | 0.138 | 0.106 | 0.051 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 665 | 0.223 | 0.263 | 0.202 | 0.056 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 666 | 0.251 | 0.432 | 0.300 | 0.072 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 667 | 0.158 | 0.311 | 0.204 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 668 | 0.118 | 0.247 | 0.154 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 669 | 0.137 | 0.233 | 0.161 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 670 | 0.159 | 0.270 | 0.182 | 0.040 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 671 | 0.206 | 0.359 | 0.247 | 0.048 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 672 | 0.272 | 0.442 | 0.314 | 0.054 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 673 | 0.296 | 0.473 | 0.338 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 674 | 0.296 | 0.474 | 0.339 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 675 | 0.274 | 0.448 | 0.318 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 676 | 0.213 | 0.371 | 0.256 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 677 | 0.296 | 0.475 | 0.340 | 0.137 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 678 | 0.301 | 0.290 | 0.214 | 0.102 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 679 | 0.132 | 0.092 | 0.067 | 0.091 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 680 | 0.026 | 0.036 | 0.028 | 0.018 | 0.001 | 138 | 8 | 满足 |
| 681 | 0.026 | 0.036 | 0.028 | 0.018 | 0.001 | 138 | 8 | 满足 |
| 682 | 0.102 | 0.082 | 0.078 | 0.029 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 683 | 0.164 | 0.414 | 0.184 | 0.020 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 684 | 0.150 | 0.064 | 0.060 | 0.042 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 685 | 0.220 | 0.448 | 0.232 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 686 | 0.093 | 0.125 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 687 | 0.017 | 0.021 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 688 | 0.157 | 0.117 | 0.091 | 0.095 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 689 | 0.326 | 0.331 | 0.249 | 0.097 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 690 | 0.326 | 0.493 | 0.362 | 0.098 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 691 | 0.175 | 0.290 | 0.203 | 0.063 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 692 | 0.178 | 0.284 | 0.202 | 0.042 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 693 | 0.197 | 0.308 | 0.221 | 0.036 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 694 | 0.204 | 0.323 | 0.230 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 695 | 0.204 | 0.323 | 0.230 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 696 | 0.201 | 0.314 | 0.226 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 697 | 0.190 | 0.301 | 0.215 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 698 | 0.165 | 0.278 | 0.193 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 699 | 0.137 | 0.247 | 0.167 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 700 | 0.134 | 0.242 | 0.163 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 701 | 0.248 | 0.396 | 0.283 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 702 | 0.235 | 0.256 | 0.193 | 0.054 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 703 | 0.143 | 0.142 | 0.106 | 0.051 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 704 | 0.166 | 0.152 | 0.112 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 705 | 0.283 | 0.300 | 0.225 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 706 | 0.292 | 0.464 | 0.331 | 0.092 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 707 | 0.146 | 0.281 | 0.185 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 708 | 0.132 | 0.249 | 0.165 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 709 | 0.144 | 0.262 | 0.176 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 710 | 0.151 | 0.271 | 0.184 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 711 | 0.164 | 0.273 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 712 | 0.166 | 0.276 | 0.193 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 713 | 0.159 | 0.268 | 0.186 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 714 | 0.139 | 0.244 | 0.166 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 715 | 0.108 | 0.223 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 716 | 0.099 | 0.212 | 0.132 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 717 | 0.218 | 0.357 | 0.252 | 0.080 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 718 | 0.205 | 0.216 | 0.162 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 719 | 0.127 | 0.150 | 0.091 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 720 | 0.138 | 0.130 | 0.096 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 721 | 0.231 | 0.248 | 0.186 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 722 | 0.246 | 0.396 | 0.283 | 0.083 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 723 | 0.143 | 0.305 | 0.194 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 724 | 0.143 | 0.305 | 0.194 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 725 | 0.134 | 0.275 | 0.176 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 726 | 0.150 | 0.269 | 0.179 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 727 | 0.161 | 0.273 | 0.190 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 728 | 0.161 | 0.273 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 729 | 0.150 | 0.272 | 0.179 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 730 | 0.135 | 0.272 | 0.175 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 731 | 0.118 | 0.265 | 0.161 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 732 | 0.103 | 0.232 | 0.142 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 733 | 0.246 | 0.396 | 0.283 | 0.082 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 734 | 0.231 | 0.248 | 0.186 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 735 | 0.138 | 0.198 | 0.096 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 736 | 0.127 | 0.123 | 0.087 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 737 | 0.205 | 0.216 | 0.162 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 738 | 0.218 | 0.388 | 0.262 | 0.087 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 739 | 0.143 | 0.333 | 0.205 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 740 | 0.143 | 0.334 | 0.206 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 741 | 0.145 | 0.312 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 742 | 0.159 | 0.312 | 0.204 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 743 | 0.166 | 0.318 | 0.210 | 0.015 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 744 | 0.164 | 0.313 | 0.206 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 745 | 0.147 | 0.294 | 0.190 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 746 | 0.121 | 0.273 | 0.167 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 747 | 0.096 | 0.255 | 0.149 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 748 | 0.146 | 0.299 | 0.185 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 749 | 0.292 | 0.495 | 0.341 | 0.094 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 750 | 0.283 | 0.300 | 0.225 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 751 | 0.166 | 0.152 | 0.113 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 752 | 0.143 | 0.167 | 0.127 | 0.057 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 753 | 0.254 | 0.308 | 0.237 | 0.063 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 754 | 0.296 | 0.512 | 0.358 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 755 | 0.186 | 0.370 | 0.243 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 756 | 0.142 | 0.297 | 0.185 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 757 | 0.165 | 0.278 | 0.193 | 0.036 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 758 | 0.190 | 0.324 | 0.219 | 0.047 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 759 | 0.246 | 0.431 | 0.298 | 0.058 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 760 | 0.325 | 0.530 | 0.378 | 0.065 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 761 | 0.355 | 0.568 | 0.408 | 0.040 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 762 | 0.356 | 0.570 | 0.410 | 0.040 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 763 | 0.332 | 0.540 | 0.386 | 0.061 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 764 | 0.260 | 0.449 | 0.313 | 0.103 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 765 | 0.359 | 0.569 | 0.412 | 0.166 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 766 | 0.362 | 0.345 | 0.257 | 0.121 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 767 | 0.166 | 0.117 | 0.090 | 0.108 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 768 | 0.055 | 0.066 | 0.061 | 0.022 | 0.003 | 138 | 8 | 满足 |
| 769 | 0.054 | 0.066 | 0.061 | 0.022 | 0.003 | 138 | 8 | 满足 |
| 770 | 0.076 | 0.122 | 0.085 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 771 | 0.093 | 0.129 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 772 | 0.085 | 0.045 | 0.038 | 0.034 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 773 | 0.245 | 0.380 | 0.164 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 774 | 0.153 | 0.099 | 0.088 | 0.056 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 775 | 0.207 | 0.292 | 0.118 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 776 | 0.174 | 0.129 | 0.106 | 0.095 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 777 | 0.332 | 0.335 | 0.254 | 0.097 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 778 | 0.337 | 0.501 | 0.371 | 0.098 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 779 | 0.189 | 0.297 | 0.215 | 0.063 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 780 | 0.182 | 0.287 | 0.205 | 0.042 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 781 | 0.200 | 0.310 | 0.223 | 0.036 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 782 | 0.204 | 0.323 | 0.231 | 0.029 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 783 | 0.205 | 0.323 | 0.231 | 0.028 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 784 | 0.204 | 0.316 | 0.228 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 785 | 0.192 | 0.302 | 0.216 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 786 | 0.165 | 0.279 | 0.194 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 787 | 0.138 | 0.247 | 0.167 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 788 | 0.135 | 0.243 | 0.165 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 789 | 0.250 | 0.398 | 0.285 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 790 | 0.237 | 0.258 | 0.195 | 0.054 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 791 | 0.146 | 0.143 | 0.108 | 0.051 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 792 | 0.168 | 0.154 | 0.113 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 793 | 0.285 | 0.301 | 0.226 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 794 | 0.294 | 0.466 | 0.333 | 0.092 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 795 | 0.148 | 0.282 | 0.187 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 796 | 0.133 | 0.250 | 0.166 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 797 | 0.144 | 0.263 | 0.177 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 798 | 0.151 | 0.272 | 0.184 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 799 | 0.165 | 0.274 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 800 | 0.167 | 0.277 | 0.194 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 801 | 0.160 | 0.268 | 0.186 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 802 | 0.139 | 0.244 | 0.166 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 803 | 0.108 | 0.223 | 0.143 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 804 | 0.101 | 0.213 | 0.133 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 805 | 0.220 | 0.358 | 0.253 | 0.080 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 806 | 0.207 | 0.217 | 0.163 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 807 | 0.130 | 0.151 | 0.093 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 808 | 0.139 | 0.131 | 0.097 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 809 | 0.232 | 0.248 | 0.187 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 810 | 0.247 | 0.398 | 0.285 | 0.083 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 811 | 0.144 | 0.306 | 0.195 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 812 | 0.144 | 0.306 | 0.195 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 813 | 0.134 | 0.276 | 0.176 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 814 | 0.150 | 0.269 | 0.179 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 815 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 816 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 817 | 0.150 | 0.272 | 0.179 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 818 | 0.135 | 0.272 | 0.175 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 819 | 0.118 | 0.265 | 0.161 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 820 | 0.105 | 0.233 | 0.143 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 821 | 0.247 | 0.397 | 0.285 | 0.082 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 822 | 0.232 | 0.248 | 0.187 | 0.057 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 823 | 0.139 | 0.200 | 0.097 | 0.048 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 824 | 0.130 | 0.125 | 0.089 | 0.042 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 825 | 0.207 | 0.217 | 0.163 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 826 | 0.220 | 0.390 | 0.263 | 0.087 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 827 | 0.144 | 0.334 | 0.206 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 828 | 0.144 | 0.334 | 0.206 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 829 | 0.145 | 0.312 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 830 | 0.160 | 0.312 | 0.205 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 831 | 0.167 | 0.319 | 0.210 | 0.015 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 832 | 0.165 | 0.314 | 0.206 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 833 | 0.147 | 0.295 | 0.191 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 834 | 0.121 | 0.273 | 0.167 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 835 | 0.096 | 0.255 | 0.149 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 836 | 0.148 | 0.301 | 0.187 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 837 | 0.294 | 0.497 | 0.344 | 0.094 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 838 | 0.285 | 0.301 | 0.226 | 0.069 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 839 | 0.168 | 0.154 | 0.115 | 0.063 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 840 | 0.146 | 0.168 | 0.129 | 0.057 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 841 | 0.256 | 0.309 | 0.238 | 0.063 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 842 | 0.298 | 0.514 | 0.360 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 843 | 0.187 | 0.371 | 0.244 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 844 | 0.142 | 0.298 | 0.186 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 845 | 0.165 | 0.279 | 0.194 | 0.037 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 846 | 0.192 | 0.326 | 0.221 | 0.047 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 847 | 0.249 | 0.433 | 0.301 | 0.058 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 848 | 0.325 | 0.530 | 0.378 | 0.065 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 849 | 0.356 | 0.569 | 0.410 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 850 | 0.359 | 0.572 | 0.412 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 851 | 0.336 | 0.543 | 0.389 | 0.061 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 852 | 0.266 | 0.454 | 0.318 | 0.103 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 853 | 0.370 | 0.577 | 0.421 | 0.166 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 854 | 0.368 | 0.349 | 0.262 | 0.121 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 855 | 0.183 | 0.128 | 0.105 | 0.108 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 856 | 0.080 | 0.092 | 0.092 | 0.022 | 0.004 | 138 | 8 | 满足 |
| 857 | 0.080 | 0.091 | 0.092 | 0.022 | 0.005 | 138 | 8 | 满足 |
| 858 | 0.104 | 0.076 | 0.070 | 0.029 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 859 | 0.156 | 0.292 | 0.112 | 0.020 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 860 | 0.114 | 0.072 | 0.063 | 0.042 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 861 | 0.246 | 0.380 | 0.164 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 862 | 0.137 | 0.186 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 863 | 0.081 | 0.112 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 864 | 0.194 | 0.144 | 0.123 | 0.094 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 865 | 0.339 | 0.340 | 0.261 | 0.097 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 866 | 0.352 | 0.510 | 0.382 | 0.098 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 867 | 0.205 | 0.309 | 0.228 | 0.063 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 868 | 0.185 | 0.289 | 0.208 | 0.042 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 869 | 0.201 | 0.311 | 0.224 | 0.036 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 870 | 0.204 | 0.322 | 0.230 | 0.029 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 871 | 0.205 | 0.323 | 0.231 | 0.028 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 872 | 0.205 | 0.317 | 0.230 | 0.031 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 873 | 0.192 | 0.303 | 0.217 | 0.030 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 874 | 0.167 | 0.281 | 0.196 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 875 | 0.138 | 0.248 | 0.168 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 876 | 0.137 | 0.245 | 0.167 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 877 | 0.254 | 0.401 | 0.288 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 878 | 0.240 | 0.261 | 0.198 | 0.056 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 879 | 0.147 | 0.143 | 0.108 | 0.053 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 880 | 0.168 | 0.153 | 0.116 | 0.064 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 881 | 0.286 | 0.302 | 0.227 | 0.070 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 882 | 0.296 | 0.467 | 0.334 | 0.092 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 883 | 0.148 | 0.283 | 0.188 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 884 | 0.133 | 0.250 | 0.166 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 885 | 0.144 | 0.262 | 0.177 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 886 | 0.151 | 0.271 | 0.184 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 887 | 0.165 | 0.274 | 0.192 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 888 | 0.167 | 0.277 | 0.194 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 889 | 0.159 | 0.268 | 0.186 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 890 | 0.138 | 0.243 | 0.165 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 891 | 0.109 | 0.225 | 0.144 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 892 | 0.105 | 0.214 | 0.135 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 893 | 0.222 | 0.360 | 0.256 | 0.080 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 894 | 0.210 | 0.218 | 0.164 | 0.050 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 895 | 0.130 | 0.162 | 0.093 | 0.044 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 896 | 0.139 | 0.130 | 0.097 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 897 | 0.233 | 0.249 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 898 | 0.249 | 0.399 | 0.287 | 0.083 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 899 | 0.145 | 0.308 | 0.197 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 900 | 0.145 | 0.308 | 0.197 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 901 | 0.134 | 0.277 | 0.176 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 902 | 0.150 | 0.269 | 0.179 | 0.028 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 903 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.032 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 904 | 0.162 | 0.273 | 0.190 | 0.025 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 905 | 0.150 | 0.272 | 0.179 | 0.022 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 906 | 0.135 | 0.272 | 0.175 | 0.029 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 907 | 0.118 | 0.266 | 0.162 | 0.034 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 908 | 0.106 | 0.234 | 0.144 | 0.051 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 909 | 0.249 | 0.399 | 0.286 | 0.082 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 910 | 0.233 | 0.249 | 0.188 | 0.058 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 911 | 0.139 | 0.210 | 0.105 | 0.049 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 912 | 0.130 | 0.137 | 0.088 | 0.044 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 913 | 0.210 | 0.218 | 0.164 | 0.050 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 914 | 0.222 | 0.392 | 0.265 | 0.087 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 915 | 0.146 | 0.337 | 0.208 | 0.050 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 916 | 0.146 | 0.337 | 0.208 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 917 | 0.144 | 0.313 | 0.191 | 0.027 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 918 | 0.159 | 0.311 | 0.204 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 919 | 0.167 | 0.318 | 0.210 | 0.015 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 920 | 0.165 | 0.313 | 0.207 | 0.020 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 921 | 0.147 | 0.294 | 0.190 | 0.026 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 922 | 0.121 | 0.273 | 0.166 | 0.033 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 923 | 0.097 | 0.256 | 0.150 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 924 | 0.149 | 0.301 | 0.188 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 925 | 0.296 | 0.498 | 0.345 | 0.094 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 926 | 0.286 | 0.302 | 0.227 | 0.070 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 927 | 0.169 | 0.153 | 0.117 | 0.064 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 928 | 0.147 | 0.174 | 0.129 | 0.059 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 929 | 0.260 | 0.310 | 0.240 | 0.065 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 930 | 0.300 | 0.517 | 0.362 | 0.085 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 931 | 0.189 | 0.373 | 0.246 | 0.056 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 932 | 0.143 | 0.300 | 0.188 | 0.039 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 933 | 0.167 | 0.281 | 0.196 | 0.036 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 934 | 0.192 | 0.326 | 0.221 | 0.047 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 935 | 0.250 | 0.434 | 0.302 | 0.058 | 0.000 | 137 | 90 | 满足 |
| 936 | 0.324 | 0.529 | 0.377 | 0.065 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 937 | 0.357 | 0.569 | 0.410 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 938 | 0.360 | 0.572 | 0.413 | 0.040 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 939 | 0.338 | 0.545 | 0.391 | 0.061 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 940 | 0.270 | 0.457 | 0.321 | 0.103 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 941 | 0.386 | 0.588 | 0.433 | 0.166 | 0.001 | 137 | 90 | 满足 |
| 942 | 0.375 | 0.355 | 0.269 | 0.120 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 943 | 0.202 | 0.144 | 0.123 | 0.107 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 944 | 0.110 | 0.122 | 0.128 | 0.022 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 945 | 0.109 | 0.120 | 0.127 | 0.022 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 946 | 0.063 | 0.088 | 0.069 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 947 | 0.018 | 0.024 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 948 | 0.084 | 0.044 | 0.037 | 0.034 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 949 | 0.245 | 0.380 | 0.164 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 950 | 0.152 | 0.099 | 0.087 | 0.056 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 951 | 0.206 | 0.292 | 0.116 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 952 | 0.141 | 0.156 | 0.132 | 0.055 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 953 | 0.185 | 0.231 | 0.180 | 0.042 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 954 | 0.228 | 0.317 | 0.209 | 0.050 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 955 | 0.131 | 0.193 | 0.111 | 0.050 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 956 | 0.183 | 0.197 | 0.131 | 0.060 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 957 | 0.174 | 0.184 | 0.140 | 0.058 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 958 | 0.060 | 0.133 | 0.063 | 0.040 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 959 | 0.102 | 0.125 | 0.062 | 0.021 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 960 | 0.102 | 0.138 | 0.067 | 0.012 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 961 | 0.090 | 0.139 | 0.067 | 0.024 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 962 | 0.067 | 0.149 | 0.072 | 0.040 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 963 | 0.071 | 0.140 | 0.066 | 0.029 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 964 | 0.078 | 0.160 | 0.080 | 0.021 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 965 | 0.080 | 0.163 | 0.081 | 0.007 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 966 | 0.070 | 0.145 | 0.070 | 0.018 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 967 | 0.077 | 0.154 | 0.078 | 0.036 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 968 | 0.047 | 0.097 | 0.050 | 0.025 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 969 | 0.067 | 0.103 | 0.056 | 0.019 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 970 | 0.084 | 0.190 | 0.083 | 0.032 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 971 | 0.083 | 0.187 | 0.079 | 0.027 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 972 | 0.141 | 0.185 | 0.084 | 0.037 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 973 | 0.134 | 0.170 | 0.091 | 0.060 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 974 | 0.098 | 0.172 | 0.076 | 0.039 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 975 | 0.129 | 0.195 | 0.096 | 0.017 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 976 | 0.129 | 0.195 | 0.095 | 0.013 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 977 | 0.106 | 0.187 | 0.087 | 0.034 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 978 | 0.108 | 0.161 | 0.067 | 0.053 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 979 | 0.113 | 0.182 | 0.076 | 0.023 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 980 | 0.084 | 0.196 | 0.087 | 0.014 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 981 | 0.084 | 0.196 | 0.086 | 0.020 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 982 | 0.042 | 0.110 | 0.043 | 0.010 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 983 | 0.073 | 0.153 | 0.074 | 0.028 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 984 | 0.065 | 0.136 | 0.066 | 0.026 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 985 | 0.045 | 0.092 | 0.033 | 0.011 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 986 | 0.089 | 0.212 | 0.093 | 0.028 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 987 | 0.090 | 0.213 | 0.093 | 0.020 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 988 | 0.128 | 0.201 | 0.085 | 0.032 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 989 | 0.122 | 0.171 | 0.078 | 0.058 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 990 | 0.107 | 0.198 | 0.090 | 0.037 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 991 | 0.135 | 0.217 | 0.107 | 0.016 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 992 | 0.135 | 0.217 | 0.107 | 0.016 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 993 | 0.107 | 0.203 | 0.094 | 0.037 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 994 | 0.122 | 0.189 | 0.084 | 0.057 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 995 | 0.128 | 0.203 | 0.085 | 0.026 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 996 | 0.086 | 0.206 | 0.085 | 0.017 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 997 | 0.081 | 0.204 | 0.084 | 0.026 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 998 | 0.039 | 0.107 | 0.039 | 0.008 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 999 | 0.063 | 0.138 | 0.064 | 0.020 | 0.001 | 137 | 15 | 满足 |
| 1000 | 0.075 | 0.160 | 0.076 | 0.028 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 1001 | 0.047 | 0.126 | 0.049 | 0.010 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 1002 | 0.095 | 0.219 | 0.098 | 0.022 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1003 | 0.095 | 0.219 | 0.098 | 0.016 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1004 | 0.113 | 0.194 | 0.081 | 0.028 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1005 | 0.108 | 0.177 | 0.071 | 0.055 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1006 | 0.105 | 0.197 | 0.089 | 0.035 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1007 | 0.129 | 0.205 | 0.098 | 0.015 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 1008 | 0.129 | 0.206 | 0.098 | 0.019 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 1009 | 0.098 | 0.187 | 0.082 | 0.039 | 0.000 | 137 | 45 | 满足 |
| 1010 | 0.130 | 0.183 | 0.093 | 0.058 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1011 | 0.137 | 0.200 | 0.086 | 0.037 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1012 | 0.083 | 0.200 | 0.084 | 0.027 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1013 | 0.079 | 0.200 | 0.083 | 0.034 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1014 | 0.061 | 0.111 | 0.056 | 0.017 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 1015 | 0.049 | 0.106 | 0.051 | 0.019 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 1016 | 0.080 | 0.167 | 0.081 | 0.036 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 1017 | 0.069 | 0.153 | 0.070 | 0.018 | 0.000 | 137 | 15 | 满足 |
| 1018 | 0.080 | 0.177 | 0.082 | 0.007 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1019 | 0.080 | 0.176 | 0.081 | 0.021 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1020 | 0.072 | 0.152 | 0.065 | 0.029 | 0.000 | 137 | 22 | 满足 |
| 1021 | 0.068 | 0.158 | 0.071 | 0.040 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1022 | 0.090 | 0.157 | 0.074 | 0.024 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1023 | 0.102 | 0.156 | 0.074 | 0.014 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1024 | 0.102 | 0.135 | 0.069 | 0.023 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1025 | 0.060 | 0.143 | 0.063 | 0.048 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1026 | 0.191 | 0.206 | 0.163 | 0.071 | 0.001 | 137 | 45 | 满足 |
| 1027 | 0.201 | 0.197 | 0.153 | 0.077 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 1028 | 0.140 | 0.193 | 0.110 | 0.059 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 1029 | 0.235 | 0.316 | 0.208 | 0.054 | 0.001 | 137 | 22 | 满足 |
| 1030 | 0.194 | 0.244 | 0.189 | 0.046 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 1031 | 0.147 | 0.165 | 0.139 | 0.064 | 0.002 | 137 | 15 | 满足 |
| 1032 | 0.105 | 0.111 | 0.124 | 0.012 | 0.007 | 138 | 8 | 满足 |
| 1033 | 0.116 | 0.122 | 0.137 | 0.012 | 0.008 | 138 | 8 | 满足 |
| 1034 | 0.103 | 0.076 | 0.069 | 0.029 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1035 | 0.155 | 0.292 | 0.111 | 0.020 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1036 | 0.114 | 0.072 | 0.062 | 0.042 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1037 | 0.245 | 0.380 | 0.164 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1038 | 0.037 | 0.050 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1039 | 0.026 | 0.037 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1040 | 0.087 | 0.000 | 0.179 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1041 | 0.086 | 0.000 | 0.181 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1042 | 0.227 | 0.000 | 0.505 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1043 | 0.233 | 0.000 | 0.513 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1044 | 0.087 | 0.000 | 0.179 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1045 | 0.086 | 0.000 | 0.182 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1046 | 0.228 | 0.000 | 0.506 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1047 | 0.233 | 0.000 | 0.513 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1048 | 0.093 | 0.000 | 0.185 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1049 | 0.087 | 0.000 | 0.184 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1050 | 0.231 | 0.000 | 0.507 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1051 | 0.233 | 0.000 | 0.511 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1052 | 0.231 | 0.000 | 0.507 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1053 | 0.233 | 0.000 | 0.511 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1054 | 0.093 | 0.000 | 0.185 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1055 | 0.087 | 0.000 | 0.183 | 0.003 | 0.000 | 99 | 99 | 满足 |
| 1056 | 0.062 | 0.000 | 0.077 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 1057 | 0.171 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1058 | 0.079 | 0.000 | 0.079 | 0.015 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 1059 | 0.171 | 0.234 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1060 | 0.062 | 0.000 | 0.077 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 1061 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1062 | 0.172 | 0.236 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1063 | 0.079 | 0.000 | 0.079 | 0.015 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 1064 | 0.642 | 0.000 | 0.804 | 0.011 | 0.004 | 61 | 61 | 满足 |
| 1065 | 0.645 | 0.000 | 0.781 | 0.011 | 0.002 | 61 | 61 | 满足 |
| 1066 | 0.645 | 0.000 | 0.782 | 0.011 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1067 | 0.539 | 0.000 | 0.655 | 0.009 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1068 | 0.539 | 0.000 | 0.645 | 0.009 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1069 | 0.645 | 0.000 | 0.781 | 0.011 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1070 | 0.645 | 0.000 | 0.781 | 0.011 | 0.002 | 61 | 61 | 满足 |
| 1071 | 0.643 | 0.000 | 0.803 | 0.011 | 0.004 | 61 | 61 | 满足 |
| 1072 | 0.338 | 0.000 | 0.425 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1073 | 0.338 | 0.000 | 0.425 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1074 | 0.337 | 0.000 | 0.425 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1075 | 0.288 | 0.000 | 0.362 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1076 | 0.288 | 0.000 | 0.362 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1077 | 0.337 | 0.000 | 0.425 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1078 | 0.338 | 0.000 | 0.425 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1079 | 0.338 | 0.000 | 0.426 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1080 | 0.243 | 0.000 | 0.329 | 0.003 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 1081 | 0.349 | 0.000 | 0.445 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1082 | 0.350 | 0.000 | 0.444 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1083 | 0.350 | 0.000 | 0.444 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1084 | 0.295 | 0.000 | 0.373 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1085 | 0.295 | 0.000 | 0.373 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1086 | 0.350 | 0.000 | 0.444 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1087 | 0.350 | 0.000 | 0.444 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1088 | 0.349 | 0.000 | 0.444 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1089 | 0.231 | 0.000 | 0.265 | 0.002 | 0.003 | 44 | 44 | 满足 |
| 1090 | 0.188 | 0.000 | 0.196 | 0.008 | 0.001 | 44 | 44 | 满足 |
| 1091 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1092 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1093 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1094 | 0.248 | 0.000 | 0.313 | 0.005 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1095 | 0.248 | 0.000 | 0.313 | 0.005 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1096 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1097 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1098 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1099 | 0.765 | 0.873 | 0.799 | 0.157 | 0.001 | 61 | 48 | 满足 |
| 1100 | 0.310 | 0.000 | 0.393 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1101 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1102 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1103 | 0.263 | 0.000 | 0.332 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1104 | 0.263 | 0.000 | 0.333 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1105 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1106 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1107 | 0.310 | 0.000 | 0.393 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1108 | 0.310 | 0.000 | 0.393 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1109 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1110 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1111 | 0.263 | 0.000 | 0.332 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1112 | 0.263 | 0.000 | 0.332 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1113 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1114 | 0.310 | 0.000 | 0.392 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1115 | 0.310 | 0.000 | 0.393 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1116 | 0.795 | 0.916 | 0.807 | 0.157 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1117 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1118 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1119 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1120 | 0.248 | 0.000 | 0.313 | 0.005 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1121 | 0.248 | 0.000 | 0.313 | 0.005 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1122 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1123 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1124 | 0.290 | 0.000 | 0.368 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1125 | 0.189 | 0.000 | 0.197 | 0.008 | 0.001 | 44 | 44 | 满足 |
| 1126 | 0.236 | 0.000 | 0.273 | 0.002 | 0.003 | 44 | 44 | 满足 |
| 1127 | 0.349 | 0.000 | 0.440 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1128 | 0.350 | 0.000 | 0.441 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1129 | 0.349 | 0.000 | 0.440 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1130 | 0.294 | 0.000 | 0.370 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1131 | 0.294 | 0.000 | 0.370 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1132 | 0.349 | 0.000 | 0.440 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1133 | 0.350 | 0.000 | 0.441 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1134 | 0.349 | 0.000 | 0.440 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1135 | 0.120 | 0.000 | 0.148 | 0.003 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 1136 | 0.311 | 0.000 | 0.394 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1137 | 0.311 | 0.000 | 0.393 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1138 | 0.311 | 0.000 | 0.393 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1139 | 0.266 | 0.000 | 0.336 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1140 | 0.266 | 0.000 | 0.336 | 0.006 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1141 | 0.311 | 0.000 | 0.393 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1142 | 0.311 | 0.000 | 0.393 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1143 | 0.311 | 0.000 | 0.394 | 0.007 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1144 | 0.405 | 0.000 | 0.512 | 0.006 | 0.004 | 61 | 61 | 满足 |
| 1145 | 0.408 | 0.000 | 0.500 | 0.006 | 0.002 | 61 | 61 | 满足 |
| 1146 | 0.408 | 0.000 | 0.500 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1147 | 0.344 | 0.000 | 0.420 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1148 | 0.344 | 0.000 | 0.419 | 0.005 | 0.000 | 61 | 61 | 满足 |
| 1149 | 0.408 | 0.000 | 0.499 | 0.006 | 0.001 | 61 | 61 | 满足 |
| 1150 | 0.408 | 0.000 | 0.500 | 0.006 | 0.002 | 61 | 61 | 满足 |
| 1151 | 0.405 | 0.000 | 0.512 | 0.006 | 0.004 | 61 | 61 | 满足 |
| 1152 | 0.100 | 0.147 | 0.105 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1153 | 0.121 | 0.000 | 0.150 | 0.003 | 0.002 | 66 | 66 | 满足 |
| 1154 | 0.036 | 0.048 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1155 | 0.221 | 0.000 | 0.255 | 0.002 | 0.002 | 44 | 44 | 满足 |
| 1156 | 0.088 | 0.118 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1157 | 0.187 | 0.000 | 0.193 | 0.008 | 0.001 | 44 | 44 | 满足 |
| 1158 | 0.108 | 0.149 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1159 | 0.185 | 0.128 | 0.114 | 0.037 | 0.002 | 61 | 48 | 满足 |
| 1160 | 0.113 | 0.156 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1161 | 0.188 | 0.000 | 0.193 | 0.008 | 0.001 | 44 | 44 | 满足 |
| 1162 | 0.034 | 0.046 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1163 | 0.218 | 0.203 | 0.176 | 0.019 | 0.002 | 67 | 48 | 满足 |
| 1164 | 0.056 | 0.078 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1165 | 0.219 | 0.392 | 0.155 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1166 | 0.125 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1167 | 0.174 | 0.119 | 0.108 | 0.056 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1168 | 0.228 | 0.385 | 0.145 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1169 | 0.102 | 0.082 | 0.078 | 0.029 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1170 | 0.164 | 0.369 | 0.137 | 0.020 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1171 | 0.150 | 0.064 | 0.060 | 0.042 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1172 | 0.219 | 0.392 | 0.155 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1173 | 0.219 | 0.000 | 0.258 | 0.002 | 0.002 | 44 | 44 | 满足 |
| 1174 | 0.076 | 0.104 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1175 | 0.245 | 0.000 | 0.331 | 0.003 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 1176 | 0.103 | 0.141 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1177 | 0.085 | 0.045 | 0.038 | 0.034 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1178 | 0.245 | 0.380 | 0.164 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1179 | 0.153 | 0.099 | 0.088 | 0.056 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1180 | 0.207 | 0.292 | 0.118 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1181 | 0.104 | 0.076 | 0.070 | 0.029 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1182 | 0.156 | 0.292 | 0.112 | 0.020 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1183 | 0.114 | 0.072 | 0.063 | 0.042 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1184 | 0.246 | 0.380 | 0.164 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1185 | 0.102 | 0.168 | 0.117 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1186 | 0.027 | 0.038 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1187 | 0.027 | 0.037 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1188 | 0.047 | 0.062 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1189 | 0.084 | 0.044 | 0.037 | 0.034 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1190 | 0.245 | 0.380 | 0.164 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1191 | 0.152 | 0.099 | 0.087 | 0.056 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1192 | 0.206 | 0.292 | 0.116 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1193 | 0.103 | 0.076 | 0.069 | 0.029 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1194 | 0.155 | 0.292 | 0.111 | 0.020 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1195 | 0.114 | 0.072 | 0.062 | 0.042 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1196 | 0.245 | 0.380 | 0.164 | 0.032 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1197 | 0.063 | 0.088 | 0.069 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1198 | 0.094 | 0.130 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1199 | 0.047 | 0.062 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1200 | 0.083 | 0.115 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1201 | 0.074 | 0.040 | 0.033 | 0.031 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1202 | 0.217 | 0.324 | 0.140 | 0.026 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1203 | 0.124 | 0.081 | 0.071 | 0.046 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1204 | 0.170 | 0.247 | 0.096 | 0.026 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1205 | 0.086 | 0.063 | 0.058 | 0.025 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1206 | 0.129 | 0.247 | 0.094 | 0.017 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1207 | 0.098 | 0.062 | 0.053 | 0.037 | 0.000 | 45 | 48 | 满足 |
| 1208 | 0.218 | 0.324 | 0.140 | 0.029 | 0.000 | 129 | 48 | 满足 |
| 1209 | 0.074 | 0.119 | 0.083 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1210 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1211 | 0.093 | 0.148 | 0.107 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1212 | 0.088 | 0.118 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1213 | 0.101 | 0.168 | 0.116 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1214 | 0.098 | 0.153 | 0.113 | 0.000 | 0.003 | 90 | 35 | 满足 |
| 1215 | 0.063 | 0.088 | 0.069 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1216 | 0.112 | 0.170 | 0.126 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1217 | 0.075 | 0.119 | 0.083 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1218 | 0.072 | 0.097 | 0.079 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1219 | 0.055 | 0.092 | 0.059 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1220 | 0.100 | 0.126 | 0.103 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1221 | 0.052 | 0.091 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 90 | 36 | 满足 |
| 1222 | 0.077 | 0.122 | 0.085 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1223 | 0.077 | 0.105 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1224 | 0.054 | 0.095 | 0.058 | 0.000 | 0.000 | 90 | 36 | 满足 |
| 1225 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 89 | 89 | 满足 |
| 1226 | 0.053 | 0.088 | 0.057 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1227 | 0.059 | 0.094 | 0.064 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1228 | 0.076 | 0.122 | 0.085 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1229 | 0.083 | 0.113 | 0.085 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1230 | 0.063 | 0.088 | 0.069 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1231 | 0.055 | 0.097 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1232 | 0.094 | 0.149 | 0.108 | 0.000 | 0.001 | 90 | 36 | 满足 |
| 1233 | 0.068 | 0.110 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1234 | 0.171 | 0.234 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1235 | 0.171 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1236 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1237 | 0.172 | 0.236 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1238 | 0.177 | 0.243 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1239 | 0.050 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1240 | 0.174 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1241 | 0.040 | 0.054 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1242 | 0.040 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1243 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1244 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1245 | 0.114 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1246 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1247 | 0.113 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1248 | 0.111 | 0.152 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1249 | 0.162 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1250 | 0.044 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1251 | 0.162 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1252 | 0.111 | 0.151 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1253 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1254 | 0.109 | 0.149 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1255 | 0.114 | 0.156 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1256 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1257 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1258 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1259 | 0.051 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1260 | 0.043 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1261 | 0.042 | 0.057 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1262 | 0.179 | 0.246 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1263 | 0.052 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1264 | 0.183 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1265 | 0.176 | 0.242 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1266 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1267 | 0.390 | 0.539 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1268 | 0.162 | 0.223 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1269 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1270 | 0.118 | 0.161 | 0.161 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1271 | 0.105 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1272 | 0.116 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1273 | 0.164 | 0.224 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1274 | 0.055 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1275 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1276 | 0.123 | 0.169 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1277 | 0.110 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1278 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1279 | 0.056 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1280 | 0.163 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1281 | 0.116 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1282 | 0.253 | 0.351 | 0.352 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1283 | 0.176 | 0.241 | 0.241 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1284 | 0.332 | 0.482 | 0.476 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1285 | 0.175 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1286 | 0.048 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1287 | 0.176 | 0.242 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1288 | 0.103 | 0.141 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1289 | 0.103 | 0.141 | 0.141 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1290 | 0.176 | 0.242 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1291 | 0.048 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1292 | 0.328 | 0.477 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1293 | 0.175 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1294 | 0.249 | 0.344 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1295 | 0.317 | 0.363 | 0.441 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1296 | 0.105 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1297 | 0.118 | 0.162 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1298 | 0.108 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1299 | 0.215 | 0.267 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1300 | 0.205 | 0.254 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1301 | 0.162 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1302 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1303 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1304 | 0.218 | 0.272 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1305 | 0.209 | 0.259 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1306 | 0.113 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1307 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1308 | 0.113 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1309 | 0.209 | 0.259 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1310 | 0.218 | 0.271 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1311 | 0.111 | 0.152 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1312 | 0.162 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1313 | 0.044 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1314 | 0.205 | 0.256 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1315 | 0.221 | 0.266 | 0.266 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1316 | 0.162 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1317 | 0.111 | 0.151 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1318 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1319 | 0.321 | 0.365 | 0.445 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1320 | 0.237 | 0.328 | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1321 | 0.181 | 0.248 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 106 | 106 | 满足 |
| 1322 | 0.266 | 0.391 | 0.386 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1323 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1324 | 0.171 | 0.234 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1325 | 0.182 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1326 | 0.052 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1327 | 0.179 | 0.246 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1328 | 0.045 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1329 | 0.043 | 0.059 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1330 | 0.269 | 0.396 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1331 | 0.054 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1332 | 0.240 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1333 | 0.314 | 0.437 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1334 | 0.109 | 0.149 | 0.149 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1335 | 0.114 | 0.156 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1336 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1337 | 0.215 | 0.267 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1338 | 0.205 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1339 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1340 | 0.162 | 0.223 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1341 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1342 | 0.218 | 0.272 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1343 | 0.209 | 0.259 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1344 | 0.118 | 0.161 | 0.161 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1345 | 0.105 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1346 | 0.116 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1347 | 0.209 | 0.259 | 0.259 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1348 | 0.218 | 0.271 | 0.271 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1349 | 0.164 | 0.224 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1350 | 0.055 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1351 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1352 | 0.205 | 0.257 | 0.257 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1353 | 0.221 | 0.266 | 0.266 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1354 | 0.112 | 0.153 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1355 | 0.124 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1356 | 0.112 | 0.153 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1357 | 0.323 | 0.448 | 0.448 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1358 | 0.137 | 0.100 | 0.103 | 0.027 | 0.002 | 39 | 48 | 满足 |
| 1359 | 0.172 | 0.140 | 0.143 | 0.093 | 0.005 | 6 | 48 | 满足 |
| 1360 | 0.172 | 0.140 | 0.143 | 0.093 | 0.005 | 6 | 48 | 满足 |
| 1361 | 0.136 | 0.100 | 0.103 | 0.027 | 0.002 | 39 | 48 | 满足 |
| 1362 | 0.219 | 0.000 | 0.252 | 0.004 | 0.004 | 53 | 53 | 满足 |
| 1363 | 0.195 | 0.000 | 0.196 | 0.009 | 0.010 | 7 | 7 | 满足 |
| 1364 | 0.040 | 0.000 | 0.045 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 1365 | 0.091 | 0.000 | 0.090 | 0.026 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 1366 | 0.088 | 0.000 | 0.109 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 1367 | 0.106 | 0.000 | 0.107 | 0.011 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 1368 | 0.084 | 0.000 | 0.105 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 1369 | 0.102 | 0.000 | 0.102 | 0.010 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 1370 | 0.041 | 0.000 | 0.047 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 1371 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.026 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 1372 | 0.220 | 0.000 | 0.254 | 0.005 | 0.004 | 53 | 53 | 满足 |
| 1373 | 0.213 | 0.000 | 0.214 | 0.008 | 0.011 | 7 | 7 | 满足 |
| 1374 | 0.088 | 0.000 | 0.109 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 1375 | 0.106 | 0.000 | 0.107 | 0.011 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 1376 | 0.084 | 0.000 | 0.105 | 0.002 | 0.001 | 53 | 53 | 满足 |
| 1377 | 0.102 | 0.000 | 0.102 | 0.010 | 0.001 | 7 | 7 | 满足 |
| 1378 | 0.220 | 0.000 | 0.253 | 0.004 | 0.004 | 53 | 53 | 满足 |
| 1379 | 0.195 | 0.000 | 0.196 | 0.009 | 0.010 | 7 | 7 | 满足 |
| 1380 | 0.040 | 0.000 | 0.045 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 1381 | 0.091 | 0.000 | 0.090 | 0.026 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 1382 | 0.041 | 0.000 | 0.047 | 0.002 | 0.000 | 53 | 53 | 满足 |
| 1383 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.026 | 0.000 | 7 | 7 | 满足 |
| 1384 | 0.220 | 0.000 | 0.255 | 0.005 | 0.004 | 53 | 53 | 满足 |
| 1385 | 0.213 | 0.000 | 0.214 | 0.008 | 0.011 | 7 | 7 | 满足 |
| 1386 | 0.373 | 0.214 | 0.183 | 0.157 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1387 | 0.442 | 0.256 | 0.219 | 0.157 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1388 | 0.601 | 0.360 | 0.310 | 0.238 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1389 | 0.705 | 0.426 | 0.367 | 0.238 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1390 | 0.376 | 0.216 | 0.186 | 0.157 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1391 | 0.444 | 0.257 | 0.220 | 0.157 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1392 | 0.604 | 0.362 | 0.313 | 0.238 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1393 | 0.707 | 0.426 | 0.368 | 0.238 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1394 | 0.402 | 0.234 | 0.209 | 0.156 | 0.001 | 39 | 48 | 满足 |
| 1395 | 0.462 | 0.272 | 0.243 | 0.157 | 0.001 | 6 | 48 | 满足 |
| 1396 | 0.628 | 0.378 | 0.333 | 0.236 | 0.001 | 39 | 48 | 满足 |
| 1397 | 0.724 | 0.441 | 0.391 | 0.237 | 0.001 | 6 | 48 | 满足 |
| 1398 | 0.156 | 0.124 | 0.128 | 0.089 | 0.005 | 6 | 48 | 满足 |
| 1399 | 0.123 | 0.087 | 0.091 | 0.026 | 0.002 | 39 | 48 | 满足 |
| 1400 | 0.101 | 0.073 | 0.069 | 0.035 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1401 | 0.117 | 0.114 | 0.116 | 0.033 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1402 | 0.055 | 0.048 | 0.048 | 0.012 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1403 | 0.060 | 0.059 | 0.064 | 0.010 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1404 | 0.052 | 0.044 | 0.044 | 0.012 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1405 | 0.057 | 0.055 | 0.060 | 0.010 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1406 | 0.118 | 0.115 | 0.117 | 0.033 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1407 | 0.103 | 0.072 | 0.068 | 0.036 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1408 | 0.312 | 0.178 | 0.151 | 0.132 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1409 | 0.371 | 0.214 | 0.183 | 0.132 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1410 | 0.499 | 0.297 | 0.256 | 0.198 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1411 | 0.587 | 0.354 | 0.305 | 0.198 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1412 | 0.312 | 0.178 | 0.151 | 0.132 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1413 | 0.372 | 0.214 | 0.183 | 0.132 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1414 | 0.499 | 0.297 | 0.256 | 0.198 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1415 | 0.588 | 0.354 | 0.305 | 0.198 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1416 | 0.373 | 0.214 | 0.183 | 0.157 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1417 | 0.442 | 0.256 | 0.219 | 0.157 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1418 | 0.602 | 0.360 | 0.311 | 0.238 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1419 | 0.705 | 0.426 | 0.367 | 0.238 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1420 | 0.376 | 0.216 | 0.186 | 0.157 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1421 | 0.444 | 0.257 | 0.220 | 0.157 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1422 | 0.604 | 0.362 | 0.313 | 0.238 | 0.000 | 39 | 48 | 满足 |
| 1423 | 0.708 | 0.427 | 0.369 | 0.238 | 0.000 | 6 | 48 | 满足 |
| 1424 | 0.402 | 0.234 | 0.208 | 0.156 | 0.001 | 39 | 48 | 满足 |
| 1425 | 0.462 | 0.271 | 0.243 | 0.157 | 0.001 | 6 | 48 | 满足 |
| 1426 | 0.124 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1427 | 0.054 | 0.093 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1428 | 0.274 | 0.720 | 0.740 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1429 | 0.066 | 0.106 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1430 | 0.061 | 0.098 | 0.066 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1431 | 0.084 | 0.122 | 0.086 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1432 | 0.075 | 0.119 | 0.083 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1433 | 0.098 | 0.143 | 0.102 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1434 | 0.071 | 0.096 | 0.079 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1435 | 0.099 | 0.125 | 0.103 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1436 | 0.106 | 0.171 | 0.121 | 0.000 | 0.003 | 90 | 35 | 满足 |
| 1437 | 0.117 | 0.186 | 0.132 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1438 | 0.098 | 0.152 | 0.113 | 0.000 | 0.003 | 90 | 35 | 满足 |
| 1439 | 0.110 | 0.169 | 0.125 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1440 | 0.071 | 0.096 | 0.079 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1441 | 0.099 | 0.125 | 0.103 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1442 | 0.077 | 0.123 | 0.085 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1443 | 0.101 | 0.148 | 0.106 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1444 | 0.059 | 0.094 | 0.064 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1445 | 0.083 | 0.113 | 0.085 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1446 | 0.055 | 0.097 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1447 | 0.068 | 0.110 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1448 | 0.054 | 0.093 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1449 | 0.066 | 0.106 | 0.064 | 0.000 | 0.000 | 90 | 35 | 满足 |
| 1450 | 0.060 | 0.098 | 0.066 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1451 | 0.084 | 0.122 | 0.086 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1452 | 0.075 | 0.119 | 0.083 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1453 | 0.097 | 0.143 | 0.102 | 0.000 | 0.001 | 90 | 35 | 满足 |
| 1454 | 0.071 | 0.097 | 0.079 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1455 | 0.099 | 0.125 | 0.103 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1456 | 0.107 | 0.172 | 0.122 | 0.000 | 0.003 | 90 | 35 | 满足 |
| 1457 | 0.119 | 0.187 | 0.133 | 0.000 | 0.002 | 90 | 35 | 满足 |
| 1458 | 0.203 | 0.143 | 0.127 | 0.041 | 0.002 | 61 | 48 | 满足 |
| 1459 | 0.228 | 0.212 | 0.184 | 0.021 | 0.002 | 67 | 48 | 满足 |
| 1460 | 0.228 | 0.212 | 0.183 | 0.021 | 0.002 | 67 | 48 | 满足 |
| 1461 | 0.203 | 0.143 | 0.127 | 0.041 | 0.002 | 61 | 48 | 满足 |
| 1462 | 0.482 | 0.240 | 0.176 | 0.106 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1463 | 0.596 | 0.309 | 0.221 | 0.106 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1464 | 0.768 | 0.341 | 0.241 | 0.157 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1465 | 0.811 | 0.373 | 0.255 | 0.157 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1466 | 0.483 | 0.240 | 0.177 | 0.106 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1467 | 0.600 | 0.311 | 0.223 | 0.106 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1468 | 0.306 | 0.600 | 0.624 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1469 | 0.234 | 0.441 | 0.448 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1470 | 0.377 | 0.479 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1471 | 0.260 | 0.575 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1472 | 0.319 | 0.575 | 0.581 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1473 | 0.274 | 0.743 | 0.760 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1474 | 0.330 | 0.592 | 0.605 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1475 | 0.318 | 0.609 | 0.633 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1476 | 0.224 | 0.474 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1477 | 0.358 | 0.561 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1478 | 0.283 | 0.614 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1479 | 0.304 | 0.671 | 0.681 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1480 | 0.286 | 0.708 | 0.721 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1481 | 0.301 | 0.609 | 0.623 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1482 | 0.334 | 0.586 | 0.606 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1483 | 0.217 | 0.472 | 0.479 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1484 | 0.334 | 0.590 | 0.611 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1485 | 0.301 | 0.605 | 0.618 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1486 | 0.286 | 0.710 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1487 | 0.304 | 0.676 | 0.686 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1488 | 0.283 | 0.625 | 0.642 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1489 | 0.358 | 0.564 | 0.581 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1490 | 0.224 | 0.480 | 0.486 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1491 | 0.318 | 0.619 | 0.643 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1492 | 0.329 | 0.599 | 0.609 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1493 | 0.274 | 0.753 | 0.771 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1494 | 0.315 | 0.576 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1495 | 0.256 | 0.582 | 0.598 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1496 | 0.375 | 0.478 | 0.489 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1497 | 0.230 | 0.446 | 0.453 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1498 | 0.311 | 0.608 | 0.632 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1499 | 0.391 | 0.543 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1500 | 0.278 | 0.729 | 0.749 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1501 | 0.274 | 0.720 | 0.739 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1502 | 0.389 | 0.527 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1503 | 0.306 | 0.596 | 0.624 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1504 | 0.234 | 0.441 | 0.448 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1505 | 0.377 | 0.477 | 0.489 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1506 | 0.260 | 0.571 | 0.590 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1507 | 0.319 | 0.575 | 0.581 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1508 | 0.274 | 0.743 | 0.761 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1509 | 0.329 | 0.591 | 0.604 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1510 | 0.318 | 0.610 | 0.634 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1511 | 0.224 | 0.474 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1512 | 0.358 | 0.559 | 0.578 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1513 | 0.283 | 0.614 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1514 | 0.304 | 0.671 | 0.681 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1515 | 0.286 | 0.708 | 0.721 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1516 | 0.301 | 0.610 | 0.623 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1517 | 0.334 | 0.586 | 0.606 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1518 | 0.217 | 0.472 | 0.479 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1519 | 0.334 | 0.590 | 0.611 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1520 | 0.301 | 0.605 | 0.618 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1521 | 0.286 | 0.710 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1522 | 0.304 | 0.676 | 0.686 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1523 | 0.283 | 0.625 | 0.642 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1524 | 0.358 | 0.562 | 0.581 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1525 | 0.224 | 0.480 | 0.486 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1526 | 0.318 | 0.619 | 0.643 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1527 | 0.329 | 0.597 | 0.610 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1528 | 0.274 | 0.753 | 0.771 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1529 | 0.315 | 0.577 | 0.582 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1530 | 0.256 | 0.579 | 0.598 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1531 | 0.376 | 0.478 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1532 | 0.230 | 0.446 | 0.453 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1533 | 0.311 | 0.603 | 0.633 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1534 | 0.389 | 0.527 | 0.542 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1535 | 0.278 | 0.729 | 0.749 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1536 | 0.123 | 0.169 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1537 | 0.110 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1538 | 0.161 | 0.221 | 0.221 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1539 | 0.056 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1540 | 0.163 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1541 | 0.116 | 0.159 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1542 | 0.105 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1543 | 0.118 | 0.162 | 0.162 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1544 | 0.108 | 0.148 | 0.148 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1545 | 0.162 | 0.222 | 0.222 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1546 | 0.239 | 0.000 | 0.325 | 0.003 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 1547 | 0.146 | 0.126 | 0.109 | 0.027 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1548 | 0.769 | 0.341 | 0.242 | 0.157 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1549 | 0.816 | 0.375 | 0.258 | 0.158 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1550 | 0.482 | 0.551 | 0.502 | 0.106 | 0.001 | 61 | 48 | 满足 |
| 1551 | 0.581 | 0.662 | 0.581 | 0.106 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1552 | 0.766 | 0.367 | 0.268 | 0.157 | 0.001 | 61 | 48 | 满足 |
| 1553 | 0.795 | 0.369 | 0.261 | 0.157 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1554 | 0.218 | 0.203 | 0.176 | 0.019 | 0.002 | 67 | 48 | 满足 |
| 1555 | 0.185 | 0.128 | 0.114 | 0.037 | 0.002 | 61 | 48 | 满足 |
| 1556 | 0.146 | 0.127 | 0.109 | 0.027 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1557 | 0.163 | 0.164 | 0.138 | 0.018 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1558 | 0.088 | 0.094 | 0.083 | 0.008 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1559 | 0.098 | 0.112 | 0.095 | 0.007 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1560 | 0.163 | 0.164 | 0.139 | 0.018 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1561 | 0.109 | 0.000 | 0.138 | 0.003 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 1562 | 0.088 | 0.094 | 0.083 | 0.008 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1563 | 0.111 | 0.000 | 0.139 | 0.003 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 1564 | 0.083 | 0.089 | 0.079 | 0.008 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1565 | 0.099 | 0.112 | 0.095 | 0.007 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1566 | 0.167 | 0.167 | 0.141 | 0.019 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1567 | 0.148 | 0.128 | 0.111 | 0.027 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1568 | 0.406 | 0.203 | 0.150 | 0.090 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1569 | 0.505 | 0.264 | 0.188 | 0.090 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1570 | 0.641 | 0.287 | 0.202 | 0.132 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1571 | 0.681 | 0.317 | 0.216 | 0.132 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1572 | 0.407 | 0.203 | 0.150 | 0.090 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1573 | 0.505 | 0.264 | 0.188 | 0.090 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1574 | 0.098 | 0.112 | 0.095 | 0.007 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1575 | 0.240 | 0.000 | 0.325 | 0.003 | 0.001 | 66 | 66 | 满足 |
| 1576 | 0.641 | 0.287 | 0.202 | 0.132 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1577 | 0.681 | 0.317 | 0.216 | 0.132 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1578 | 0.482 | 0.549 | 0.498 | 0.106 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1579 | 0.596 | 0.697 | 0.611 | 0.106 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1580 | 0.066 | 0.059 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1581 | 0.768 | 0.341 | 0.241 | 0.157 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1582 | 0.043 | 0.039 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1583 | 0.051 | 0.043 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1584 | 0.811 | 0.373 | 0.255 | 0.157 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1585 | 0.052 | 0.040 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1586 | 0.052 | 0.042 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1587 | 0.483 | 0.550 | 0.498 | 0.106 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1588 | 0.056 | 0.045 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1589 | 0.053 | 0.047 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1590 | 0.600 | 0.699 | 0.614 | 0.106 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1591 | 0.044 | 0.040 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1592 | 0.052 | 0.042 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1593 | 0.769 | 0.341 | 0.242 | 0.157 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1594 | 0.051 | 0.037 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1595 | 0.049 | 0.041 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1596 | 0.815 | 0.375 | 0.258 | 0.158 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1597 | 0.041 | 0.037 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1598 | 0.050 | 0.038 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1599 | 0.482 | 0.551 | 0.502 | 0.106 | 0.001 | 61 | 48 | 满足 |
| 1600 | 0.041 | 0.036 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1601 | 0.052 | 0.041 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 39 | 39 | 满足 |
| 1602 | 0.581 | 0.662 | 0.581 | 0.106 | 0.001 | 67 | 48 | 满足 |
| 1603 | 0.045 | 0.035 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 117 | 117 | 满足 |
| 1604 | 0.264 | 0.000 | 0.272 | 0.010 | 0.002 | 22 | 22 | 满足 |
| 1605 | 0.293 | 0.000 | 0.317 | 0.012 | 0.002 | 33 | 33 | 满足 |
| 1606 | 0.189 | 0.000 | 0.185 | 0.030 | 0.002 | 22 | 22 | 满足 |
| 1607 | 0.167 | 0.000 | 0.171 | 0.016 | 0.002 | 33 | 33 | 满足 |
| 1608 | 0.189 | 0.000 | 0.191 | 0.030 | 0.002 | 22 | 22 | 满足 |
| 1609 | 0.167 | 0.000 | 0.171 | 0.016 | 0.002 | 33 | 33 | 满足 |
| 1610 | 0.293 | 0.000 | 0.317 | 0.012 | 0.002 | 33 | 33 | 满足 |
| 1611 | 0.264 | 0.000 | 0.273 | 0.010 | 0.002 | 22 | 22 | 满足 |
| 1612 | 0.264 | 0.000 | 0.273 | 0.010 | 0.003 | 22 | 22 | 满足 |
| 1613 | 0.293 | 0.000 | 0.313 | 0.012 | 0.003 | 33 | 33 | 满足 |
| 1614 | 0.169 | 0.000 | 0.173 | 0.016 | 0.002 | 33 | 33 | 满足 |
| 1615 | 0.192 | 0.000 | 0.188 | 0.030 | 0.002 | 22 | 22 | 满足 |
| 1616 | 0.193 | 0.000 | 0.194 | 0.030 | 0.002 | 22 | 22 | 满足 |
| 1617 | 0.170 | 0.000 | 0.175 | 0.016 | 0.002 | 33 | 33 | 满足 |
| 1618 | 0.295 | 0.000 | 0.318 | 0.012 | 0.003 | 33 | 33 | 满足 |
| 1619 | 0.265 | 0.000 | 0.273 | 0.010 | 0.003 | 22 | 22 | 满足 |
| 1620 | 0.097 | 0.121 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1621 | 0.102 | 0.214 | 0.217 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1622 | 0.171 | 0.237 | 0.238 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1623 | 0.217 | 0.325 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1624 | 0.088 | 0.175 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1625 | 0.271 | 0.288 | 0.294 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1626 | 0.205 | 0.326 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1627 | 0.088 | 0.173 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1628 | 0.234 | 0.309 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1629 | 0.205 | 0.296 | 0.304 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1630 | 0.087 | 0.171 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1631 | 0.230 | 0.293 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1632 | 0.142 | 0.175 | 0.177 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1633 | 0.140 | 0.172 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1634 | 0.232 | 0.295 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1635 | 0.087 | 0.171 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1636 | 0.206 | 0.298 | 0.306 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1637 | 0.236 | 0.311 | 0.318 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1638 | 0.088 | 0.173 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1639 | 0.207 | 0.329 | 0.336 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1640 | 0.274 | 0.282 | 0.288 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1641 | 0.089 | 0.174 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1642 | 0.219 | 0.329 | 0.337 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1643 | 0.170 | 0.233 | 0.235 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1644 | 0.097 | 0.207 | 0.209 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1645 | 0.079 | 0.102 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1646 | 0.105 | 0.122 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1647 | 0.102 | 0.214 | 0.217 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1648 | 0.172 | 0.237 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1649 | 0.220 | 0.327 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1650 | 0.091 | 0.177 | 0.178 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1651 | 0.283 | 0.302 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1652 | 0.201 | 0.341 | 0.349 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1653 | 0.090 | 0.173 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1654 | 0.239 | 0.297 | 0.303 | 0.000 | 0.000 | 106 | 106 | 满足 |
| 1655 | 0.205 | 0.298 | 0.306 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1656 | 0.087 | 0.172 | 0.174 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1657 | 0.231 | 0.293 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1658 | 0.141 | 0.173 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1659 | 0.140 | 0.174 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1660 | 0.232 | 0.292 | 0.299 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1661 | 0.087 | 0.172 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1662 | 0.206 | 0.297 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1663 | 0.235 | 0.309 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1664 | 0.088 | 0.174 | 0.175 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1665 | 0.205 | 0.327 | 0.334 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1666 | 0.285 | 0.306 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1667 | 0.091 | 0.178 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1668 | 0.221 | 0.326 | 0.334 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1669 | 0.205 | 0.289 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1670 | 0.130 | 0.254 | 0.254 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1671 | 0.079 | 0.097 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1672 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1673 | 0.041 | 0.057 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1674 | 0.040 | 0.054 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1675 | 0.174 | 0.239 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1676 | 0.050 | 0.067 | 0.067 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1677 | 0.177 | 0.243 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1678 | 0.172 | 0.236 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1679 | 0.047 | 0.063 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1680 | 0.073 | 0.061 | 0.069 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1681 | 0.123 | 0.184 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1682 | 0.121 | 0.181 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1683 | 0.073 | 0.063 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1684 | 0.230 | 0.174 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1685 | 0.188 | 0.259 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1686 | 0.215 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1687 | 0.181 | 0.251 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1688 | 0.182 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1689 | 0.183 | 0.211 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1690 | 0.178 | 0.247 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1691 | 0.217 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1692 | 0.186 | 0.256 | 0.256 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1693 | 0.241 | 0.174 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1694 | 0.068 | 0.056 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1695 | 0.112 | 0.168 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1696 | 0.111 | 0.167 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1697 | 0.068 | 0.056 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1698 | 0.230 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1699 | 0.188 | 0.259 | 0.260 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1700 | 0.215 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1701 | 0.181 | 0.250 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1702 | 0.183 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1703 | 0.183 | 0.211 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1704 | 0.178 | 0.247 | 0.247 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1705 | 0.217 | 0.164 | 0.164 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1706 | 0.186 | 0.256 | 0.256 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1707 | 0.240 | 0.184 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 13 | 13 | 满足 |
| 1708 | 0.198 | 0.355 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1709 | 0.202 | 0.151 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1710 | 0.253 | 0.396 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1711 | 0.104 | 0.167 | 0.169 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1712 | 0.283 | 0.242 | 0.242 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1713 | 0.153 | 0.277 | 0.282 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1714 | 0.206 | 0.203 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1715 | 0.196 | 0.414 | 0.422 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1716 | 0.185 | 0.244 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1717 | 0.246 | 0.418 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1718 | 0.106 | 0.211 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1719 | 0.268 | 0.323 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1720 | 0.151 | 0.314 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1721 | 0.193 | 0.332 | 0.336 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1722 | 0.170 | 0.387 | 0.394 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1723 | 0.156 | 0.291 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1724 | 0.230 | 0.380 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1725 | 0.100 | 0.214 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1726 | 0.230 | 0.382 | 0.393 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1727 | 0.156 | 0.290 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1728 | 0.171 | 0.389 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1729 | 0.192 | 0.336 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1730 | 0.153 | 0.320 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1731 | 0.266 | 0.324 | 0.332 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1732 | 0.105 | 0.216 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1733 | 0.250 | 0.425 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1734 | 0.183 | 0.247 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1735 | 0.199 | 0.422 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1736 | 0.201 | 0.203 | 0.204 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1737 | 0.155 | 0.281 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1738 | 0.278 | 0.243 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1739 | 0.101 | 0.171 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1740 | 0.256 | 0.400 | 0.409 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1741 | 0.193 | 0.152 | 0.153 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1742 | 0.201 | 0.359 | 0.364 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1743 | 0.198 | 0.355 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1744 | 0.203 | 0.151 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1745 | 0.253 | 0.395 | 0.404 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1746 | 0.104 | 0.167 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1747 | 0.283 | 0.242 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1748 | 0.153 | 0.277 | 0.281 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1749 | 0.206 | 0.203 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1750 | 0.196 | 0.414 | 0.422 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1751 | 0.185 | 0.244 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1752 | 0.247 | 0.418 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1753 | 0.106 | 0.211 | 0.213 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1754 | 0.268 | 0.323 | 0.330 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1755 | 0.151 | 0.314 | 0.320 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1756 | 0.193 | 0.331 | 0.335 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1757 | 0.170 | 0.388 | 0.394 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1758 | 0.156 | 0.292 | 0.296 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1759 | 0.230 | 0.380 | 0.390 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1760 | 0.100 | 0.214 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1761 | 0.230 | 0.383 | 0.393 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1762 | 0.156 | 0.291 | 0.295 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1763 | 0.171 | 0.389 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1764 | 0.192 | 0.336 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1765 | 0.153 | 0.321 | 0.326 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1766 | 0.266 | 0.324 | 0.332 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1767 | 0.104 | 0.216 | 0.218 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1768 | 0.250 | 0.425 | 0.437 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1769 | 0.183 | 0.247 | 0.249 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1770 | 0.199 | 0.421 | 0.430 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1771 | 0.201 | 0.203 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1772 | 0.155 | 0.281 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1773 | 0.277 | 0.242 | 0.243 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1774 | 0.101 | 0.171 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1775 | 0.256 | 0.400 | 0.409 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1776 | 0.193 | 0.152 | 0.152 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1777 | 0.201 | 0.359 | 0.364 | 0.000 | 0.000 | 134 | 134 | 满足 |
| 1778 | 0.089 | 0.127 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1779 | 0.083 | 0.089 | 0.079 | 0.008 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1780 | 0.068 | 0.071 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1781 | 0.199 | 0.310 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1782 | 0.056 | 0.113 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1783 | 0.201 | 0.300 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1784 | 0.196 | 0.302 | 0.307 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1785 | 0.051 | 0.103 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1786 | 0.195 | 0.280 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1787 | 0.187 | 0.286 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1788 | 0.049 | 0.098 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1789 | 0.188 | 0.282 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1790 | 0.097 | 0.156 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1791 | 0.098 | 0.156 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1792 | 0.188 | 0.282 | 0.287 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1793 | 0.049 | 0.098 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1794 | 0.187 | 0.286 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1795 | 0.195 | 0.280 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1796 | 0.051 | 0.104 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1797 | 0.196 | 0.302 | 0.308 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1798 | 0.201 | 0.300 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1799 | 0.057 | 0.113 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1800 | 0.199 | 0.311 | 0.317 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1801 | 0.067 | 0.071 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1802 | 0.099 | 0.112 | 0.095 | 0.007 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1803 | 0.087 | 0.124 | 0.125 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1804 | 0.101 | 0.144 | 0.144 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1805 | 0.147 | 0.128 | 0.110 | 0.027 | 0.000 | 61 | 48 | 满足 |
| 1806 | 0.068 | 0.073 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1807 | 0.199 | 0.310 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1808 | 0.057 | 0.114 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1809 | 0.208 | 0.309 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1810 | 0.194 | 0.306 | 0.311 | 0.000 | 0.000 | 120 | 120 | 满足 |
| 1811 | 0.055 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1812 | 0.199 | 0.279 | 0.284 | 0.000 | 0.000 | 106 | 106 | 满足 |
| 1813 | 0.187 | 0.286 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1814 | 0.049 | 0.098 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1815 | 0.188 | 0.285 | 0.290 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1816 | 0.098 | 0.156 | 0.159 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1817 | 0.098 | 0.156 | 0.158 | 0.000 | 0.000 | 109 | 109 | 满足 |
| 1818 | 0.188 | 0.286 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1819 | 0.049 | 0.098 | 0.099 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1820 | 0.187 | 0.286 | 0.291 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1821 | 0.195 | 0.280 | 0.285 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1822 | 0.051 | 0.104 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1823 | 0.198 | 0.305 | 0.310 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1824 | 0.205 | 0.312 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1825 | 0.057 | 0.114 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1826 | 0.198 | 0.309 | 0.316 | 0.000 | 0.000 | 113 | 113 | 满足 |
| 1827 | 0.064 | 0.070 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1828 | 0.167 | 0.167 | 0.141 | 0.019 | 0.000 | 67 | 48 | 满足 |
| 1829 | 0.101 | 0.143 | 0.143 | 0.000 | 0.000 | 37 | 37 | 满足 |
| 1830 | 0.103 | 0.120 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1831 | 0.101 | 0.175 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1832 | 0.161 | 0.223 | 0.223 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1833 | 0.158 | 0.219 | 0.219 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1834 | 0.101 | 0.175 | 0.176 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1835 | 0.102 | 0.118 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1836 | 0.098 | 0.115 | 0.118 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1837 | 0.105 | 0.180 | 0.181 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1838 | 0.150 | 0.208 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1839 | 0.150 | 0.207 | 0.208 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1840 | 0.099 | 0.171 | 0.172 | 0.000 | 0.000 | 76 | 76 | 满足 |
| 1841 | 0.102 | 0.119 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1842 | 0.325 | 0.000 | 0.322 | 0.023 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1843 | 0.296 | 0.000 | 0.288 | 0.040 | 0.001 | 11 | 11 | 满足 |
| 1844 | 0.118 | 0.000 | 0.121 | 0.014 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1845 | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.020 | 0.001 | 11 | 11 | 满足 |
| 1846 | 0.116 | 0.000 | 0.119 | 0.014 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1847 | 0.131 | 0.000 | 0.131 | 0.020 | 0.001 | 11 | 11 | 满足 |
| 1848 | 0.296 | 0.000 | 0.288 | 0.040 | 0.001 | 11 | 11 | 满足 |
| 1849 | 0.325 | 0.000 | 0.321 | 0.023 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1850 | 0.324 | 0.000 | 0.326 | 0.023 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1851 | 0.296 | 0.000 | 0.292 | 0.040 | 0.000 | 11 | 11 | 满足 |
| 1852 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.021 | 0.002 | 11 | 11 | 满足 |
| 1853 | 0.126 | 0.000 | 0.129 | 0.014 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1854 | 0.126 | 0.000 | 0.129 | 0.014 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1855 | 0.139 | 0.000 | 0.140 | 0.021 | 0.001 | 11 | 11 | 满足 |
| 1856 | 0.297 | 0.000 | 0.290 | 0.040 | 0.001 | 11 | 11 | 满足 |
| 1857 | 0.325 | 0.000 | 0.324 | 0.023 | 0.001 | 22 | 22 | 满足 |
| 1858 | 0.149 | 0.171 | 0.256 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1859 | 0.108 | 0.110 | 0.151 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1860 | 0.057 | 0.093 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1861 | 0.177 | 0.124 | 0.239 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1862 | 0.067 | 0.082 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1863 | 0.180 | 0.120 | 0.236 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1864 | 0.144 | 0.164 | 0.248 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1865 | 0.103 | 0.103 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1866 | 0.078 | 0.086 | 0.101 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1867 | 0.183 | 0.136 | 0.253 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1868 | 0.145 | 0.165 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1869 | 0.105 | 0.104 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1870 | 0.165 | 0.194 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1871 | 0.105 | 0.111 | 0.147 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1872 | 0.063 | 0.100 | 0.111 | 0.000 | 0.000 | 97 | 97 | 满足 |
| 1873 | 0.174 | 0.124 | 0.241 | 0.000 | 0.000 | 19 | 19 | 满足 |
| 1874 | 0.037 | 0.050 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1875 | 0.036 | 0.050 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1876 | 0.093 | 0.062 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1877 | 0.103 | 0.062 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1878 | 0.110 | 0.073 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1879 | 0.099 | 0.065 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1880 | 0.024 | 0.032 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1881 | 0.027 | 0.038 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1882 | 0.094 | 0.061 | 0.104 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1883 | 0.099 | 0.060 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1884 | 0.101 | 0.065 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1885 | 0.093 | 0.060 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1886 | 0.092 | 0.057 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1887 | 0.093 | 0.055 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1888 | 0.098 | 0.064 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1889 | 0.095 | 0.060 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1890 | 0.098 | 0.064 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1891 | 0.094 | 0.060 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1892 | 0.092 | 0.057 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1893 | 0.093 | 0.055 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1894 | 0.111 | 0.069 | 0.128 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1895 | 0.103 | 0.064 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1896 | 0.083 | 0.057 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1897 | 0.088 | 0.056 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1898 | 0.109 | 0.072 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1899 | 0.099 | 0.065 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1900 | 0.094 | 0.062 | 0.107 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1901 | 0.103 | 0.062 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1902 | 0.102 | 0.057 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1903 | 0.091 | 0.056 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1904 | 0.084 | 0.048 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1905 | 0.098 | 0.054 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1906 | 0.095 | 0.052 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1907 | 0.087 | 0.052 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1908 | 0.084 | 0.048 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1909 | 0.094 | 0.053 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1910 | 0.092 | 0.051 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1911 | 0.088 | 0.052 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1912 | 0.085 | 0.045 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1913 | 0.089 | 0.048 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1914 | 0.085 | 0.045 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1915 | 0.089 | 0.048 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1916 | 0.092 | 0.051 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1917 | 0.088 | 0.052 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1918 | 0.084 | 0.048 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1919 | 0.094 | 0.053 | 0.122 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1920 | 0.095 | 0.052 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1921 | 0.087 | 0.052 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1922 | 0.084 | 0.048 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1923 | 0.098 | 0.054 | 0.127 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1924 | 0.102 | 0.058 | 0.121 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1925 | 0.091 | 0.056 | 0.109 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1926 | 0.107 | 0.148 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1927 | 0.111 | 0.154 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1928 | 0.035 | 0.047 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1929 | 0.054 | 0.075 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1930 | 0.093 | 0.125 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1931 | 0.137 | 0.186 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1932 | 0.037 | 0.050 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1933 | 0.088 | 0.118 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1934 | 0.093 | 0.129 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1935 | 0.081 | 0.112 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1936 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1937 | 0.026 | 0.037 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1938 | 0.077 | 0.105 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1939 | 0.103 | 0.141 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1940 | 0.027 | 0.038 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1941 | 0.047 | 0.062 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1942 | 0.077 | 0.107 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1943 | 0.074 | 0.101 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1944 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1945 | 0.016 | 0.020 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1946 | 0.077 | 0.107 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1947 | 0.075 | 0.103 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1948 | 0.011 | 0.018 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1949 | 0.017 | 0.021 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1950 | 0.076 | 0.104 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1951 | 0.103 | 0.141 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1952 | 0.027 | 0.038 | 0.016 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1953 | 0.047 | 0.062 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1954 | 0.094 | 0.130 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1955 | 0.083 | 0.115 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1956 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1957 | 0.028 | 0.039 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1958 | 0.092 | 0.124 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1959 | 0.137 | 0.186 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1960 | 0.036 | 0.048 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1961 | 0.088 | 0.118 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1962 | 0.108 | 0.149 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1963 | 0.113 | 0.156 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1964 | 0.034 | 0.046 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1965 | 0.056 | 0.077 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1966 | 0.091 | 0.124 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |
| 1967 | 0.137 | 0.186 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 136 | 136 | 满足 |

附录

圆管截面截面示意图

方形空心型钢截面示意图

焊接对称工字型截面截面示意图

轧制H型钢截面示意图

第三部分 檩条计算书

一、简支梁几何条件：

梁长               L： 7.5   m

梁间距（受荷面宽） B： 1.163   m

二、荷载及相关参数：

恒载标准值         g： 0.5   kN/m2

活载标准值         q： 0.5   kN/m2

恒载分项系数     鉍： 1.3

活载分项系数     鉗： 1.5

挠度控制           ：1/ 250

材质               ：Q235

x轴塑性发展系数 鉿： 1.05

三、选择受荷截面：

截面选择：C250*75*20*2.5

截面特性  Ix： 952.33   cm4

Wx： 76.19   cm3

Sx： 46.94   cm3

单位自重  G： 8.23   kg/m

翼缘厚度： 2.5   mm

腹板厚度： 2.5   mm

四、验算结果：

梁上荷载标准值：               qk=g+q= 1   kN/m2

梁上荷载设计值：       qd=鉍*g+鉗*q= 1.4   kN/m2

单元长度荷载标准值：         qkl=qk*B= 1.16   kN/m

单元长度荷载设计值：         qdl=qd*B= 1.62   kN/m

跨中弯矩：  Mmax=1/8*(qdl+0.01*G)*L^2= 12.14   kN.m

支座剪力：    Vmax=1/2*(qdl+0.01*G)*L= 6.47   kN

弯曲正应力：     ?=Mmax/(鉿*Wx)

支座最大剪应力： ?=Vmax*Sx/(I*tw)

弯曲正应力    ?=  151.75N/mm2 <  抗弯设计值   f : 215N/mm2 ok!

支座最大剪应力 ?=  12.75N/mm2 <  抗剪设计值  fv : 125N/mm2 ok!

跨中挠度相对值 v/ L = 1/ 287.5 <  挠度控制值 1/［］:1/ 250 ok!

跨中挠度:v=5/384*(qkl*L^4)/(206*10^3*Ix)= 26.08 mm

验算通过！

第四部分 柱脚计算书

一、基础设计参数：
          弯矩          M： 350   KN.M
          轴力          N： 232   KN
          底板长        L： 650   mm
          底板宽        B： 650   mm
          锚栓至边距离  d： 70   mm
          混凝土等级     ： C40

   二、选用锚栓：
          锚栓大小       ： M32
          单侧锚栓颗数   ： 4 颗 
          锚栓材质       ： Q345

   三、计算结果：
          最大压应力    σmax=N/(B*L)+6*M/(B*L^2)= 8.19   N/mm2
          最小压应力    σmin=N/(B*L)-6*M/(B*L^2)=-7.1   N/mm2
          压应力分布长度e=σmax/(σmax+|σmin|)*L= 348.16   mm
          压应力合力至锚栓距离            x=d-e/3=-46.06   mm
          压应力合力至轴心压力距离      a=L/2-e/3= 208.94   mm
          锚栓所受最大拉力           Nt=(M-N*a)/x=-6546.37   KN
   四、验算结果：
          锚栓所受最大拉力 Nt = -6546.37KN  <  4Ntk= 4* 147= 588 KN   Ok!